## MATRIZ
MATRIZ DE INCOMPATIBILIDADES DE UBICACIÓN (CUADRO DE LA R.V.M. N.° 068-2025-MINEDU)
Proyecto: “CREACIÓN DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN INTEGRAL A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES SIN CUIDADOS PARENTALES O EN RIESGO DE PERDERLOS EN CENTRO DE ACOGIDA RESIDENCIAL - VARONES DISTRITO DE MORALES DE LA PROVINCIA DE SAN MARTÍN DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN”, CUI N.° 2705619
N.° | INCOMPATIBILIDAD POR CERCANÍA | DISPOSITIVO LEGAL | DISTANCIA MÍNIMA (m) | CRITERIO (SIN DISTANCIA FIJA) | ¿EXISTE DENTRO DEL ÁREA DE INFLUENCIA? | CONDICIÓN DEL PREDIO | ESTADO
1 | Velatorios y cementerios | D.S. N.° 003-94-SA, Reglamento de la Ley de Cementerios y Servicios Funerarios | 150 |  | NO | No existen velatorios ni cementerios a menos de 150 m del predio. | CUMPLE
2 | Establecimientos de salud | R.M. N.° 045-2015/MINSA, NTS N.° 113-MINSA/DGIEM-V.01 "Infraestructura y equipamiento de los establecimientos de salud del Primer Nivel de Atención", y R.M. N.° 862-2015/MINSA, NTS N.° 119-MINSA/DGIEM-V.01 "Infraestructura y equipamiento de los establecimientos de salud del Tercer Nivel de Atención" | 100 |  | NO | El establecimiento de salud de la localidad se encuentra a más de 100 m del predio y forma parte de los servicios de apoyo cercanos que requiere el CAR. | CUMPLE
3 | Plantas envasadoras de gas licuado de petróleo (GLP) | D.S. N.° 027-94-EM, Reglamento de Seguridad para Instalaciones y Transporte de Gas Licuado de Petróleo | 100 |  | NO | No existen plantas envasadoras de GLP en el entorno del predio. | CUMPLE
4 | Estaciones de servicio, puestos de venta de combustibles (grifos), gasocentros y establecimientos de venta al público de GNV | D.S. N.° 054-93-EM (modificado por el D.S. N.° 037-2007-EM), Reglamento de Seguridad para Establecimientos de Venta al Público de Combustibles Derivados de Hidrocarburos | 50 |  | NO | No existen estaciones de servicio, grifos ni gasocentros a menos de 50 m del predio. | CUMPLE
5 | Locales de comercialización y consumo de bebidas alcohólicas | Ley N.° 28681, Ley que regula la comercialización, consumo y publicidad de bebidas alcohólicas, y su Reglamento (D.S. N.° 012-2009-SA) | 100 |  | NO | No existen locales de venta y consumo de bebidas alcohólicas a menos de 100 m del predio, lo que favorece la tranquilidad y la seguridad de los niños y adolescentes residentes. | CUMPLE
6 | Plantas de abastecimiento de combustibles líquidos y otros productos derivados de los hidrocarburos | D.S. N.° 045-2001-EM, Reglamento para la Comercialización de Combustibles Líquidos y otros Productos Derivados de los Hidrocarburos | 100 |  | NO | No existen plantas de abastecimiento de combustibles ni de derivados de hidrocarburos. | CUMPLE
7 | Fajas marginales de las fuentes de agua, naturales o artificiales | D.S. N.° 001-2010-AG, Reglamento de la Ley N.° 29338, Ley de Recursos Hídricos |  | Faja marginal de cada fuente de agua | NO | No existen fuentes de agua naturales ni artificiales colindantes; el predio no ocupa fajas marginales. | CUMPLE
8 | Sistema de transporte de hidrocarburos por ductos | D.S. N.° 081-2007-EM (modificado por el D.S. N.° 007-2012-EM), Reglamento de Transporte de Hidrocarburos por Ductos | 200 |  | NO | No existe sistema de transporte de hidrocarburos por ductos. | CUMPLE
9 | Pozos para la exploración y explotación de hidrocarburos | D.S. N.° 032-2004-EM, Reglamento de las Actividades de Exploración y Explotación de Hidrocarburos |  | Área de las instalaciones de exploración y explotación | NO | No existen actividades de exploración ni de explotación de hidrocarburos. | CUMPLE
10 | Aeródromos | D.S. N.° 050-2001-MTC, Reglamento de la Ley de Aeronáutica Civil, y sus modificatorias |  | Superficies limitadoras de obstáculos | NO | El aeropuerto de Tarapoto está a unos 3.5 km, al costado del eje de la pista 17/35 (unos 2.4 km al oeste), fuera de las superficies de aproximación y despegue; las edificaciones del CAR son de baja altura. | CUMPLE
11 | Servidumbre de líneas aéreas de instalaciones eléctricas | R.M. N.° 214-2011-MEM/DM, Código Nacional de Electricidad (Suministro 2011) |  | Faja de servidumbre según la tensión de la línea | NO | No existen líneas aéreas cuya faja de servidumbre ocupe el predio. | CUMPLE
12 | Servidumbre de electroductos | Decreto Ley N.° 25844, Ley de Concesiones Eléctricas, y sus modificatorias |  | Servidumbre impuesta sobre el predio | NO | No existen electroductos ni servidumbres eléctricas impuestas sobre el predio. | CUMPLE
13 | Restricciones radioeléctricas en áreas de uso público próximas a una estación radioeléctrica | R.M. N.° 120-2005-MTC/03, Norma Técnica sobre Restricciones Radioeléctricas en Áreas de Uso Público |  | Límites de exposición de la norma | NO | No existen estaciones radioeléctricas que afecten el predio; se cumple la R.M. N.° 120-2005-MTC/03. | CUMPLE
14 | Plantas de tratamiento de aguas residuales | D.S. N.° 011-2006-VIVIENDA, Norma OS.090 "Plantas de tratamiento de aguas residuales" del RNE |  | Distancia de la planta a la zona habitada | NO | No existen plantas de tratamiento de aguas residuales de terceros en el entorno del predio. | CUMPLE
15 | Faja de terreno lateral y colindante al derecho de vía | D.S. N.° 034-2008-MTC, Reglamento Nacional de Gestión de Infraestructura Vial |  | Derecho de vía y faja de propiedad restringida | NO | El CAR no está en área restringida: su frente da a la carretera Oasis a través del área libre del predio matriz, y el cerco y las obras, incluido el colector pluvial frontal, quedan dentro del lindero. | CUMPLE
16 | Zonas restringidas colindantes a las vías ferroviarias | D.S. N.° 032-2005-MTC, Reglamento Nacional de Ferrocarriles |  | Zona restringida de la vía férrea | NO | No existe vía ferroviaria en la zona. | CUMPLE
17 | Casinos y máquinas tragamonedas | Ley N.° 27153, Ley que regula la explotación de los juegos de casino y máquinas tragamonedas, y sus modificatorias |  | Distancia de la ley y de la ordenanza municipal | NO | No existen casinos ni salas de máquinas tragamonedas en el entorno del predio. | CUMPLE
18 | Hostales, peñas, discotecas, video-pubs, bingos y salas de billar | Ley N.° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, art. 79 (organización del espacio físico y uso del suelo) |  | Zonificación y licencias municipales | NO | No existen hostales, peñas, discotecas, video-pubs, bingos ni salas de billar en el entorno del predio; el entorno es tranquilo, como lo requiere un centro de acogida residencial. | CUMPLE

## AREA DE INFLUENCIA
ÁREA DE INFLUENCIA MEDIDA DESDE EL LINDERO
Proyecto: “CREACIÓN DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN INTEGRAL A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES SIN CUIDADOS PARENTALES O EN RIESGO DE PERDERLOS EN CENTRO DE ACOGIDA RESIDENCIAL - VARONES DISTRITO DE MORALES DE LA PROVINCIA DE SAN MARTÍN DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN”, CUI N.° 2705619
DISTANCIA (m) | N.° DE INCOMPATIBILIDADES | INCOMPATIBILIDADES
50 | 1 | Estaciones de servicio, puestos de venta de combustibles (grifos), gasocentros y establecimientos de venta al público de GNV
100 | 4 | Establecimientos de salud; Plantas envasadoras de gas licuado de petróleo (GLP); Locales de comercialización y consumo de bebidas alcohólicas; Plantas de abastecimiento de combustibles líquidos y otros productos derivados de los hidrocarburos
150 | 1 | Velatorios y cementerios
200 | 1 | Sistema de transporte de hidrocarburos por ductos
Sin distancia fija | 11 | Fajas marginales de las fuentes de agua, naturales o artificiales; Pozos para la exploración y explotación de hidrocarburos; Aeródromos; Servidumbre de líneas aéreas de instalaciones eléctricas; Servidumbre de electroductos; Restricciones radioeléctricas en áreas de uso público próximas a una estación radioeléctrica; Plantas de tratamiento de aguas residuales; Faja de terreno lateral y colindante al derecho de vía; Zonas restringidas colindantes a las vías ferroviarias; Casinos y máquinas tragamonedas; Hostales, peñas, discotecas, video-pubs, bingos y salas de billar

## CONDICIONES CAR
CONDICIONES DE UBICACIÓN PROPIAS DEL CAR VARONES
Proyecto: “CREACIÓN DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN INTEGRAL A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES SIN CUIDADOS PARENTALES O EN RIESGO DE PERDERLOS EN CENTRO DE ACOGIDA RESIDENCIAL - VARONES DISTRITO DE MORALES DE LA PROVINCIA DE SAN MARTÍN DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN”, CUI N.° 2705619
N.° | CONDICIÓN DE UBICACIÓN | FUENTE | ¿EL PREDIO O EL PROYECTO LA SATISFACE? | CÓMO LA CUMPLE | ESTADO
1 | Ubicación en zona compatible con la zonificación y los instrumentos de desarrollo urbano | RNE A.090, art. 3; A.040, art. 7 a) | SÍ | Predio rural Los Mangos (partida registral N.° 05003469), de propiedad del Gobierno Regional de San Martín, destinado a la sede del CAR Varones, el CAR Mujeres y el Hogar de Refugio Temporal. | CUMPLE
2 | Ubicación sin incompatibilidades de uso | RNE A.040, art. 7 b) | SÍ | Cumple las 18 condiciones del Cuadro N.° 1. | CUMPLE
3 | Vías de acceso con ingreso de vehículos de emergencia | RNE A.040, art. 7 c) | SÍ | Acceso por la carretera Oasis, interconectada con la Av. Evitamiento y la carretera Polvorico, con portada de ingreso principal e ingreso vehicular al predio. | CUMPLE
4 | Servicios básicos | RNE A.040, art. 7 d) | SÍ | El proyecto contempla cisterna y tanque elevado, pozo séptico, subestación eléctrica, grupo electrógeno y drenaje pluvial. | CUMPLE
5 | Sin estudio de impacto vial | RNE A.090, art. 4 | SÍ | La población del CAR (niños y adolescentes residentes y personal) es menor de 500 personas, por lo que no se exige estudio de impacto vial. | CUMPLE
6 | Forma y pendiente del terreno | R.V.M. N.° 208-2019, art. 8 a) y b) | SÍ | Terreno rectangular de 93.90 x 74.55 m (6,999.98 m²), de relieve relativamente plano (pendiente longitudinal del orden de 1 %). | CUMPLE
7 | Programa completo dentro de los linderos y zona de seguridad interna | R.V.M. N.° 208-2019, art. 8.1.1 y cuadro 2 (terreno tipo II) | SÍ | El terreno alberga dentro de sus linderos todo el programa arquitectónico del CAR, con la zona de seguridad dentro del lindero. | CUMPLE
8 | Protección frente a lluvias intensas | RNE OS.060 (drenaje pluvial urbano) | SÍ | Drenaje pluvial con canaletas, montantes, cunetas y colector frontal (láminas DPLV), dimensionado con la hidrología del expediente. | CUMPLE

## RESUMEN
RESUMEN DEL ANÁLISIS DE UBICACIÓN
Proyecto: “CREACIÓN DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN INTEGRAL A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES SIN CUIDADOS PARENTALES O EN RIESGO DE PERDERLOS EN CENTRO DE ACOGIDA RESIDENCIAL - VARONES DISTRITO DE MORALES DE LA PROVINCIA DE SAN MARTÍN DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN”, CUI N.° 2705619
CONCEPTO | EVALUADOS | CUMPLE | NO CUMPLE
Cuadro N.° 1: incompatibilidades por cercanía | 18 | 18 | 0
Cuadro N.° 2: condiciones de ubicación del CAR | 8 | 8 | 0
RESULTADO | TERRENO APTO PARA EL CAR VARONES