REVISIÓN DEL ANÁLISIS DE INCOMPATIBILIDADES DE UBICACIÓN

CAR Varones - CUI N.° 2705619  |  Documento de trabajo, no forma parte del expediente

Se revisó el cuadro de incompatibilidades de la memoria descriptiva de arquitectura (18 dispositivos, todos CUMPLE). El cuadro está completo y cita la versión vigente de la norma; los resultados se conservan. Abajo, lo que se corrigió en el análisis y lo que conviene confirmar.

1. LO QUE ESTÁ BIEN

•  Norma: cita la R.V.M. N.° 068-2025-MINEDU, la versión vigente de la N.T. Criterios Generales.

•  Lista: los 18 dispositivos legales sectoriales con sus distancias mínimas; todos en CUMPLE.

•  Entorno: describe los colindantes del terreno y los usos dentro de 100 m (comercio vecinal, vivienda taller y Hogar de Refugio Temporal).

2. CORREGIDO EN EL ANÁLISIS

Tabla N.° 01: Correcciones de redacción y citas

| FILA | EN LA MEMORIA | EN EL ANÁLISIS |
| --- | --- | --- |
| 12 | Decreto Ley N.° 25884 | Decreto Ley N.° 25844, Ley de Concesiones Eléctricas |
| 18 | Ley Orgánica de Municipales | Ley N.° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades |
| 13 | "cuando una Institución Educativa se encuentre próximo" (texto de un colegio) | restricciones en áreas de uso público próximas a una estación radioeléctrica |
| 4, 5, 10, 14, 17, 18 | "no se encontró dentro del área definida para la UP" | condición concreta del terreno del CAR |
| 10 | Aeródromos: "no se encontró dentro del área definida" | Aeropuerto de Tarapoto a unos 3.5 km, al costado de la pista 17/35; edificaciones de baja altura (sigue CUMPLE) |
| 15 | El área del CAR no está en área restringida | Se agrega que el frente da a la carretera Oasis por el área libre del predio matriz y que las obras quedan dentro del lindero |
| Todos | Distancia dentro del texto del dispositivo | Columna aparte "DISTANCIA O CRITERIO" |

Fuente: Elaboración propia.

Se añadieron: el servicio del CAR y sus exigencias de ubicación (D.Leg. N.° 1297), el marco normativo (A.090 arts. 3 y 4, A.040 art. 7, R.V.M. N.° 208-2019 art. 8), la metodología, el Cuadro N.° 2 con 8 condiciones de ubicación del CAR y las conclusiones.

3. PARA CONFIRMAR

Tabla N.° 02: Puntos para confirmar

| TEMA | QUÉ CONFIRMAR | POR QUÉ |
| --- | --- | --- |
| Fajas marginales (fila 7) | La memoria dice que "por la margen derecha discurren aguas de drenaje pluvial". Precisar si es una cuneta o dren de la vía (sin faja marginal) o un cauce. | El cuadro dice que no hay fuentes de agua; ambos textos deben decir lo mismo. |
| Bebidas alcohólicas (fila 5) | Que el comercio vecinal dentro de 100 m no venda bebidas alcohólicas. | La memoria reconoce comercio vecinal dentro de 100 m. |
| Accesos | La memoria indica el ingreso por la carretera Fernando Belaunde Terry (sector El Tumi) y una trocha de unos 340 m, y el saneamiento, el acceso directo por la carretera Oasis. | Unificar la descripción del acceso. |
| Norma del MIMP | Que los "Criterios Generales para el Diseño Arquitectónico de CAR ..." sean la R.M. N.° 377-2024-MIMP que cita la programación, y pasar su PDF. | Si trae condiciones de ubicación propias del CAR, se agregan al Cuadro N.° 2. |
| Zonificación (Cuadro 2, fila 1) | Certificado de zonificación y vías o de parámetros urbanísticos de la Municipalidad de Morales. | Es el documento que acredita la A.090 art. 3. |
| Pozo séptico (fila 14) | El pozo séptico del programa (265.40 m²) es del propio CAR; confirmar su distancia a dormitorios según la especialidad sanitaria. | El cuadro trata de plantas de terceros; un evaluador puede preguntar por el propio. |
| Aeródromo y líneas eléctricas (filas 10 a 12) | Distancia al aeropuerto con la ubicación real y si hay red de media tensión en la carretera Oasis. | Respaldo del CUMPLE. |

Fuente: Elaboración propia.