## PLANILLA
PLANILLA DE METRADOS
PROYECTO: | CREACIÓN DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN INTEGRAL A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES SIN CUIDADOS PARENTALES O EN RIESGO DE PERDERLOS EN CENTRO DE ACOGIDA RESIDENCIAL - MUJERES DISTRITO DE MORALES DE LA PROVINCIA DE SAN MARTIN DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN”, CON CUI 2717013
LUGAR: | DPTO: SAN MARTIN PROV: SAN MARTIN DIST: MORALES
FECHA: | 2026-09-22
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UND | N° VECES | CANTIDAD | MEDIDAS |  |  | PARCIAL | TOTAL
[5 empty] | LARGO | ANCHO | ALTO
4 | INSTALACIONES SANITARIAS
4.1 | APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS
4.1.1 | SUMINISTRO DE APARATOS SANITARIOS
4.1.1.1 | INODORO DE LOZA VITRIFICADA BLANCO DOBLE PULSADOR, INCL. ACCES. | und | [6 empty] | 32
| PRIMER NIVEL | [8 empty] | 32
| DE LOS CALCULOS |  | 1 | 32 |  |  |  | 32
4.1.1.2 | URINARIO OVALADO VITRIFICADO ENTRADA SUPERIOR, INCL. ACCES. | und | [6 empty] | 4
PRIMER NIVEL
| DE LOS CALCULOS |  | 1 | 4 |  |  |  | 4
4.1.1.3 | LAVATORIO OVALIN VITRIFICADO BLANCO PARA EMPOTRAR, INCL. ACCES. | und | [6 empty] | 29
PRIMER NIVEL
| DE LOS CALCULOS |  | 1 | 29 |  |  |  | 29
4.1.1.4 | LAVATORIO VITRIFICADO CON PEDESTAL BLANCO, INCL. ACCES. | und | [6 empty] | 10
PRIMER NIVEL
| DE LOS CALCULOS |  | 1 | 10 |  |  |  | 10
4.1.1.5 | LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE 1 POZA C/ESCURRIDOR, INCL. ACCES. | und | [6 empty] | 15
PRIMER NIVEL
| DE LOS CALCULOS |  | 1 | 15 |  |  |  | 15
4.1.1.6 | LAVADERO DE CONCRETO SIN ESCURRIDOR | 0 | [6 empty] | 4
| PRIMER NIVEL |  | 1 | 4 |  |  |  | 4
4.1.1.7 | DUCHA CROMADA DE UNA LLAVE, INCL. ACCES. | und | [6 empty] | 26
| DE LOS CALCULOS |  | 1 | 26 |  |  |  | 26
4.1.2 | SUMINISTRO DE ACCESORIOS
4.1.2.1 | GRIFERÍA DE PALANCA P/LAVATORIO | und | [6 empty] | 39
|  |  | 1 | 39 |  |  |  | 39
4.1.2.2 | GRIFERIA CON PERILLA P/URINARIO | und | [6 empty] | 4
|  |  | 1 | 4 |  |  |  | 4
4.1.2.3 | GRIFERIA TIPO GANSO | und | [6 empty] | 15
|  |  | 1 | 15 |  |  |  | 15
4.1.2.4 | GRIFERÍA CON PERILLA CROMADA P/DUCHA | und | [6 empty] | 26
|  |  | 1 | 26 |  |  |  | 26
4.1.2.5 | GRIFERÍA MONOCOMANDO P/LAVATORIO | und | [6 empty] | 12
|  |  | 3 | 4 |  |  |  | 12
4.1.3 | INSTALACIÓN DE APARATOS SANITARIOS
4.1.3.1 | INSTALACIÓN INODORO DE LOZA VITRIFICADA BLANCO DOBLE PULSADOR, INCL. ACCES. | und | [6 empty] | 32
|  |  | 32 |  |  |  |  | 32
4.1.3.2 | INSTALACIÓN URINARIO OVALADO VITRIFICADO ENTRADA SUPERIOR, INCL. ACCES. | und | [6 empty] | 4
|  |  | 4 |  |  |  |  | 4
4.1.3.3 | INSTALACIÓN LAVATORIO OVALIN VITRIFICADO BLANCO PARA EMPOTRAR, INCL. ACCES. | und | [6 empty] | 29
|  |  | 29 |  |  |  |  | 29
4.1.3.4 | INSTALACIÓN LAVATORIO VITRIFICADO CON PEDESTAL BLANCO, INCL. ACCES. | und | [6 empty] | 10
|  |  | 10 |  |  |  |  | 10
4.1.3.5 | INSTALACIÓN LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE 1 POZA C/ESCURRIDOR, INCL. ACCES. | und | [6 empty] | 15
|  |  | 15 |  |  |  |  | 15
4.1.3.6 | INSTALACION DE LAVADERO DE CONCRETO SIN ESCURRIDOR | und | [6 empty] | 4
|  |  | 4 |  |  |  |  | 4
4.1.3.7 | INSTALACIÓN DUCHA CROMADA DE UNA LLAVE, INCL. ACCES. | und | [6 empty] | 26
|  |  | 26 |  |  |  |  | 26
4.1.4 | INSTALACIÓN DE ACCESORIOS
4.1.4.1 | INSTALACIÓN GRIFERÍA DE PALANCA P/LAVATORIO | und | [6 empty] | 39
|  |  | 39 |  |  |  |  | 39
4.1.4.2 | INSTALACIÓN DE GRIFERÍA CON PERILLA P/URINARIO | und | [6 empty] | 4
|  |  | 4 |  |  |  |  | 4
4.1.4.3 | INSTALACIÓN GRIFERÍA TIPO GANSO | und | [6 empty] | 15
|  |  | 15 |  |  |  |  | 15
4.1.4.4 | INSTALACIÓN GRIFERÍA CON PERILLA CROMADA P/DUCHA | und | [6 empty] | 26
|  |  | 26 |  |  |  |  | 26
4.1.4.5 | INSTALACIÓN GRIFERIA MONOCOMANDO P/LAVATORIO | und | [6 empty] | 12
|  |  | 12 |  |  |  |  | 12
4.2 | SISTEMA DE AGUA FRIA
4.2.1 | RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA FRIA
4.2.1.1 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
4.2.2.1.1.1 | EXCAVACIÓN MANUAL DE ZANJA P/TUBERIA | m3 | [6 empty] | 108.1
PRIMER NIVEL
| EDIFICACION 01 |  | 1 |  | 17.7809 | 0.5 | 0.4 | 3.5562
| EDIFICACION 02 |  | 1 |  | 63.0089 | 0.5 | 0.4 | 12.6018
| EDIFICACION 06 |  | 1 |  | 34.0628 | 0.5 | 0.4 | 6.8126
| EDIFICACION 05 |  | 1 |  | 63.3073 | 0.5 | 0.4 | 12.6615
| EDIFICACION 09 |  | 1 |  | 22.2098 | 0.5 | 0.4 | 4.442
| OBRA EXTERIOR 01 |  | 1 |  | 5.0266 | 0.5 | 0.4 | 1.0053
| EDIFICACION 03 |  | 1 |  | 83.7389 | 0.5 | 0.4 | 16.7478
| EDIFICACION 04 |  | 1 |  | 83.7389 | 0.5 | 0.4 | 16.7478
| EDIFICACION 07 |  | 1 |  | 83.7389 | 0.5 | 0.4 | 16.7478
| EDIFICACION 08 |  | 1 |  | 83.7389 | 0.5 | 0.4 | 16.7478
4.2.2.1.1.2 | REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS P/TUBERIA | m2 | [6 empty] | 270.2
PRIMER NIVEL
| EDIFICACION 01 |  | 1 |  | 17.7809 | 0.5 |  | 8.8904
| EDIFICACION 02 |  | 1 |  | 63.0089 | 0.5 |  | 31.5044
| EDIFICACION 06 |  | 1 |  | 34.0628 | 0.5 |  | 17.0314
| EDIFICACION 05 |  | 1 |  | 63.3073 | 0.5 |  | 31.6536
| EDIFICACION 09 |  | 1 |  | 22.2098 | 0.5 |  | 11.1049
| OBRA EXTERIOR 01 |  | 1 |  | 5.0266 | 0.5 |  | 2.5133
| EDIFICACION 03 |  | 1 |  | 83.7389 | 0.5 |  | 41.8695
| EDIFICACION 04 |  | 1 |  | 83.7389 | 0.5 |  | 41.8695
| EDIFICACION 07 |  | 1 |  | 83.7389 | 0.5 |  | 41.8695
| EDIFICACION 08 |  | 1 |  | 83.7389 | 0.5 |  | 41.8695
4.2.2.1.1.3 | CAMA DE APOYO C/ARENA GRUESA E=0.10m | m3 | [6 empty] | 27.1
PRIMER NIVEL
| EDIFICACION 01 |  | 1 |  | 17.7809 | 0.5 | 0.1 | 0.88904
| EDIFICACION 02 |  | 1 |  | 63.0089 | 0.5 | 0.1 | 3.1504
| EDIFICACION 06 |  | 1 |  | 34.0628 | 0.5 | 0.1 | 1.7031
| EDIFICACION 05 |  | 1 |  | 63.3073 | 0.5 | 0.1 | 3.1654
| EDIFICACION 09 |  | 1 |  | 22.2098 | 0.5 | 0.1 | 1.1105
| OBRA EXTERIOR 01 |  | 1 |  | 5.0266 | 0.5 | 0.1 | 0.25133
| EDIFICACION 03 |  | 1 |  | 83.7389 | 0.5 | 0.1 | 4.1869
| EDIFICACION 04 |  | 1 |  | 83.7389 | 0.5 | 0.1 | 4.1869
| EDIFICACION 07 |  | 1 |  | 83.7389 | 0.5 | 0.1 | 4.1869
| EDIFICACION 08 |  | 1 |  | 83.7389 | 0.5 | 0.1 | 4.1869
4.2.2.1.1.4 | RELLENO COMPACTADO C/MATERIAL PROPIO SELECCIONADO | m3 | [6 empty] | 81.1
PRIMER NIVEL
| EDIFICACION 01 |  | 1 |  | 17.7809 | 0.5 | 0.3 | 2.6671
| EDIFICACION 02 |  | 1 |  | 63.0089 | 0.5 | 0.3 | 9.4513
| EDIFICACION 06 |  | 1 |  | 34.0628 | 0.5 | 0.3 | 5.1094
| EDIFICACION 05 |  | 1 |  | 63.3073 | 0.5 | 0.3 | 9.4961
| EDIFICACION 09 |  | 1 |  | 22.2098 | 0.5 | 0.3 | 3.3315
| OBRA EXTERIOR 01 |  | 1 |  | 5.0266 | 0.5 | 0.3 | 0.75399
| EDIFICACION 03 |  | 1 |  | 83.7389 | 0.5 | 0.3 | 12.5608
| EDIFICACION 04 |  | 1 |  | 83.7389 | 0.5 | 0.3 | 12.5608
| EDIFICACION 07 |  | 1 |  | 83.7389 | 0.5 | 0.3 | 12.5608
| EDIFICACION 08 |  | 1 |  | 83.7389 | 0.5 | 0.3 | 12.5608
4.2.2.1.1.5 | ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE D=30m | m3 | [6 empty] | 97.4
|  |  | 1 | 1.2 | 81.1 |  |  | 97.32
4.2.2.1.1.6 | ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE D<1Km | m3 | [6 empty] | 32.4
|  |  | 1 | 1.2 | 27 |  |  | 32.4
4.2.1.2 | SALIDA DE AGUA FRÍA
4.2.1.2.1 | SALIDA DE PVC PARA AGUA FRÍA DE 1/2" | pto | [6 empty] | 116
PRIMER NIVEL
DE LOS CALCULOS
| INODORO |  | 1 | 32 |  |  |  | 32
| URINARIO |  | 1 | 4 |  |  |  | 4
| LAVATORIO |  | 1 | 39 |  |  |  | 39
| DUCHA |  | 1 | 26 |  |  |  | 26
| LAVADERO |  | 1 | 15 |  |  |  | 15
4.2.1.3 | REDES DE AGUA FRIA
4.2.1.3.1 | TUBERIA PVC-U SP C-10 Ø1/2" | m | [6 empty] | 336.4
PRIMER NIVEL
| EDIFICACION 01 |  | 1 |  | 8.987 |  |  | 8.987
| EDIFICACION 02 |  | 1 |  | 52.8705 |  |  | 52.8705
| EDIFICACION 06 |  | 1 |  | 32.3955 |  |  | 32.3955
| EDIFICACION 05 |  | 1 |  | 19.5354 |  |  | 19.5354
| EDIFICACION 09 |  | 1 |  | 14.3337 |  |  | 14.3337
| OBRA EXTERIOR 01 |  | 1 |  | 5.0266 |  |  | 5.0266
| EDIFICACION 03 |  | 1 |  | 50.8115 |  |  | 50.8115
| EDIFICACION 04 |  | 1 |  | 50.8115 |  |  | 50.8115
| EDIFICACION 07 |  | 1 |  | 50.8115 |  |  | 50.8115
| EDIFICACION 08 |  | 1 |  | 50.8115 |  |  | 50.8115
4.2.1.3.2 | TUBERIA PVC-U SP C-10 Ø3/4" | m | [6 empty] | 168.9
PRIMER NIVEL
| EDIFICACION 01 |  | 1 |  | 14.1973 |  |  | 14.1973
| EDIFICACION 02 |  | 1 |  | 26.5077 |  |  | 26.5077
| EDIFICACION 06 |  | 1 |  | 13.6758 |  |  | 13.6758
| EDIFICACION 05 |  | 1 |  | 8.4648 |  |  | 8.4648
| EDIFICACION 09 |  | 1 |  | 13.1423 |  |  | 13.1423
| EDIFICACION 03 |  | 1 |  | 23.2173 |  |  | 23.2173
| EDIFICACION 04 |  | 1 |  | 23.2173 |  |  | 23.2173
| EDIFICACION 07 |  | 1 |  | 23.2173 |  |  | 23.2173
| EDIFICACION 08 |  | 1 |  | 23.2173 |  |  | 23.2173
4.2.1.3.3 | TUBERIA PVC-U SP C-10 Ø1" | m | [6 empty] | 101.8
PRIMER NIVEL
| EDIFICACION 06 |  | 1 |  | 10.15 |  |  | 10.15
| EDIFICACION 05 |  | 1 |  | 2.79 |  |  | 2.79
| EDIFICACION 03 |  | 1 |  | 22.2146 |  |  | 22.2146
| EDIFICACION 04 |  | 1 |  | 22.2146 |  |  | 22.2146
| EDIFICACION 07 |  | 1 |  | 22.2146 |  |  | 22.2146
| EDIFICACION 08 |  | 1 |  | 22.2146 |  |  | 22.2146
4.2.1.3.4 | PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION | m | [6 empty] | 607.1
|  |  | 1 |  | 607.1 |  |  | 607.1
4.2.2 | RED DE ALIMENTACIÓN DE AGUA FRIA
4.2.2.1 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
4.2.2.1.1 | EXCAVACIÓN MANUAL DE ZANJA P/TUBERIA | m3 | [6 empty] | 61.9
| PVC C-10 de 1" |  | 1 |  | 163.3106 | 0.5 | 0.4 | 32.6621
| PVC C-10 de 2" |  | 1 |  | 100.81 | 0.5 | 0.4 | 20.162
| PVC C-10 de 3/4" |  | 1 |  | 29.9626 | 0.5 | 0.4 | 5.9925
| PVC C-10 de 1/2" |  | 1 |  | 14.9477 | 0.5 | 0.4 | 2.9895
4.2.2.1.2 | REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS P/TUBERIA | m2 | [6 empty] | 154.5154
| PVC C-10 de 1" |  | 1 |  | 163.3106 | 0.5 |  | 81.6553
| PVC C-10 de 2" |  | 1 |  | 100.81 | 0.5 |  | 50.405
| PVC C-10 de 3/4" |  | 1 |  | 29.9626 | 0.5 |  | 14.9813
| PVC C-10 de 1/2" |  | 1 |  | 14.9477 | 0.5 |  | 7.4738
4.2.2.1.3 | CAMA DE APOYO C/ARENA GRUESA E=0.10m | m3 | [6 empty] | 15.5
| PVC C-10 de 1" |  | 1 |  | 163.3106 | 0.5 | 0.1 | 8.1655
| PVC C-10 de 2" |  | 1 |  | 100.81 | 0.5 | 0.1 | 5.0405
| PVC C-10 de 3/4" |  | 1 |  | 29.9626 | 0.5 | 0.1 | 1.4981
| PVC C-10 de 1/2" |  | 1 |  | 14.9477 | 0.5 | 0.1 | 0.74738
4.2.2.1.4 | RELLENO COMPACTADO C/MATERIAL PROPIO SELECCIONADO | m3 | [6 empty] | 46.4
| PVC C-10 de 1" |  | 1 |  | 163.3106 | 0.5 | 0.3 | 24.4966
| PVC C-10 de 2" |  | 1 |  | 100.81 | 0.5 | 0.3 | 15.1215
| PVC C-10 de 3/4" |  | 1 |  | 29.9626 | 0.5 | 0.3 | 4.4944
| PVC C-10 de 1/2" |  | 1 |  | 14.9477 | 0.5 | 0.3 | 2.2422
4.2.2.1.5 | ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE D=30m | m3 | [6 empty] | 74.3
|  |  | 1 | 1.2 | 61.9 |  |  | 74.28
4.2.2.1.6 | ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE D<1Km | m3 | [6 empty] | 18.6
|  |  | 1 | 1.2 | 15.5 |  |  | 18.6
4.2.2.2 | REDES DE AGUA FRIA ALIMENTACION
4.2.2.2.1 | TUBERIA PVC-U SP C-10 Ø1/2" | m | [6 empty] | 15
| ISOMETRICO |  | 1 |  | 14.9477 |  |  | 14.9477
4.2.2.2.2 | TUBERIA PVC-U SP C-10 Ø3/4" | m | [6 empty] | 30
| ISOMETRICO |  | 1 |  | 29.9626 |  |  | 29.9626
4.2.2.2.3 | TUBERIA PVC-U SP C-10 Ø1" | m | [6 empty] | 163.4
| ISOMETRICO |  | 1 |  | 163.3106 |  |  | 163.3106
4.2.2.2.4 | TUBERIA PVC-U SP C-10 Ø2" | m | [6 empty] | 100.9
| ISOMETRICO |  | 1 |  | 100.81 |  |  | 100.81
4.2.2.2.5 | PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION - RED DE DISTRIBUCION | m | [6 empty] | 309.3
|  |  | 1 |  | 309.3 |  |  | 309.3
4.2.2.3 | ACCESORIOS DE REDES DE AGUA
4.2.2.3.1 | CODO PVC SP Ø1/2" x 90° | und | [6 empty] | 283
PRIMER NIVEL
| EDIFICACION 01 |  | 1 | 19 |  |  |  | 19
| EDIFICACION 02 |  | 1 | 30 |  |  |  | 30
| EDIFICACION 06 |  | 1 | 22 |  |  |  | 22
| EDIFICACION 05 |  | 1 | 22 |  |  |  | 22
| EDIFICACION 09 |  | 1 | 15 |  |  |  | 15
| OBRA EXTERIOR 01 |  | 1 | 10 |  |  |  | 10
| EDIFICACION 03 |  | 1 | 41 |  |  |  | 41
| EDIFICACION 04 |  | 1 | 41 |  |  |  | 41
| EDIFICACION 07 |  | 1 | 41 |  |  |  | 41
| EDIFICACION 08 |  | 1 | 41 |  |  |  | 41
| EXTERIOR |  | 1 | 1 |  |  |  | 1
4.2.2.3.2 | CODO PVC SP Ø3/4" x 90º | und | [6 empty] | 127
PRIMER NIVEL
| EDIFICACION 01 |  | 1 | 4 |  |  |  | 4
| EDIFICACION 02 |  | 1 | 17 |  |  |  | 17
| EDIFICACION 06 |  | 1 | 10 |  |  |  | 10
| EDIFICACION 05 |  | 1 | 10 |  |  |  | 10
| EDIFICACION 09 |  | 1 | 9 |  |  |  | 9
| EDIFICACION 03 |  | 1 | 19 |  |  |  | 19
| EDIFICACION 04 |  | 1 | 19 |  |  |  | 19
| EDIFICACION 07 |  | 1 | 19 |  |  |  | 19
| EDIFICACION 08 |  | 1 | 19 |  |  |  | 19
| EXTERIOR |  | 1 | 1 |  |  |  | 1
4.2.2.3.3 | CODO PVC SP Ø1" x 90º | und | [6 empty] | 4
PRIMER NIVEL
| EDIFICACION 06 |  | 1 | 1 |  |  |  | 1
| EXTERIOR |  | 1 | 3 |  |  |  | 3
4.2.2.3.4 | CODO PVC SP Ø2" x 90º | und | [6 empty] | 2
PRIMER NIVEL
| DOMITORIOS 2 |  | 1 | 1 |  |  |  | 1
| EXTERIOR |  | 1 | 1 |  |  |  | 1
4.2.2.3.5 | TEE PVC SP Ø1/2" | und | [6 empty] | 69
PRIMER NIVEL
| EDIFICACION 01 |  | 1 | 4 |  |  |  | 4
| EDIFICACION 02 |  | 1 | 9 |  |  |  | 9
| EDIFICACION 06 |  | 1 | 4 |  |  |  | 4
| EDIFICACION 05 |  | 1 | 5 |  |  |  | 5
| EDIFICACION 09 |  | 1 | 2 |  |  |  | 2
| OBRA EXTERIOR 01 |  | 1 | 1 |  |  |  | 1
| EDIFICACION 03 |  | 1 | 11 |  |  |  | 11
| EDIFICACION 04 |  | 1 | 11 |  |  |  | 11
| EDIFICACION 07 |  | 1 | 11 |  |  |  | 11
| EDIFICACION 08 |  | 1 | 11 |  |  |  | 11
4.2.2.3.6 | TEE PVC SP Ø3/4" | und | [6 empty] | 20
PRIMER NIVEL
| EDIFICACION 01 |  | 1 | 1 |  |  |  | 1
| EDIFICACION 02 |  | 1 | 4 |  |  |  | 4
| EDIFICACION 06 |  | 1 | 4 |  |  |  | 4
| EDIFICACION 05 |  | 1 | 2 |  |  |  | 2
| EDIFICACION 09 |  | 1 | 3 |  |  |  | 3
| EDIFICACION 03 |  | 1 | 1 |  |  |  | 1
| EDIFICACION 04 |  | 1 | 1 |  |  |  | 1
| EDIFICACION 07 |  | 1 | 1 |  |  |  | 1
| EDIFICACION 08 |  | 1 | 1 |  |  |  | 1
| EXTERIOR |  | 1 | 2 |  |  |  | 2
4.2.2.3.7 | TEE PVC SP Ø1" | und | [6 empty] | 14
PRIMER NIVEL
| EDIFICACION 02 |  | 1 | 1 |  |  |  | 1
| EDIFICACION 06 |  | 1 | 1 |  |  |  | 1
| EDIFICACION 05 |  | 1 | 1 |  |  |  | 1
| EDIFICACION 03 |  | 1 | 2 |  |  |  | 2
| EDIFICACION 04 |  | 1 | 2
| EDIFICACION 07 |  | 1 | 2 |  |  |  | 2
| EDIFICACION 08 |  | 1 | 2 |  |  |  | 2
| EXTERIOR |  | 1 | 5 |  |  |  | 5
4.2.2.3.8 | TEE PVC SP Ø2" | und | [6 empty] | 6
PRIMER NIVEL
| EXTERIROR |  | 1 | 6 |  |  |  | 6
4.2.2.3.9 | REDUCCION PVC SP Ø 2" A 1" | und | [6 empty] | 6
PRIMER NIVEL
| EXTERIROR |  | 1 | 6 |  |  |  | 6
4.2.2.3.10 | REDUCCION PVC SP Ø 1" A 3/4" | und | [6 empty] | 15
PRIMER NIVEL
| EDIFICACION 02 |  | 1 | 2 |  |  |  | 2
| EDIFICACION 06 |  | 1 | 2 |  |  |  | 2
| EDIFICACION 05 |  | 1 | 2 |  |  |  | 2
| EDIFICACION 03 |  | 1 | 3 |  |  |  | 3
| EDIFICACION 04 |  | 1 | 3 |  |  |  | 3
| EDIFICACION 07 |  | 1 | 3 |  |  |  | 3
| EDIFICACION 08 |  | 1 | 3
| EXTERIROR |  | 1 | 5
4.2.2.3.11 | REDUCCION PVC SP Ø 3/4" A 1/2" | und | [6 empty] | 65
PRIMER NIVEL
| EDIFICACION 01 |  | 1 | 3 |  |  |  | 3
| EDIFICACION 02 |  | 1 | 6 |  |  |  | 6
| EDIFICACION 06 |  | 1 | 4 |  |  |  | 4
| EDIFICACION 05 |  | 1 | 4 |  |  |  | 4
| EDIFICACION 03 |  | 1 | 12 |  |  |  | 12
| EDIFICACION 04 |  | 1 | 12 |  |  |  | 12
| EDIFICACION 07 |  | 1 | 12 |  |  |  | 12
| EDIFICACION 08 |  | 1 | 12 |  |  |  | 12
| EXTERIROR |  | 1 | 1
4.2.2.4 | VÁLVULAS Y LLAVES
4.2.2.4.1 | VALVULA ESFERICA DE BRONCE Ø1/2" | und | [6 empty] | 2
PRIMER NIVEL
| EDIFICACION 01 |  | 1 | 1 |  |  |  | 1
| OBRA EXTERIOR 01 |  | 1 | 1 |  |  |  | 1
4.2.2.4.2 | VALVULA ESFERICA DE BRONCE Ø3/4" | und | [6 empty] | 22
PRIMER NIVEL
| EDIFICACION 01 |  | 1 | 1 |  |  |  | 1
| EDIFICACION 02 |  | 1 | 3 |  |  |  | 3
| EDIFICACION 06 |  | 1 | 2 |  |  |  | 2
| EDIFICACION 05 |  | 1 | 2 |  |  |  | 2
| EDIFICACION 09 |  | 1 | 2 |  |  |  | 2
| EDIFICACION 03 |  | 1 | 3 |  |  |  | 3
| EDIFICACION 04 |  | 1 | 3 |  |  |  | 3
| EDIFICACION 07 |  | 1 | 3 |  |  |  | 3
| EDIFICACION 08 |  | 1 | 3 |  |  |  | 3
4.2.2.4.3 | VALVULA ESFERICA DE BRONCE Ø1" | und | [6 empty] | 6
PRIMER NIVEL
| EXTERIOR |  | 1 | 6 |  |  |  | 6
4.2.2.4.4 | CAJA PARA VALVULA EN PARED, NICHO DE MAYOLICA Y TAPA ABS | und | [6 empty] | 30
|  |  | 1 | 30 |  |  |  | 30
4.2.3 | ALMACENAMIENTO DE AGUA
4.2.3.1 | INSTALACIONES HIDRAULICAS DEL SISTEMA DE CISTERNA Y TANQUE ELEVADO
4.2.3.1.1 | SUM. E INST. DE LINEA DE INGRESO A LA CISTERNA DE PVC SP D=1 1/4" | glb | [6 empty] | 1
| Tubería PVC SP C-10 de Ø=1" - NTP 399.002:2015 | m | 1 |  | 6 |  |  | 6
| Válvula Flotadora de Bronce de Ø=1" | und | 1 | 1 |  |  |  | 1
| Unión roscado de F°G°de Ø=1" | und | 1 | 1
| Brida Rompe agua de Ø=1" PL=0.15x0.15m e=1/8" (Niple F°G°= 3/4", L=0.35 m) Rosca Ambos Lados | und | 1 | 1 |  |  |  | 1
4.2.3.1.2 | SUM. E INST. DE LINEA DE SUCCIÓN SISTEMA DE BOMBEO DE PVC SP D=1 1/2" | glb | [6 empty] | 1
| Brida Rompe agua de Ø=1 1/2" PL=0.15x0.15m e=1/8" (Niple F°G°= 1 1/2", L=0.25 m) Rosca Ambos Lados | und | 1 | 2 |  |  |  | 2
| Canastilla de PVC-U Ø1 1/2" | m | 1 |  | 4.64 |  |  | 4.64
| Unión Socket PVC C-10 de ∅=1 1/2" (Rosca Hembra) | und | 1 | 2 |  |  |  | 2
| Tee PVC SP C-10 de Ø=1 1/2" | und | 1 | 2 |  |  |  | 2
| Tapón hembra de PVC SP C-10 de Ø=1 1/2" | und | 1 | 2 |  |  |  | 2
| Electronivel conectado a bombas | und | 1 | 2 |  |  |  | 2
4.2.3.1.3 | SUM. E INST. DE LINEA DE IMPULSIÓN SISTEMA DE BOMBEO DE PVC SP D=1" | glb | [6 empty] | 1
| Codo PVC SP C-10 de Ø=1 1/2" x 90° | und | 1 | 3 |  |  |  | 3
| Válvula Check de PVC Ø=1 1/2" | und | 1 | 1 |  |  |  | 1
| Unión universal roscado de PVC C-10 de Ø=1 1/2" | und | 1 | 2 |  |  |  | 2
| Válvula Esferica de PVC Ø=1 1/2" | und | 1 | 1 |  |  |  | 1
| Tee PVC SP C-10 de Ø=1 1/2" | und | 1 | 1 |  |  |  | 1
| Tubería PVC SP C-10 de Ø=1 1/2" - NTP 399.002:2015 | m | 1 |  | 15 |  |  | 15
| Niple roscado de PVC C-10 de Ø=1 1/2" x 2" | und | 1 | 1 |  |  |  | 1
| Reducción PVC SP C-10 de Ø=1 1/2" x 3/4" | und | 1 | 1 |  |  |  | 1
| Unión universal roscado de PVC C-10 de Ø=1 1/2" | und | 1 | 1 |  |  |  | 1
| Válvula esférica roscado de Bronce Pesado de Ø=1 1/2" | und | 1 | 1 |  |  |  | 1
| Tapón Hembra PVC Ø=1 1/2" | und | 1 | 1 |  |  |  | 1
| Niple roscado de PVC C-10 de Ø=1 1/2" x 2" | und | 1 | 6 |  |  |  | 6
| Abrazadera de F°G° e= 1/8" P/Tubería de Ø 1 1/2" | und | 1 | 8 |  |  |  | 8
| Unión Socket PVC C-10 de ∅=1 1/2" (Rosca Hembra) | und | 1 | 1 |  |  |  | 1
| Codo roscado de F°G° de Ø=1 1/2" x 90° | und | 1 | 1 |  |  |  | 1
| Brida Rompe agua de Ø=1 1/2" PL=0.15x0.15m e=1/8" (Niple F°G°= 1", L=0.25 m) Rosca Ambos Lados | und | 1 | 1 |  |  |  | 1
| Niple Roscado de F°G° de Ø=1 1/2", L=0.60 m - Rosca Ambos Lados - Norma ISO 65 - Serie I (Estándar) | und | 1 | 1 |  |  |  | 1
| Unión roscado de F°G°de Ø=1 1/2" | und | 1 | 1 |  |  |  | 1
| Válvula Flotadora de Bronce de Ø=1 1/2" | und | 1 | 1 |  |  |  | 1
| Electronivel conectado a bombas | und | 1 | 1 |  |  |  | 1
4.2.3.1.4 | SUM. E INST. DE LINEA DE DISTRIBUCION SISTEMA DE BOMBEO DE PVC SP D=2" | glb | [6 empty] | 1
| Brida Rompe agua de Ø=2" PL=0.25x0.25m e=1/8" (Niple F°G°=2", L=0.40 m) Rosca Ambos Lados | und | 1 | 1 |  |  |  | 1
| Unión Socket PVC C-10 de ∅=2" (Rosca Hembra) | und | 1 | 1 |  |  |  | 1
| Codo PVC SP C-10 de Ø=2" x 90° | m | 1 |  | 17 |  |  | 17
| Tubería PVC SP C-10 de Ø=2" - NTP 399.002:2015 | und | 1 | 1 |  |  |  | 1
| Adaptador UPR PVC C-10 de Ø=2" | und | 1 | 2 |  |  |  | 2
| Unión universal roscado de PVC C-10 de Ø=2" | und | 1 | 2 |  |  |  | 2
| Niple roscado de PVC C-10 de Ø=2" x 6" | und | 1 | 2 |  |  |  | 2
| Válvula compuerta roscado de Bronce Pesado de Ø=2" | und | 1 | 1 |  |  |  | 1
| Abrazadera de F°G e= 1/8" P/Tubería de Ø 2" | und | 1 | 7 |  |  |  | 7
| Tee PVC SP C-10 de Ø=2" | und | 1 | 1 |  |  |  | 1
| Codo PVC SP C-10 de Ø=2" x 45° | und | 1 | 2 |  |  |  | 2
4.2.3.1.5 | SUM. E INST. DE LINEA DE REBOSE TANQUE ELEVADO DE PVC SP D=2" | glb | [6 empty] | 1
| Reducción PVC SP C-10 de Ø=2" x 1" | und | 1 | 1 |  |  |  | 1
| Tubería PVC SP C-10 de Ø=1" - NTP 399.002:2015 | m |  |  | 17 |  |  | 17
| Abrazadera de F°G° e= 1/8" P/Tubería de Ø 1" | und | 1 | 4 |  |  |  | 4
| Codo PVC SP C-10 de Ø=1" x 90° | und | 1 | 4 |  |  |  | 4
| Brida Rompe agua de Ø=2" PL=0.15x0.15m e=1/8" (Niple F°G°= 2", L=0.25 m) Rosca Ambos Lados | und | 1 | 2 |  |  |  | 2
| Tee PVC Roscada C-10 de Ø=2" | und | 1 | 1 |  |  |  | 1
| Niple roscado de PVC C-10 de Ø=2" x 4" | und | 1 | 2 |  |  |  | 2
| Unión Socket PVC C-10 de ∅=2" (Rosca Hembra) | und | 1 | 3 |  |  |  | 3
| Abrazadera de F°G° e= 1/8" P/Tubería de Ø 2" | und | 1 | 13 |  |  |  | 13
| Tubería PVC SP C-10 de Ø=2" - NTP 399.002:2015 | m |  |  | 18 |  |  | 18
| Sombrero de Ventilación PVC-SAP Ø2" | und | 1 | 1 |  |  |  | 1
| Tee PVC SP C-10 de Ø=2" | und | 1 | 1 |  |  |  | 1
| Adaptador UPR PVC C-10 de Ø=2" | und | 1 | 2 |  |  |  | 2
| Unión universal roscado de PVC C-10 de Ø=2" | und | 1 | 2 |  |  |  | 2
| Niple roscado de PVC C-10 de Ø=2" x 6" | und | 1 | 2 |  |  |  | 2
| Válvula compuerta roscado de Bronce Pesado de Ø=2" | und | 1 | 1 |  |  |  | 1
| Codo PVC SP C-10 de Ø=2" x 90° | und | 1 | 3 |  |  |  | 3
4.2.3.1.6 | SUM. E INST. DE LINEA DE LIMPIA Y VENTILACION CISTERNA DE PVC SP D=2" | glb | [6 empty] | 1
| Brida Rompe agua de Ø=2" PL=0.20x0.20m e=1/8" (Niple F°G°= 2", L=0.45 m) Rosca a un Lado | und | 1 | 2
| Codo de PVC de Ø=2" x 90° | und | 1 | 2 |  |  |  | 2
| Niple roscado de PVC de Ø=2" x 6" | und | 1 | 2 |  |  |  | 2
| Codo de PVC de Ø=2" x 90° - Inc. Malla Galvanizada Soldada | und | 1 | 2
4.2.3.1.7 | PRUEBA HIDRÁULICA DE ESTANQUEIDAD Y DESINFECCIÓN DE CISTERNA Y TANQUE ELEVADO | glb | [6 empty] | 1
|  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1
4.2.3.1.8 | PRUBA HIDRÁULICA Y DESINFECCIÓN DE INGRESO, SUCCION, IMPULSION, DISTRIBUCION, REBOSE Y LIMPIA | m | [6 empty] | 67
|  |  | 1 |  | 67 |  |  | 67
4.2.3.2 | EQUIPOS Y OTRAS INSTALACIONES
4.2.3.2.1 | SUM. E INST. DE EQUIPOS DE BOMBEO, ELECTROBOMBAS DE 2.0 HP. | und | [6 empty] | 4
| electrobombas |  | 1 | 2 |  |  |  | 2
| de reserva |  | 1 | 2 |  |  |  | 2
4.2.3.2.2 | SUM. E INST. TAPA DE INSPECCION SEGÚN DETALLE | und | [6 empty] | 2
| Tapa de tanque elevado |  | 1 | 1 |  |  |  | 1
| tapa de cisterna |  | 1 | 1 |  |  |  | 1
4.3 | SISTEMA DE DESAGÜE
4.3.1 | SALIDA DE DESAGÜE Y VENTILACION
4.3.1.1 | SALIDA DE PVC PARA DESAGÜE DE 2" | pto | [6 empty] | 84
PRIMER NIVEL
| URINARIOS |  | 1 | 4 |  |  |  | 4
| LAVATORIOS |  | 1 | 39 |  |  |  | 39
| LAVADEROS |  | 1 | 15 |  |  |  | 15
| DUCHAS |  | 1 | 26 |  |  |  | 26
4.3.1.2 | SALIDA DE PVC PARA DESAGÜE DE 4" | pto | [6 empty] | 32
PRIMER NIVEL
| INODOROS |  | 1 | 32 |  |  |  | 32
4.3.1.3 | SALIDA DE PVC PARA VENTILACION DE 2" | pto | [6 empty] | 22
PRIMER NIVEL
| CALCULOS |  | 1 | 22 |  |  |  | 22
4.3.2 | REDES DE DERIVACION
4.3.2.1 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
4.3.2.1.1 | EXCAVACIÓN MANUAL DE ZANJA P/TUBERIA | m3 | [6 empty] | 143.5
PRIMER NIVEL
| EDIFICACION 01 |  | 1 |  | 40.9522 | 0.5 | 0.6 | 12.2857
| EDIFICACION 02 |  | 1 |  | 57.8101 | 0.5 | 0.6 | 17.343
| EDIFICACION 06 |  | 1 |  | 28.0192 | 0.5 | 0.6 | 8.4058
| EDIFICACION 05 |  | 1 |  | 19.1732 | 0.5 | 0.6 | 5.752
| EDIFICACION 09 |  | 1 |  | 33.7247 | 0.5 | 0.6 | 10.1174
| OBRA EXTERIOR 01 |  | 1 |  | 6.743 | 0.5 | 0.6 | 2.0229
| EDIFICACION 03 |  | 1 |  | 72.9163 | 0.5 | 0.6 | 21.8749
| EDIFICACION 04 |  | 1 |  | 72.9163 | 0.5 | 0.6 | 21.8749
| EDIFICACION 07 |  | 1 |  | 72.9163 | 0.5 | 0.6 | 21.8749
| EDIFICACION 08 |  | 1 |  | 72.9163 | 0.5 | 0.6 | 21.8749
4.3.2.1.2 | REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS P/TUBERIA | m2 | [6 empty] | 239.1
PRIMER NIVEL
| EDIFICACION 01 |  | 1 |  | 40.9522 | 0.5 |  | 20.4761
| EDIFICACION 02 |  | 1 |  | 57.8101 | 0.5 |  | 28.905
| EDIFICACION 06 |  | 1 |  | 28.0192 | 0.5 |  | 14.0096
| EDIFICACION 05 |  | 1 |  | 19.1732 | 0.5 |  | 9.5866
| EDIFICACION 09 |  | 1 |  | 33.7247 | 0.5 |  | 16.8623
| OBRA EXTERIOR 01 |  | 1 |  | 6.743 | 0.5 |  | 3.3715
| EDIFICACION 03 |  | 1 |  | 72.9163 | 0.5 |  | 36.4582
| EDIFICACION 04 |  | 1 |  | 72.9163 | 0.5 |  | 36.4582
| EDIFICACION 07 |  | 1 |  | 72.9163 | 0.5 |  | 36.4582
| EDIFICACION 08 |  | 1 |  | 72.9163 | 0.5 |  | 36.4582
4.3.2.1.3 | CAMA DE APOYO C/ARENA GRUESA E=0.10m | m3 | [6 empty] | 24
PRIMER NIVEL
| EDIFICACION 01 |  | 1 |  | 40.9522 | 0.5 | 0.1 | 2.0476
| EDIFICACION 02 |  | 1 |  | 57.8101 | 0.5 | 0.1 | 2.8905
| EDIFICACION 06 |  | 1 |  | 28.0192 | 0.5 | 0.1 | 1.401
| EDIFICACION 05 |  | 1 |  | 19.1732 | 0.5 | 0.1 | 0.95866
| EDIFICACION 09 |  | 1 |  | 33.7247 | 0.5 | 0.1 | 1.6862
| OBRA EXTERIOR 01 |  | 1 |  | 6.743 | 0.5 | 0.1 | 0.33715
| EDIFICACION 03 |  | 1 |  | 72.9163 | 0.5 | 0.1 | 3.6458
| EDIFICACION 04 |  | 1 |  | 72.9163 | 0.5 | 0.1 | 3.6458
| EDIFICACION 07 |  | 1 |  | 72.9163 | 0.5 | 0.1 | 3.6458
| EDIFICACION 08 |  | 1 |  | 72.9163 | 0.5 | 0.1 | 3.6458
4.3.2.1.4 | RELLENO COMPACTADO C/MATERIAL PROPIO SELECCIONADO | m3 | [6 empty] | 109.3
PRIMER NIVEL
| EDIFICACION 01 |  | 0 |  | 40.9522 | 0.5 | 0.5 | 0
| EDIFICACION 02 |  | 1 |  | 57.8101 | 0.5 | 0.5 | 14.4525
| EDIFICACION 06 |  | 1 |  | 28.0192 | 0.5 | 0.5 | 7.0048
| EDIFICACION 05 |  | 1 |  | 19.1732 | 0.5 | 0.5 | 4.7933
| EDIFICACION 09 |  | 1 |  | 33.7247 | 0.5 | 0.5 | 8.4312
| OBRA EXTERIOR 01 |  | 1 |  | 6.743 | 0.5 | 0.5 | 1.6858
| EDIFICACION 03 |  | 1 |  | 72.9163 | 0.5 | 0.5 | 18.2291
| EDIFICACION 04 |  | 1 |  | 72.9163 | 0.5 | 0.5 | 18.2291
| EDIFICACION 07 |  | 1 |  | 72.9163 | 0.5 | 0.5 | 18.2291
| EDIFICACION 08 |  | 1 |  | 72.9163 | 0.5 | 0.5 | 18.2291
4.3.2.1.5 | ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE D=30m | m3 | [6 empty] | 172.2
|  |  | 1 | 1.2 | 143.5 |  |  | 172.2
4.3.2.1.6 | ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE D<1Km | m3 | [6 empty] | 41.1
|  |  | 1 | 1.2 | 34.2 |  |  | 41.04
4.3.2.2.1 | RED DE DERIVACION DE TUBERIA DE PVC-CP PARA DESAGÜE DE 2" | m | [6 empty] | 146.4
PRIMER NIVEL
| EDIFICACION 01 |  | 1 |  | 6.1 |  |  | 6.1
| EDIFICACION 02 |  | 1 |  | 18.4484 |  |  | 18.4484
| EDIFICACION 06 |  | 1 |  | 28.0192 |  |  | 28.0192
| EDIFICACION 05 |  | 1 |  | 7.999 |  |  | 7.999
| EDIFICACION 09 |  | 1 |  | 15.9573 |  |  | 15.9573
| OBRA EXTERIOR 01 |  | 1 |  | 1.89 |  |  | 1.89
| EDIFICACION 03 |  | 1 |  | 16.9955 |  |  | 16.9955
| EDIFICACION 04 |  | 1 |  | 16.9955 |  |  | 16.9955
| EDIFICACION 07 |  | 1 |  | 16.9955 |  |  | 16.9955
| EDIFICACION 08 |  | 1 |  | 16.9955 |  |  | 16.9955
4.3.2.2 | REDES DE DERIVACIÓN - DISTRIBUCION
4.3.2.2.2 | RED DE DERIVACIÓN DE TUBERIA DE PVC-CP PARA DESAGÜE DE 4" | m | [6 empty] | 251.8
PRIMER NIVEL
| EDIFICACION 01 |  | 1 |  | 25.1695 |  |  | 25.1695
| EDIFICACION 02 |  | 1 |  | 31.1073 |  |  | 31.1073
| EDIFICACION 05 |  | 1 |  | 11.9452 |  |  | 11.9452
| EDIFICACION 09 |  | 1 |  | 9.0206 |  |  | 9.0206
| OBRA EXTERIOR 01 |  | 1 |  | 3.51 |  |  | 3.51
| EDIFICACION 03 |  | 1 |  | 42.7413 |  |  | 42.7413
| EDIFICACION 04 |  | 1 |  | 42.7413 |  |  | 42.7413
| EDIFICACION 07 |  | 1 |  | 42.7413 |  |  | 42.7413
| EDIFICACION 08 |  | 1 |  | 42.7413 |  |  | 42.7413
4.3.2.2.3 | MONTANTE Y/O VENTILACION PVC-CL DE 2" | m | [6 empty] | 87.9
| EDIFICACION 01 |  | 1 |  | 6.9499 |  |  | 6.9499
| EDIFICACION 02 |  | 1 |  | 8.6144 |  |  | 8.6144
| EDIFICACION 05 |  | 1 |  | 6.8244 |  |  | 6.8244
| EDIFICACION 09 |  | 1 |  | 5.54 |  |  | 5.54
| OBRA EXTERIOR 01 |  | 1 |  | 5.81 |  |  | 5.81
| EDIFICACION 03 |  | 1 |  | 13.5395 |  |  | 13.5395
| EDIFICACION 04 |  | 1 |  | 13.5395 |  |  | 13.5395
| EDIFICACION 07 |  | 1 |  | 13.5395 |  |  | 13.5395
| EDIFICACION 08 |  | 1 |  | 13.5395 |  |  | 13.5395
4.3.2.2.4 | PRUEBA DE ESTANQUEIDAD Y DESINFECCION - RED DE DERIVACIÓN | m | [6 empty] | 486.1
|  |  | 1 |  | 486.1 |  |  | 486.1
4.3.2.3 | ACCESORIOS DE REDES DE DERIVACION
4.3.2.3.1 | CODO DESAGÜE PVC 2"X45° | und | [6 empty] | 36
PRIMER NIVEL
| EDIFICACION 01 |  | 1 | 3 |  |  |  | 3
| EDIFICACION 02 |  | 1 | 3 |  |  |  | 3
| EDIFICACION 06 |  | 1 | 10 |  |  |  | 10
| EDIFICACION 05 |  | 1 | 5 |  |  |  | 5
| EDIFICACION 09 |  | 1 | 2 |  |  |  | 2
| OBRA EXTERIOR 01 |  | 1 | 1 |  |  |  | 1
| EDIFICACION 03 |  | 1 | 4 |  |  |  | 4
| EDIFICACION 04 |  | 1 | 4 |  |  |  | 4
| EDIFICACION 07 |  | 1 | 4 |  |  |  | 4
| EDIFICACION 08 |  |  | 4
4.3.2.3.2 | CODO DESAGÜE PVC 4"X45° | und | [6 empty] | 22
PRIMER NIVEL
| EDIFICACION 01 |  | 1 | 7 |  |  |  | 7
| EDIFICACION 02 |  | 1 | 3 |  |  |  | 3
| EDIFICACION 05 |  | 1 | 2 |  |  |  | 2
| EDIFICACION 09 |  | 1 | 1 |  |  |  | 1
| OBRA EXTERIOR 01 |  | 1 | 1 |  |  |  | 1
| EDIFICACION 03 |  | 1 | 2 |  |  |  | 2
| EDIFICACION 04 |  | 1 | 2 |  |  |  | 2
| EDIFICACION 07 |  | 1 | 2 |  |  |  | 2
| EDIFICACION 08 |  | 1 | 2 |  |  |  | 2
4.3.2.3.3 | CODO DESAGÜE PVC 2"X90° | und | [6 empty] | 24
PRIMER NIVEL
| EDIFICACION 01 |  | 1 | 6 |  |  |  | 6
| EDIFICACION 02 |  | 1 | 3 |  |  |  | 3
| EDIFICACION 05 |  | 1 | 1 |  |  |  | 1
| EDIFICACION 09 |  | 1 | 1 |  |  |  | 1
| OBRA EXTERIOR 01 |  | 1 | 1 |  |  |  | 1
| EDIFICACION 03 |  | 1 | 3 |  |  |  | 3
| EDIFICACION 04 |  | 1 | 3 |  |  |  | 3
| EDIFICACION 07 |  | 1 | 3 |  |  |  | 3
| EDIFICACION 08 |  | 1 | 3 |  |  |  | 3
4.3.2.3.4 | CODO DE VENTILACIÓN DESAGUE 4"A 2" | und | [6 empty] | 32
PRIMER NIVEL
| EDIFICACION 01 |  | 1 | 2 |  |  |  | 2
| EDIFICACION 02 |  | 1 | 6 |  |  |  | 6
| EDIFICACION 05 |  | 1 | 2 |  |  |  | 2
| EDIFICACION 09 |  | 1 | 1 |  |  |  | 1
| OBRA EXTERIOR 01 |  | 1 | 1 |  |  |  | 1
| EDIFICACION 03 |  | 1 | 5 |  |  |  | 5
| EDIFICACION 04 |  | 1 | 5 |  |  |  | 5
| EDIFICACION 07 |  | 1 | 5 |  |  |  | 5
| EDIFICACION 08 |  | 1 | 5 |  |  |  | 5
4.3.2.3.5 | YEE DESAGÜE PVC 4" A 2" | und | [6 empty] | 37
PRIMER NIVEL
| EDIFICACION 01 |  | 1 | 3 |  |  |  | 3
| EDIFICACION 02 |  | 1 | 5 |  |  |  | 5
| EDIFICACION 05 |  | 1 | 3 |  |  |  | 3
| EDIFICACION 09 |  | 1 | 1 |  |  |  | 1
| OBRA EXTERIOR 01 |  | 1 | 1 |  |  |  | 1
| EDIFICACION 03 |  | 1 | 6 |  |  |  | 6
| EDIFICACION 04 |  | 1 | 6 |  |  |  | 6
| EDIFICACION 07 |  | 1 | 6 |  |  |  | 6
| EDIFICACION 08 |  | 1 | 6 |  |  |  | 6
4.3.2.3.6 | YEE SIMPLE DESAGÜE PVC 2" | und | [6 empty] | 52
PRIMER NIVEL
| EDIFICACION 01 |  | 1 | 3 |  |  |  | 3
| EDIFICACION 02 |  | 1 | 4 |  |  |  | 4
| EDIFICACION 06 |  | 1 | 12 |  |  |  | 12
| EDIFICACION 05 |  | 1 | 2 |  |  |  | 2
| EDIFICACION 09 |  | 1 | 6 |  |  |  | 6
| OBRA EXTERIOR 01 |  | 1 | 1 |  |  |  | 1
| EDIFICACION 03 |  | 1 | 6 |  |  |  | 6
| EDIFICACION 04 |  | 1 | 6 |  |  |  | 6
| EDIFICACION 07 |  | 1 | 6 |  |  |  | 6
| EDIFICACION 08 |  | 1 | 6 |  |  |  | 6
4.3.2.3.7 | YEE SIMPLE DESAGÜE PVC 4" | und | [6 empty] | 30
PRIMER NIVEL
| EDIFICACION 01 |  | 1 | 2 |  |  |  | 2
| EDIFICACION 02 |  | 1 | 4 |  |  |  | 4
| EDIFICACION 05 |  | 1 | 2 |  |  |  | 2
| EDIFICACION 09 |  | 1 | 1 |  |  |  | 1
| OBRA EXTERIOR 01 |  | 1 | 1 |  |  |  | 1
| EDIFICACION 03 |  | 1 | 5 |  |  |  | 5
| EDIFICACION 04 |  | 1 | 5 |  |  |  | 5
| EDIFICACION 07 |  | 1 | 5 |  |  |  | 5
| EDIFICACION 08 |  | 1 | 5 |  |  |  | 5
4.3.2.3.8 | TAPON HEMBRA PVC 6" | und | [6 empty] | 1
PRIMER NIVEL
| EXTERIOR |  | 1 | 1 |  |  |  | 1
4.3.2.3.9 | TRAMPA P DESAGUE PVC 2" | und | [6 empty] | 65
PRIMER NIVEL
| EDIFICACION 01 |  | 1 | 3 |  |  |  | 3
| EDIFICACION 02 |  | 1 | 3 |  |  |  | 3
| EDIFICACION 06 |  | 1 | 8 |  |  |  | 8
| EDIFICACION 05 |  | 1 | 5 |  |  |  | 5
| EDIFICACION 09 |  | 1 | 5 |  |  |  | 5
| OBRA EXTERIOR 01 |  | 1 | 1 |  |  |  | 1
| EDIFICACION 03 |  | 1 | 10 |  |  |  | 10
| EDIFICACION 04 |  | 1 | 10 |  |  |  | 10
| EDIFICACION 07 |  | 1 | 10 |  |  |  | 10
| EDIFICACION 08 |  | 1 | 10 |  |  |  | 10
4.3.2.3.10 | TEE SANITARIA DESAGÜE PVC 2" | und | [6 empty] | 56
PRIMER NIVEL
| EDIFICACION 01 |  | 1 | 5 |  |  |  | 5
| EDIFICACION 02 |  | 1 | 4 |  |  |  | 4
| EDIFICACION 05 |  | 1 | 5 |  |  |  | 5
| EDIFICACION 09 |  | 1 | 1 |  |  |  | 1
| OBRA EXTERIOR 01 |  | 1 | 1 |  |  |  | 1
| EDIFICACION 03 |  | 1 | 10 |  |  |  | 10
| EDIFICACION 04 |  | 1 | 10 |  |  |  | 10
| EDIFICACION 07 |  | 1 | 10 |  |  |  | 10
| EDIFICACION 08 |  | 1 | 10 |  |  |  | 10
4.3.2.3.11 | REDUCCIÓN DESAGÜE PVC DE 4" A 2" | und | [6 empty] | 25
PRIMER NIVEL
| EDIFICACION 01 |  | 1 | 1 |  |  |  | 1
| EDIFICACION 05 |  | 1 | 2 |  |  |  | 2
| EDIFICACION 09 |  | 1 | 1 |  |  |  | 1
| OBRA EXTERIOR 01 |  | 1 | 1 |  |  |  | 1
| EDIFICACION 03 |  | 1 | 5 |  |  |  | 5
| EDIFICACION 04 |  | 1 | 5 |  |  |  | 5
| EDIFICACION 07 |  | 1 | 5 |  |  |  | 5
| EDIFICACION 08 |  | 1 | 5 |  |  |  | 5
4.3.2.3.12 | SUMIDERO DE BRONCE 2" | und | [6 empty] | 65
PRIMER NIVEL
| EDIFICACION 01 |  | 1 | 3 |  |  |  | 3
| EDIFICACION 02 |  | 1 | 3 |  |  |  | 3
| EDIFICACION 06 |  | 1 | 8 |  |  |  | 8
| EDIFICACION 05 |  | 1 | 5 |  |  |  | 5
| EDIFICACION 09 |  | 1 | 5 |  |  |  | 5
| OBRA EXTERIOR 01 |  | 1 | 1 |  |  |  | 1
| EDIFICACION 03 |  | 1 | 10 |  |  |  | 10
| EDIFICACION 04 |  | 1 | 10 |  |  |  | 10
| EDIFICACION 07 |  | 1 | 10 |  |  |  | 10
| EDIFICACION 08 |  | 1 | 10 |  |  |  | 10
4.3.2.3.13 | REGISTRO DE BRONCE DE 4" | und | [6 empty] | 32
PRIMER NIVEL
| EDIFICACION 01 |  | 1 | 2 |  |  |  | 2
| EDIFICACION 02 |  | 1 | 6 |  |  |  | 6
| EDIFICACION 05 |  | 1 | 2 |  |  |  | 2
| EDIFICACION 09 |  | 1 | 1 |  |  |  | 1
| OBRA EXTERIOR 01 |  | 1 | 1 |  |  |  | 1
| EDIFICACION 03 |  | 1 | 5 |  |  |  | 5
| EDIFICACION 04 |  | 1 | 5 |  |  |  | 5
| EDIFICACION 07 |  | 1 | 5 |  |  |  | 5
| EDIFICACION 08 |  | 1 | 5 |  |  |  | 5
4.3.2.3.14 | SOMBRERO DE VENTILACIÓN PVC 2" | und | [6 empty] | 19
PRIMER NIVEL
| EDIFICACION 01 |  | 1 | 1 |  |  |  | 1
| EDIFICACION 02 |  | 1 | 3 |  |  |  | 3
| EDIFICACION 05 |  | 1 | 1 |  |  |  | 1
| EDIFICACION 09 |  | 1 | 1 |  |  |  | 1
| OBRA EXTERIOR 01 |  | 1 | 1 |  |  |  | 1
| EDIFICACION 03 |  | 1 | 3 |  |  |  | 3
| EDIFICACION 04 |  | 1 | 3 |  |  |  | 3
| EDIFICACION 07 |  | 1 | 3 |  |  |  | 3
| EDIFICACION 08 |  | 1 | 3 |  |  |  | 3
4.3.3 | REDES COLECTORAS
4.3.3.1 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
4.3.3.1.1 | EXCAV. MANUAL DE ZANJA PARA TUB. PROF. 0.40M-0.90M | m3 | [6 empty] | 117.1552
| BZAX-1 a BZAX-2 |  | 1 |  | 39.52 | 0.5 | 1.175 | 23.218
| BZAX-2 a BZAX-3 |  | 1 |  | 7.79 | 0.5 | 1.325 | 5.1609
| BZAX-3 a BZAX-4 |  | 1 |  | 38.66 | 0.5 | 1.45 | 28.0285
| BZ-5 a BZAX-1 |  | 1 |  | 8.94 | 0.5 | 0.925 | 4.1348
| BZ-8 a BZ-4 |  | 1 |  | 40.84 | 0.5 | 0.7 | 14.294
| BZ-4 a BZ-5 |  | 1 |  | 27.28 | 0.5 | 0.9 | 12.276
| BZ-5 a TS |  | 1 |  | 13.56 | 0.5 | 1.1 | 7.458
| BZ-6 a BZ-1 |  | 1 |  | 21.55 | 0.5 | 0.45 | 4.8487
| BZ-7 a BZ-8 |  | 1 |  | 35.29 | 0.5 | 0.5 | 8.8225
| BZ-1 a BZ-2 |  | 1 |  | 5.13 | 0.5 | 0.525 | 1.3466
| BZ-2 a BZ-3 |  | 2 |  | 6.27 | 0.5 | 0.575 | 3.6052
| BZ-3 a BZ-4 |  | 1 |  | 11.32 | 0.5 | 0.7 | 3.962
4.3.3.1.2 | EXCAV. MANUAL PARA BUZONES | m3 | [6 empty] | 20.4
| BZ-1 |  | 1 |  |  |  | 0.5 | 1.0053
| BZ-2 |  | 1 |  |  |  | 0.55 | 1.1058
| BZ-3 |  | 1 |  |  |  | 0.6 | 1.2064
| BZ-4 |  | 1 |  |  |  | 0.8 | 1.6085
| BZ-5 |  | 1 |  |  |  | 1 | 2.0106
| BZ-6 |  | 1 |  |  |  | 0.4 | 0.80425
| BZ-7 |  | 1 |  |  |  | 0.4 | 0.80425
| BZ-8 |  | 1 |  |  |  | 0.6 | 1.2064
| BzAx-1 |  | 1 |  |  |  | 1.05 | 2.1112
| BzAx-2 |  | 1 |  |  |  | 1.3 | 2.6138
| BzAx-3 |  | 1 |  |  |  | 1.35 | 2.7143
| BzAx-4 |  | 1 |  |  |  | 1.55 | 3.1165
4.3.3.1.3 | EXCAV. MANUAL PARA CAJAS DE REGISTRO | [7 empty] | 0.6
| C.R-10x24 |  | 11 |  | 0.25 | 0.5 | 0.4 | 0.55
4.3.3.1.4 | REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS PARA TUBERIA | m2 | [6 empty] | 122.5
| BZAX-1 a BZAX-2 |  | 1 |  | 39.52 | 0.5 |  | 19.76
| BZAX-2 a BZAX-3 |  | 1 |  | 7.79 | 0.5 |  | 3.895
| BZAX-3 a BZAX-4 |  | 1 |  | 38.66 | 0.5 |  | 19.33
| BZ-5 a BZAX-1 |  | 1 |  | 8.94 | 0.5 |  | 4.47
| BZ-8 a BZ-4 |  | 1 |  | 40.84 | 0.5 |  | 20.42
| BZ-4 a BZ-5 |  | 1 |  | 27.28 | 0.5 |  | 13.64
| BZ-5 a TS |  | 1 |  | 13.56 | 0.5 |  | 6.78
| BZ-6 a BZ-1 |  | 1 |  | 21.55 | 0.5 |  | 10.775
| BZ-7 a BZ-8 |  | 1 |  | 35.29 | 0.5 |  | 17.645
| BZ-1 a BZ-2 |  | 1 |  | 5.13 | 0.5 |  | 2.565
| BZ-2 a BZ-3 |  | 1 |  | 6.27 | 0.5 |  | 3.135
| BZ-3 a BZ-4 |  | 1 |  | 11.32 | 0 |  | 0
4.3.3.1.5 | CAMA DE APOYO C/ARENA GRUESA E=0.10m | m3 | [6 empty] | 12.9
| BZAX-1 a BZAX-2 |  | 1 |  | 39.52 | 0.5 | 0.1 | 1.976
| BZAX-2 a BZAX-3 |  | 1 |  | 7.79 | 0.5 | 0.1 | 0.3895
| BZAX-3 a BZAX-4 |  | 1 |  | 38.66 | 0.5 | 0.1 | 1.933
| BZ-5 a BZAX-1 |  | 1 |  | 8.94 | 0.5 | 0.1 | 0.447
| BZ-8 a BZ-4 |  | 1 |  | 40.84 | 0.5 | 0.1 | 2.042
| BZ-4 a BZ-5 |  | 1 |  | 27.28 | 0.5 | 0.1 | 1.364
| BZ-5 a TS |  | 1 |  | 13.56 | 0.5 | 0.1 | 0.678
| BZ-6 a BZ-1 |  | 1 |  | 21.55 | 0.5 | 0.1 | 1.0775
| BZ-7 a BZ-8 |  | 1 |  | 35.29 | 0.5 | 0.1 | 1.7645
| BZ-1 a BZ-2 |  | 1 |  | 5.13 | 0.5 | 0.1 | 0.2565
| BZ-2 a BZ-3 |  | 1 |  | 6.27 | 0.5 | 0.1 | 0.3135
| BZ-3 a BZ-4 |  | 1 |  | 11.32 | 0.5 | 0.1 | 0.566
4.3.3.1.6 | RELLENO COMPACTADO C/MATERIAL PROPIO SELECCIONADO | m3 | [6 empty] | 38.5
| BZAX-1 a BZAX-2 |  | 1 |  | 39.52 | 0.5 | 0.3 | 5.928
| BZAX-2 a BZAX-3 |  | 1 |  | 7.79 | 0.5 | 0.3 | 1.1685
| BZAX-3 a BZAX-4 |  | 1 |  | 38.66 | 0.5 | 0.3 | 5.799
| BZ-5 a BZAX-1 |  | 1 |  | 8.94 | 0.5 | 0.3 | 1.341
| BZ-8 a BZ-4 |  | 1 |  | 40.84 | 0.5 | 0.3 | 6.126
| BZ-4 a BZ-5 |  | 1 |  | 27.28 | 0.5 | 0.3 | 4.092
| BZ-5 a TS |  | 1 |  | 13.56 | 0.5 | 0.3 | 2.034
| BZ-6 a BZ-1 |  | 1 |  | 21.55 | 0.5 | 0.3 | 3.2325
| BZ-7 a BZ-8 |  | 1 |  | 35.29 | 0.5 | 0.3 | 5.2935
| BZ-1 a BZ-2 |  | 1 |  | 5.13 | 0.5 | 0.3 | 0.7695
| BZ-2 a BZ-3 |  | 1 |  | 6.27 | 0.5 | 0.3 | 0.9405
| BZ-3 a BZ-4 |  | 1 |  | 11.32 | 0.5 | 0.3 | 1.698
4.3.3.1.7 | ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE D=30m | m3 | [6 empty] | 165.7863
|  |  | 1 | 1.2 | 138.1552 |  |  | 165.7863
4.3.3.1.8 | ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE D<1Km | m3 | [6 empty] | 119.5863
|  |  | 1 | 1.2 | 99.6552 |  |  | 119.5863
4.3.3.2 | REDES COLECTORAS
4.3.3.2.2 | RED DE COLECTORA DE TUBERIA DE PVC CP PARA DESAGÜE DE 6" | m | [6 empty] | 176.59
| BZAX-1 a BZAX-2 |  | 1 |  | 39.52 |  |  | 39.52
| BZAX-2 a BZAX-3 |  | 1 |  | 7.79 |  |  | 7.79
| BZAX-3 a BZAX-4 |  | 1 |  | 38.66 |  |  | 38.66
| BZ-5 a BZAX-1 |  | 1 |  | 8.94 |  |  | 8.94
| BZ-8 a BZ-4 |  | 1 |  | 40.84 |  |  | 40.84
| BZ-4 a BZ-5 |  | 1 |  | 27.28 |  |  | 27.28
| BZ-5 a TS |  | 1 |  | 13.56 |  |  | 13.56
4.3.3.2.2 | RED DE COLECTORA DE TUBERIA DE PVC CP PARA DESAGÜE DE 4" | #REF! | [6 empty] | 79.56
| BZ-6 a BZ-1 |  | 1 |  | 21.55 |  |  | 21.55
| BZ-7 a BZ-8 |  | 1 |  | 35.29 |  |  | 35.29
| BZ-1 a BZ-2 |  | 1 |  | 5.13 |  |  | 5.13
| BZ-2 a BZ-3 |  | 1 |  | 6.27 |  |  | 6.27
| BZ-3 a BZ-4 |  | 1 |  | 11.32 |  |  | 11.32
4.3.3.2.3 | PRUEBA DE ESTANQUEIDAD Y DESINFECCION-RED COLECTORA | m | [6 empty] | 256.15
|  |  | 1 |  | 256.15 |  |  | 256.15
4.3.3.3 | CAJAS DE REGISTRO Y BUZONES
4.3.3.3.1 | CAJA DE REGISTRO DE CONCRETO 10"X20" (0.25m x 0.50m) C/TAPA CONCRETO, H=0.30m a 0.60m | und | [6 empty] | 11
|  |  | 11 |  |  |  |  | 11
4.3.3.3.2 | BUZON DE CONCRETO REFORZADO D=1.20m. PROF. H=0.60m a 1.80m (INC. MARCO F°F Y TAPA DE CONCRETO ARMADO) | und | [6 empty] | 143.9432
|  |  | 12 |  |  |  |  | 12
4.3.4 | TRAMPA DE GRASAS
4.3.4.1 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN TRAMPA DE GRASAS | m2 | [6 empty] | 12.9
| En muros internos |  | 2 | 2 | 1.6 |  | 0.7 | 4.48
|  |  | 2 | 2 | 0.8 |  | 0.7 | 2.24
| En tapa |  | 2 | 2 | 1.8 |  | 0.1 | 0.72
|  |  | 2 | 2 |  | 1 | 0.1 | 0.4
|  |  | 1 | 2 | 1.8 | 1 |  | 3.6
| En separación |  | 2 | 2 |  | 0.8 | 0.45 | 1.44
4.3.5.2 | CONCRETO F'C=175 KG/CM2 PARA TRAMPA DE GRASAS | m3 | [6 empty] | 1.9
| En muros |  | 2 | 2 | 1 | 0.1 | 0.68 | 0.272
|  |  | 2 | 2 | 1.6 | 0.1 | 0.68 | 0.4352
| En fondo |  | 1 | 2 | 1.8 | 1.6 | 0.15 | 0.864
| En tapa |  | 1 | 2 | 1.8 | 1 | 0.08 | 0.288
| En separación |  | 1 | 2 | 0.8 | 0.05 | 0.45 | 0.036
4.3.5.3 | ACERO FY=4200 KG/CM2 DE TRAMPA DE GRASAS | kg | [6 empty] | 101.9
| En muros |  | 1 | 10 |  | 0.56 | 1.8 | 10.08
|  |  | 1 | 14 |  | 0.56 | 1.8 | 14.112
| En fondo |  | 1 | 10 | 3.9 | 0.56 |  | 21.84
|  |  | 1 | 14 | 2 | 0.56 |  | 15.68
| En separación |  | 1 | 8 | 1.7 | 0.56 |  | 7.616
|  |  | 1 | 8 |  | 0.56 | 0.4 | 1.792
| En tapa |  | 1 | 8 | 3.7 | 0.56 |  | 16.576
|  |  | 1 | 14 | 1.8 | 0.56 |  | 14.112
4.3.5.4 | TARRAJEO E IMPERMEABILIZADO EN TRAMPA DE GRASAS, MEZ. C:A 1:4, E=2.0 CM | m2 | [6 empty] | 13.4
| En fondo |  | 1 | 2 | 1.6 | 0.8 |  | 2.56
| En muros |  | 2 | 2 | 0.8 |  | 0.6 | 1.92
|  |  | 2 | 2 | 1.6 |  | 0.6 | 3.84
| En tapa |  | 1 | 2 | 1.8 | 1 |  | 3.6
| En separación |  | 2 | 2 |  | 0.8 | 0.45 | 1.44
4.3.5.5 | ASA DE F°G° PARA TAPA DE CONCRETO DE TRAMPA DE GRASAS | und | [6 empty] | 2
|  |  | 1 | 2 |  |  |  | 2
4.3.6 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
4.3.6.1 | MATERIAL FILTRANTE Y ADITIVOS
4.3.6.1.1 | FILTRO DE GRAVA SELECCIONADA Ø1/2" | m3 | [6 empty] | 1.5
|  |  | 1 |  | 3 | 2 | 0.25 | 1.5
4.3.6.1.2 | FILTRO DE GRAVA SELECCIONADA Ø1" | m3 | [6 empty] | 1.5
|  |  | 1 |  | 3 | 2 | 0.25 | 1.5
4.3.6.1.3 | SUM. E INST. DE GEOTEXTIL NO TEJIDO | m2 | [6 empty] | 12
|  |  | 2 |  | 3 | 2 |  | 12
4.3.6.2 | SUMINISTRO DE TUBERIAS Y ACCESORIOS
4.3.6.2.1 | TUBERIA PVC CP DE 4" (SUM. E INST.) | m | [6 empty] | 7.5
| Ingreso |  | 1 |  | 1 |  |  | 1
| Segunda |  | 1 |  | 0.5 |  |  | 0.5
| Tercera |  | 1 |  | 3 |  |  | 3
| Salida |  | 1 |  | 3 |  |  | 3
4.3.6.2.2 | CODO PVC CP Ø4" x 90º | und | [6 empty] | 3
| Segunda |  | 1 | 1 |  |  |  | 1
| Tercera |  | 1 | 1 |  |  |  | 1
| Salida |  | 1 | 1 |  |  |  | 1
4.3.6.2.3 | TEE SANITARIA DESAGÜE PVC Ø4" | und | [6 empty] | 3
| Ingreso |  | 1 | 1 |  |  |  | 1
| Tercera |  | 1 | 2 |  |  |  | 2
4.3.6.3 | ADITAMENTOS VARIOS
4.3.6.3.1 | TAPA DE INSPECCION P/TANQUE SEPTICO 1.00x1.00x0.20 | und | [6 empty] | 2
| TAPA .60X.60m |  | 1 | 2 |  |  |  | 2
4.3.6.3.2 | TAPA DE INSPECCION P/TANQUE SEPTICO 0.60x0.60x0.10 | und | [6 empty] | 2
4.3.6.3.3 | TECLE DE PALANCA P/CABALLETE | glb | [6 empty] | 1
| Perfil IPN 100 |  | 1 | 1 |  |  |  | 11.8
|  |  | 1 |  | 2.2 |  |  | 2.2
|  |  | 2 |  | 1.81 |  |  | 3.62
|  |  | 2 |  | 1.5 |  |  | 3
|  |  | 4 |  | 0.74 |  |  | 2.96
| Tecle de Palanca |  | 1 | 1 |  |  |  | 1
| Tapa |  | 1 | 1 |  |  |  | 1
| Ruedas giratorias de 360° incl. Freno |  | 1 | 4 |  |  |  | 4
|  |  | 1 | 2 |  |  |  | 2
4.3.6.4 | DISPOSICIÓN FINAL
4.3.6.4.1 | ALBAÑILERÍA
4.3.6.4.1.1 | EXCAV. MANUAL PARA BUZONES | m3 | [6 empty] | 32.8
| BZ DE DISPOCISION FINAL |  | 1 |  |  |  | 4.63 | 32.7275
4.3.6.4.1.2 | MURO CILINDRICO DE LADRILLO K.K. 18H (09x13x24cm), C:A 1:5, J.H. E=1.5cm, J.V. ABIERTA E=1.5cm, APAREJO DE CABEZA | m2 | [6 empty] | 25.1453
|  |  | 1 | DIAMETRO | 1.5 | ALTURA | 4.6
| LADRILLO KING KONG | und | 37.3483 | 986
#REF!
4.3.6.4.2 | MATERIAL FILTRANTE
4.3.6.4.2.1 | FILTRO DE GRAVA SELECCIONADA Ø2" - Ø4" | m3 | [6 empty] | 0.6
| BZ DE DISPOCISION FINAL |  | 1 |  |  |  | 4.63 | 0.58182
4.3.6.4.4.1 | TAPA DE INSPECCION P/POZO PERCOLADOR 0.60x0.60x0.10
4.3.6.4.4.1 | TAPA DE INSPECCION P/POZO PERCOLADOR 0.60x0.60x0.10 | und | [6 empty] | 1
|  |  | 1 |  |  |  |  | 1
Note on E172: Coeficiente suelo
Note on E175: Coeficiente suelo
Note on E253: Coeficiente de esponjamiento
Note on E256: Coeficiente de esponjamiento
Note on E610: Coeficiente suelo
Note on E613: Coeficiente suelo
Note on E898: Coeficiente de esponjamiento
Note on E901: Coeficiente de esponjamiento
Note on G964: Peso del acero 3/8"

## RESUMEN
RESUMEN DE METRADOS
PROYECTO: | CREACIÓN DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN INTEGRAL A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES SIN CUIDADOS PARENTALES O EN RIESGO DE PERDERLOS EN CENTRO DE ACOGIDA RESIDENCIAL - MUJERES DISTRITO DE MORALES DE LA PROVINCIA DE SAN MARTIN DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN”, CON CUI 2717013
LUGAR: | DPTO: SAN MARTIN PROV: SAN MARTIN DIST: MORALES
FECHA: | 2026-09-22
ITEM | DESCRIPCIÓN | UND | TOTAL
4 | INSTALACIONES SANITARIAS
4.1 | APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS
4.1.1 | SUMINISTRO DE APARATOS SANITARIOS
4.1.1.1 | INODORO DE LOZA VITRIFICADA BLANCO DOBLE PULSADOR, INCL. ACCES. | und | 32
4.1.1.2 | URINARIO OVALADO VITRIFICADO ENTRADA SUPERIOR, INCL. ACCES. | und | 4
4.1.1.3 | LAVATORIO OVALIN VITRIFICADO BLANCO PARA EMPOTRAR, INCL. ACCES. | und | 29
4.1.1.4 | LAVATORIO VITRIFICADO CON PEDESTAL BLANCO, INCL. ACCES. | und | 10
4.1.1.5 | LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE 1 POZA C/ESCURRIDOR, INCL. ACCES. | und | 15
4.1.1.6 | LAVADERO DE CONCRETO SIN ESCURRIDOR | und | 4
4.1.1.7 | DUCHA CROMADA DE UNA LLAVE, INCL. ACCES. | und | 26
4.1.2 | SUMINISTRO DE ACCESORIOS
4.1.2.1 | GRIFERÍA DE PALANCA P/LAVATORIO | und | 39
4.1.2.2 | GRIFERIA CON PERILLA P/URINARIO | und | 4
4.1.2.3 | GRIFERIA TIPO GANSO | und | 15
4.1.2.4 | GRIFERÍA CON PERILLA CROMADA P/DUCHA | und | 26
4.1.2.5 | GRIFERÍA MONOCOMANDO P/LAVATORIO | und | 12
4.1.3 | INSTALACIÓN DE APARATOS SANITARIOS
4.1.3.1 | INSTALACIÓN INODORO DE LOZA VITRIFICADA BLANCO DOBLE PULSADOR, INCL. ACCES. | und | 32
4.1.3.2 | INSTALACIÓN URINARIO OVALADO VITRIFICADO ENTRADA SUPERIOR, INCL. ACCES. | und | 4
4.1.3.3 | INSTALACIÓN LAVATORIO OVALIN VITRIFICADO BLANCO PARA EMPOTRAR, INCL. ACCES. | und | 29
4.1.3.4 | INSTALACIÓN LAVATORIO VITRIFICADO CON PEDESTAL BLANCO, INCL. ACCES. | und | 10
4.1.3.5 | INSTALACIÓN LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE 1 POZA C/ESCURRIDOR, INCL. ACCES. | und | 15
4.1.3.6 | INSTALACION DE LAVADERO DE CONCRETO SIN ESCURRIDOR | und | 4
4.1.3.7 | INSTALACIÓN DUCHA CROMADA DE UNA LLAVE, INCL. ACCES. | und | 26
4.1.4 | INSTALACIÓN DE ACCESORIOS
4.1.4.1 | INSTALACIÓN GRIFERÍA DE PALANCA P/LAVATORIO | und | 39
4.1.4.2 | INSTALACIÓN DE GRIFERÍA CON PERILLA P/URINARIO | und | 4
4.1.4.3 | INSTALACIÓN GRIFERÍA TIPO GANSO | und | 15
4.1.4.4 | INSTALACIÓN GRIFERÍA CON PERILLA CROMADA P/DUCHA | und | 26
4.1.4.5 | INSTALACIÓN GRIFERIA MONOCOMANDO P/LAVATORIO | und | 12
4.2 | SISTEMA DE AGUA FRIA
4.2.1 | RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA FRIA
4.2.1.1 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
4.2.2.1.1.1 | EXCAVACIÓN MANUAL DE ZANJA P/TUBERIA | m3 | 108.1
4.2.2.1.1.2 | REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS P/TUBERIA | m2 | 270.2
4.2.2.1.1.3 | CAMA DE APOYO C/ARENA GRUESA E=0.10m | m3 | 27.1
4.2.2.1.1.4 | RELLENO COMPACTADO C/MATERIAL PROPIO SELECCIONADO | m3 | 81.1
4.2.2.1.1.5 | ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE D=30m | m3 | 97.4
4.2.2.1.1.6 | ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE D<1Km | m3 | 32.4
4.2.1.2 | SALIDA DE AGUA FRÍA
4.2.1.2.1 | SALIDA DE PVC PARA AGUA FRÍA DE 1/2" | pto | 116
4.2.1.3 | REDES DE AGUA FRIA
4.2.1.3.1 | TUBERIA PVC-U SP C-10 Ø1/2" | m | 336.4
4.2.1.3.2 | TUBERIA PVC-U SP C-10 Ø3/4" | m | 101.8
4.2.1.3.3 | TUBERIA PVC-U SP C-10 Ø1" | m | 101.8
4.2.1.3.4 | PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION | m | 607.1
4.2.2 | RED DE ALIMENTACIÓN DE AGUA FRIA
4.2.2.1 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
4.2.2.1.1 | EXCAVACIÓN MANUAL DE ZANJA P/TUBERIA | m3 | 61.9
4.2.2.1.2 | REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS P/TUBERIA | m2 | 154.5154
4.2.2.1.3 | CAMA DE APOYO C/ARENA GRUESA E=0.10m | m3 | 15.5
4.2.2.1.4 | RELLENO COMPACTADO C/MATERIAL PROPIO SELECCIONADO | m3 | 46.4
4.2.2.1.5 | ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE D=30m | m3 | 74.3
4.2.2.1.6 | ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE D<1Km | m3 | 18.6
4.2.2.2 | REDES DE AGUA FRIA ALIMENTACION
4.2.2.2.1 | TUBERIA PVC-U SP C-10 Ø1/2" | m | 15
4.2.2.2.2 | TUBERIA PVC-U SP C-10 Ø3/4" | m | 30
4.2.2.2.3 | TUBERIA PVC-U SP C-10 Ø1" | m | 163.4
4.2.2.2.4 | TUBERIA PVC-U SP C-10 Ø2" | m | 100.9
4.2.2.2.5 | PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION - RED DE DISTRIBUCION | m | 309.3
4.2.2.3 | ACCESORIOS DE REDES DE AGUA
4.2.2.3.1 | CODO PVC SP Ø1/2" x 90° | und | 283
4.2.2.3.2 | CODO PVC SP Ø3/4" x 90º | und | 127
4.2.2.3.3 | CODO PVC SP Ø1" x 90º | und | 4
4.2.2.3.4 | CODO PVC SP Ø2" x 90º | und | 2
4.2.2.3.5 | TEE PVC SP Ø1/2" | und | 69
4.2.2.3.6 | TEE PVC SP Ø3/4" | und | 20
4.2.2.3.7 | TEE PVC SP Ø1" | und | 14
4.2.2.3.8 | TEE PVC SP Ø2" | und | 6
4.2.2.3.9 | REDUCCION PVC SP Ø 2" A 1" | und | 6
4.2.2.3.10 | REDUCCION PVC SP Ø 1" A 3/4" | und | 15
4.2.2.3.11 | REDUCCION PVC SP Ø 3/4" A 1/2" | und | 65
4.2.2.4 | VÁLVULAS Y LLAVES
4.2.2.4.1 | VALVULA ESFERICA DE BRONCE Ø1/2" | und | 2
4.2.2.4.2 | VALVULA ESFERICA DE BRONCE Ø3/4" | und | 22
4.2.2.4.3 | VALVULA ESFERICA DE BRONCE Ø1" | und | 6
4.2.2.4.4 | CAJA PARA VALVULA EN PARED, NICHO DE MAYOLICA Y TAPA ABS | und | 30
4.2.3 | ALMACENAMIENTO DE AGUA
4.2.3.1 | INSTALACIONES HIDRAULICAS DEL SISTEMA DE CISTERNA Y TANQUE ELEVADO
4.2.3.1.1 | SUM. E INST. DE LINEA DE INGRESO A LA CISTERNA DE PVC SP D=1 1/4" | glb | 1
4.2.3.1.2 | SUM. E INST. DE LINEA DE SUCCIÓN SISTEMA DE BOMBEO DE PVC SP D=1 1/2" | glb | 1
4.2.3.1.3 | SUM. E INST. DE LINEA DE IMPULSIÓN SISTEMA DE BOMBEO DE PVC SP D=1" | glb | 1
4.2.3.1.4 | SUM. E INST. DE LINEA DE DISTRIBUCION SISTEMA DE BOMBEO DE PVC SP D=2" | glb | 1
4.2.3.1.5 | SUM. E INST. DE LINEA DE REBOSE TANQUE ELEVADO DE PVC SP D=2" | glb | 1
4.2.3.1.6 | SUM. E INST. DE LINEA DE LIMPIA Y VENTILACION CISTERNA DE PVC SP D=2" | glb | 1
4.2.3.1.7 | PRUEBA HIDRÁULICA DE ESTANQUEIDAD Y DESINFECCIÓN DE CISTERNA Y TANQUE ELEVADO | glb | 1
4.2.3.1.8 | PRUBA HIDRÁULICA Y DESINFECCIÓN DE INGRESO, SUCCION, IMPULSION, DISTRIBUCION, REBOSE Y LIMPIA | m | 67
4.2.3.2 | EQUIPOS Y OTRAS INSTALACIONES
4.2.3.2.1 | SUM. E INST. DE EQUIPOS DE BOMBEO, ELECTROBOMBAS DE 2.0 HP. | und | 4
4.2.3.2.2 | SUM. E INST. TAPA DE INSPECCION SEGÚN DETALLE | und | 2
4.3 | SISTEMA DE DESAGÜE
4.3.1 | SALIDA DE DESAGÜE Y VENTILACION
4.3.1.1 | SALIDA DE PVC PARA DESAGÜE DE 2" | pto | 84
4.3.1.2 | SALIDA DE PVC PARA DESAGÜE DE 4" | pto | 32
4.3.1.3 | SALIDA DE PVC PARA VENTILACION DE 2" | pto | 22
4.3.2 | REDES DE DERIVACION
4.3.2.1 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
4.3.2.1.1 | EXCAVACIÓN MANUAL DE ZANJA P/TUBERIA | m3 | 143.5
4.3.2.1.2 | REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS P/TUBERIA | m2 | 239.1
4.3.2.1.3 | CAMA DE APOYO C/ARENA GRUESA E=0.10m | m3 | 24
4.3.2.1.4 | RELLENO COMPACTADO C/MATERIAL PROPIO SELECCIONADO | m3 | 109.3
4.3.2.1.5 | ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE D=30m | m3 | 172.2
4.3.2.1.6 | ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE D<1Km | m3 | 41.1
4.3.2.2 | REDES DE DERIVACIÓN - DISTRIBUCION
4.3.2.2.1 | RED DE DERIVACION DE TUBERIA DE PVC-CP PARA DESAGÜE DE 2" | m | 146.4
4.3.2.2.2 | RED DE DERIVACIÓN DE TUBERIA DE PVC-CP PARA DESAGÜE DE 4" | m | 251.8
4.3.2.2.3 | MONTANTE Y/O VENTILACION PVC-CL DE 2" | m | 87.9
4.3.2.2.4 | PRUEBA DE ESTANQUEIDAD Y DESINFECCION - RED DE DERIVACIÓN | m | 486.1
4.3.2.3 | ACCESORIOS DE REDES DE DERIVACION
4.3.2.3.1 | CODO DESAGÜE PVC 2"X45° | und | 36
4.3.2.3.2 | CODO DESAGÜE PVC 4"X45° | und | 22
4.3.2.3.3 | CODO DESAGÜE PVC 2"X90° | und | 24
4.3.2.3.4 | CODO DE VENTILACIÓN DESAGUE 4"A 2" | und | 32
4.3.2.3.5 | YEE DESAGÜE PVC 4" A 2" | und | 37
4.3.2.3.6 | YEE SIMPLE DESAGÜE PVC 2" | und | 52
4.3.2.3.7 | YEE SIMPLE DESAGÜE PVC 4" | und | 30
4.3.2.3.8 | TAPON HEMBRA PVC 6" | und | 1
4.3.2.3.9 | TRAMPA P DESAGUE PVC 2" | und | 65
4.3.2.3.10 | TEE SANITARIA DESAGÜE PVC 2" | und | 56
4.3.2.3.11 | REDUCCIÓN DESAGÜE PVC DE 4" A 2" | und | 25
4.3.2.3.12 | SUMIDERO DE BRONCE 2" | und | 65
4.3.2.3.13 | REGISTRO DE BRONCE DE 4" | und | 32
4.3.2.3.14 | SOMBRERO DE VENTILACIÓN PVC 2" | und | 19
4.3.3 | REDES COLECTORAS
4.3.3.1 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
4.3.3.1.1 | EXCAV. MANUAL DE ZANJA PARA TUB. PROF. 0.40M-0.90M | m3 | 117.1552
4.3.3.1.2 | EXCAV. MANUAL PARA BUZONES | m3 | 20.4
4.3.3.1.3 | EXCAV. MANUAL PARA CAJAS DE REGISTRO | m3 | 0.6
4.3.3.1.4 | REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS PARA TUBERIA | m2 | 122.5
4.3.3.1.5 | CAMA DE APOYO C/ARENA GRUESA E=0.10m | m3 | 12.9
4.3.3.1.6 | RELLENO COMPACTADO C/MATERIAL PROPIO SELECCIONADO | m3 | 38.5
4.3.3.1.7 | ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE D=30m | m3 | 165.7863
4.3.3.1.8 | ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE D<1Km | m3 | 119.5863
4.3.3.2 | REDES COLECTORAS
4.3.3.2.1 | RED DE COLECTORA DE TUBERIA DE PVC CP PARA DESAGÜE DE 6" | m | 176.59
4.3.3.2.2 | RED DE COLECTORA DE TUBERIA DE PVC CP PARA DESAGÜE DE 4" | m | 79.56
4.3.3.2.3 | PRUEBA DE ESTANQUEIDAD Y DESINFECCION-RED COLECTORA | m | 256.15
4.3.3.3 | CAJAS DE REGISTRO Y BUZONES
4.3.3.3.1 | CAJA DE REGISTRO DE CONCRETO 10"X20" (0.25m x 0.50m) C/TAPA CONCRETO, H=0.30m a 0.60m | und | 11
4.3.3.3.2 | BUZON DE CONCRETO REFORZADO D=1.20m. PROF. H=0.60m a 1.80m (INC. MARCO F°F Y TAPA DE CONCRETO ARMADO) | und | 143.9432
4.3.4 | TRAMPA DE GRASAS
4.3.4.1 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN TRAMPA DE GRASAS | m2 | 12.9
4.3.5.2 | CONCRETO F'C=175 KG/CM2 PARA TRAMPA DE GRASAS | m3 | 1.9
4.3.5.3 | ACERO FY=4200 KG/CM2 DE TRAMPA DE GRASAS | kg | 101.9
4.3.5.4 | TARRAJEO E IMPERMEABILIZADO EN TRAMPA DE GRASAS, MEZ. C:A 1:4, E=2.0 CM | m2 | 13.4
4.3.5.5 | ASA DE F°G° PARA TAPA DE CONCRETO DE TRAMPA DE GRASAS | und | 2
4.3.6 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
4.3.6.1 | MATERIAL FILTRANTE Y ADITIVOS
4.3.6.1.1 | FILTRO DE GRAVA SELECCIONADA Ø1/2" | m3 | 1.5
4.3.6.1.2 | FILTRO DE GRAVA SELECCIONADA Ø1" | m3 | 1.5
4.3.6.1.3 | SUM. E INST. DE GEOTEXTIL NO TEJIDO | m2 | 12
4.3.6.2 | SUMINISTRO DE TUBERIAS Y ACCESORIOS
4.3.6.2.1 | TUBERIA PVC CP DE 4" (SUM. E INST.) | m | 7.5
4.3.6.2.2 | CODO PVC CP Ø4" x 90º | und | 3
4.3.6.2.3 | TEE SANITARIA DESAGÜE PVC Ø4" | und | 3
4.3.6.3 | ADITAMENTOS VARIOS
4.3.6.3.1 | TAPA DE INSPECCION P/TANQUE SEPTICO 1.00x1.00x0.20 | und | 2
4.3.6.3.2 | TAPA DE INSPECCION P/TANQUE SEPTICO 0.60x0.60x0.10 | und | 2
4.3.6.3.3 | TECLE DE PALANCA P/CABALLETE | glb | 1
4.3.6.4 | DISPOSICIÓN FINAL
4.3.6.4.1 | ALBAÑILERÍA
4.3.6.4.1.1 | EXCAV. MANUAL PARA BUZONES | m3 | 32.8
4.3.6.4.1.2 | MURO CILINDRICO DE LADRILLO K.K. 18H (09x13x24cm), C:A 1:5, J.H. E=1.5cm, J.V. ABIERTA E=1.5cm, APAREJO DE CABEZA | und | 25.1453
4.3.6.4.2 | MATERIAL FILTRANTE
4.3.6.4.2.1 | FILTRO DE GRAVA SELECCIONADA Ø2" - Ø4" | m3 | 0.6
4.3.6.4.4 | ADITAMENTOS VARIOS
4.3.6.4.4.1 | TAPA DE INSPECCION P/POZO PERCOLADOR 0.60x0.60x0.10 | und | 1