|  | GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN GERENCIA TERRITORIAL BAJO MAYO - TARAPOTO |
| --- | --- |

EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN:

“CREACIÓN DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA EN SITUACIÓN DE RIESGO DE FEMINICIDIO O PELIGRE SU INTEGRIDAD Y/O SALUD FÍSICA Y/O MENTAL EN HOGAR DE REFUGIO TEMPORAL DISTRITO DE MORALES DE LA PROVINCIA DE SAN MARTÍN DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN”

CUI N° 2675514

Vista del Hogar de Refugio Temporal

SUSTENTO NORMATIVO PROGRAMA ARQUITECTÓNICO ESPECIALIDAD: ARQUITECTURA

| UBICACIÓN DEL PROYECTO Distrito: Morales Provincia: San Martín Departamento: San Martín | FECHA OCTUBRE - 2026 |
| --- | --- |

CONTENIDO

Actualice el índice (clic derecho > Actualizar campos) para ver la numeración de páginas.

# 1.  GENERALIDADES

## 1.1  Objeto

El presente documento sustenta el programa arquitectónico del proyecto “CREACIÓN DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA EN SITUACIÓN DE RIESGO DE FEMINICIDIO O PELIGRE SU INTEGRIDAD Y/O SALUD FÍSICA Y/O MENTAL EN HOGAR DE REFUGIO TEMPORAL DISTRITO DE MORALES DE LA PROVINCIA DE SAN MARTÍN DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN”, con CUI N.° 2675514, de acuerdo con la normativa peruana vigente y con los lineamientos arquitectónicos internacionales para refugios especializados de mujeres, sus hijas e hijos, víctimas de violencia.

## 1.2  Alcance

Comprende las zonas de la programación de áreas: obras exteriores, administrativa, ambientes especializados, residencial, servicios complementarios, servicios generales y circulación. Para cada ambiente se indica la norma y el artículo que lo sustentan, el índice de ocupación, el área mínima, el área del proyecto y, cuando corresponde, la superficie sugerida por los lineamientos; se describen además los criterios de diseño del hogar.

## 1.3  Documentos de base

•  Programación de áreas del Hogar de Refugio Temporal para mujeres víctimas de violencia (27-10-2026).

•  Normas técnicas A.030, A.040, A.080 y A.090 del Reglamento Nacional de Edificaciones y R.V.M. N.° 104-2019-MINEDU.

•  Lineamientos arquitectónicos para el diseño y construcción de refugios especializados para mujeres, sus hijas e hijos, víctimas de violencia extrema, familiar y/o de género (ONU-Habitat / CONAVIM, 2016).

## 1.4  Ubicación

Predio rural Los Mangos, distrito de Morales, provincia y departamento de San Martín.

# 2.  MARCO NORMATIVO

Las normas peruanas son de cumplimiento obligatorio; los lineamientos de ONU-Habitat y CONAVIM son una referencia de buena práctica que complementa a la normativa nacional para este tipo de equipamiento.

Tabla N.° 01: Normas aplicables al programa arquitectónico

| GRUPO | NORMA | DISPOSITIVOS | APLICACIÓN EN EL PROGRAMA |
| --- | --- | --- | --- |
| Marco legal del servicio | Ley N.° 30364, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, y su Reglamento (D.S. N.° 009-2016-MIMP y modificatorias) | Ley y reglamento | Marco del servicio de Hogares de Refugio Temporal: creación, implementación, registro y acreditación. |
| Marco legal del servicio | Ley N.° 31621 y su Reglamento (D.S. N.° 005-2023-MIMP) | Ley y reglamento | Promueve la implementación y el funcionamiento de los Hogares de Refugio Temporal por los gobiernos regionales y locales. |
| Marco legal del servicio | R.M. N.° 150-2016-MIMP: Lineamientos para la atención y funcionamiento de los Hogares de Refugio Temporal, criterios de derivación y modelo de reglamento interno | Resolución ministerial | Organización del servicio y de la atención; base de la programación funcional. |
| Reglamento Nacional de Edificaciones | Norma Técnica A.030 Hospedaje (R.M. N.° 005-2019-VIVIENDA) | Arts. 4, 5 y 6; Anexos 1, 3 y 4 | Zona residencial: cálculo de ocupantes (albergue 4.0 m²/persona), área mínima de habitación (6.00 m²), servicios higiénicos (2.50 m² mínimo, 50 % de habitaciones con baño privado), pasajes de 1.20 m. |
| Reglamento Nacional de Edificaciones | Norma Técnica A.040 Educación (R.M. N.° 068-2020-VIVIENDA) | Arts. 13 y 20 | Talleres, módulo de enseñanza, SUM y sus servicios higiénicos: índices de ocupación y dotación de aparatos sanitarios. |
| Reglamento Nacional de Edificaciones | Norma A.080 Oficinas (D.S. N.° 011-2006-VIVIENDA) | Arts. 3, 6, 7, 9, 15 y 23 | Zona administrativa: 9.5 m² por persona, altura libre 2.40 m, servicios para empleados, ambiente para basura. |
| Reglamento Nacional de Edificaciones | Norma A.090 Servicios Comunales (D.S. N.° 011-2006-VIVIENDA) | Arts. 2, 6, 10, 11, 15, 16 y 17 | Uso de protección social; tabla de ocupación (oficinas 10.0, asilos y orfanatos 6.0, reunión 1.0 m²/persona), servicios higiénicos para empleados y público, estacionamientos. |
| Reglamento Nacional de Edificaciones | Normas A.010 Condiciones generales de diseño, A.120 Accesibilidad universal y A.130 Requisitos de seguridad | Exigidas por A.080 (arts. 3 y 9), A.090 (arts. 6 y 10) y A.030 (art. 4) | Ventilación, iluminación, accesibilidad para personas con discapacidad, evacuación y seguridad. |
| Normas del MINEDU | R.V.M. N.° 104-2019-MINEDU, Norma Técnica "Criterios de diseño para locales educativos del nivel de Educación Inicial" | Arts. 10, 12 y 13; cuadros 7, 16, 18, 19, 21 y 22 | Módulo infantil, módulo de enseñanza, ambientes administrativos, tópico, archivo, almacén y servicios generales. |
| Normas del MINEDU | R.V.M. N.° 208-2019-MINEDU, Norma Técnica "Criterios de diseño para locales educativos de primaria y secundaria" | Arts. 11 y 12; cuadros 12, 20, 22, 23, 29 y 40 | Módulo de enseñanza, talleres, comedor/SUM, losa multiuso, archivo, depósitos, caseta de control, lavandería, almacenes y servicios generales. |
| Referencia internacional | Lineamientos arquitectónicos para el diseño y construcción de refugios especializados para mujeres, sus hijas e hijos, víctimas de violencia extrema, familiar y/o de género (ONU-Habitat / CONAVIM, México, 2016) | Capítulos I a IV | Buena práctica: programa funcional en ocho áreas, superficies sugeridas por ambiente, seguridad, accesos, accesibilidad, diseño bioclimático y ecotecnias. |

Fuente: Elaboración propia.

## 2.1  Clasificación del uso

El Hogar de Refugio Temporal es una edificación de protección social: la Norma A.090 Servicios Comunales (art. 2) comprende dentro de la protección social a los asilos y orfanatos, y su art. 11 dispone que "los casos no expresamente mencionados considerarán el uso más parecido". Por ello, cada zona se dimensiona con la norma del uso más parecido: oficinas (A.080 y A.090) para la zona administrativa y de atención, educación (A.040 y normas del MINEDU) para los ambientes especializados, y hospedaje en su clase albergue (A.030) para la zona residencial.

# 3.  ÍNDICES DE OCUPACIÓN Y CRITERIOS DE DIMENSIONAMIENTO

Los índices siguientes se transcriben de los artículos de cada norma. El área mínima de un ambiente resulta de su capacidad por el índice que le corresponde.

Tabla N.° 02: Índices de ocupación de las normas

| NORMA | TEXTO DEL ARTÍCULO | ÍNDICE |
| --- | --- | --- |
| A.080 art. 6 | El número de ocupantes de una edificación de oficinas se calculará a razón de una persona cada 9.5 m2. | 9.50 |
| A.090 art. 11 | Ambientes para oficinas administrativas: 10.0 m2 por persona. | 10.00 |
| A.090 art. 11 | Ambientes de reunión: 1.0 m2 por persona. | 1.00 |
| A.090 art. 11 | Asilos y orfanatos: 6.0 m2 por persona. | 6.00 |
| A.090 art. 11 | Estacionamientos de uso general: 16.0 m2 por persona. | 16.00 |
| A.030 art. 5 | Albergue: 04.0 m² por persona. | 4.00 |
| A.030 art. 5 | Establecimientos de hospedaje: 12.0 m² por persona. | 12.00 |
| A.040 art. 13 | Talleres y laboratorios: 3.0 m² por persona. | 3.00 |
| A.040 art. 13 | Salas de usos múltiples: 1.0 m² por persona. | 1.00 |
| A.040 art. 13 | Aulas: 1.5 m² por persona. | 1.50 |
| R.V.M. 104-2019 cuadro 16 | Aula de Ciclo II: capacidad 25 niños(as), I.O. 2.40 m², área 60.00 m². | 2.40 |
| R.V.M. 104-2019 cuadro 18 | Sala de psicomotricidad: capacidad 25 niños(as), I.O. 2.00 m², área 50.00 m². | 2.00 |
| R.V.M. 104-2019 num. 12.2.1 | SUM: I.O. 1.00 m² por niño(a); área no menor de 60.00 m² ni mayor de 120.00 m². | 1.00 |
| R.V.M. 104-2019 num. 11.3 | Espacio exterior: I.O. de 2.00 m² por niño(a) del aula o aulas a la que sirve. | 2.00 |
| R.V.M. 104-2019 cuadro 21 | Espacios independientes para el personal: I.O. por usuario = 9.50 m² por persona. | 9.50 |
| R.V.M. 104-2019 num. 13.1.4 | Sala de reuniones: I.O. de 1.50 m² por personal docente; no menor de 12.00 m². | 1.50 |
| R.V.M. 208-2019 cuadro 12 | Aula: capacidad 30 estudiantes, I.O. 2.00 m², área 60.00 m². | 2.00 |
| R.V.M. 208-2019 cuadro 20 | Taller creativo / taller de arte: capacidad 30 estudiantes, I.O. 3.00 m², área 90.00 m² (incluye depósito de aprox. 15 % del área). | 3.00 |
| R.V.M. 208-2019 cuadro 22 | Sala de usos múltiples: I.O. 1.00 m²; con 5 o más secciones el área no debe ser mayor a 300 m². | 1.00 |
| R.V.M. 208-2019 num. 12.2.1 i | Lavandería: I.O. de 3.00 m² por 1/2 de la cantidad total de usuarios que hacen uso de este espacio; puede reducirse si se cuenta con máquinas lavadoras. | 3.00 |
| R.V.M. 208-2019 cuadro 40 | Vigilancia / caseta de control: área 3.00 m², I.O. 3.00 m², 01 usuario. | 3.00 |

Fuente: Elaboración propia.

Las fichas técnicas del capítulo III de los lineamientos indican, para cada ambiente, el número de usuarias y una superficie sugerida, con la que se comparan los ambientes del programa.

# 4.  POBLACIÓN Y CAPACIDAD DEL HOGAR

Tabla N.° 03: Plazas de la zona residencial

| HABITACIÓN | CANT. | CAPACIDAD | PLAZAS |
| --- | --- | --- | --- |
| Habitaciones simples - tipo I | 3 | 3 | 9 |
| Habitaciones simples - tipo II | 3 | 3 | 9 |
| Habitaciones doble - tipo I | 3 | 5 | 15 |
| Habitaciones doble - tipo II | 7 | 5 | 35 |
| Habitaciones triple - tipo I | 3 | 7 | 21 |
| Habitaciones triple - tipo II | 3 | 7 | 21 |
| Habitación especial | 1 | 3 | 3 |
| TOTAL | 23 |  | 113 |

Fuente: Elaboración propia.

La zona residencial tiene 23 habitaciones y 113 plazas para mujeres con sus hijas e hijos. Los lineamientos (1.6) estiman que dos tercios de la población son hijas e hijos menores de edad (unas 75 niñas y niños), dato con el que se dimensionan los espacios infantiles y exteriores. Las habitaciones se distribuyen en varias edificaciones dentro de un mismo recinto, organización que corresponde a la tipología de residencias o villas de los lineamientos (2.2) y facilita la convivencia y la atención por grupos.

Para la evacuación (A.030 art. 5) el número máximo de ocupantes de las habitaciones es el de sus camas; en las áreas de servicios y de usos diferentes al alojamiento se calcula con la norma de cada uso.

# 5.  SUSTENTO NORMATIVO POR ZONA Y AMBIENTE

En cada tabla: CANT es la cantidad y CAP la capacidad del ambiente; I.O., el índice de ocupación (m² por persona); MÍN., el área mínima (capacidad x índice o área mínima de la norma); PROY., el área del proyecto; LIN., la superficie sugerida por los lineamientos. CUMPLE indica que el ambiente alcanza el área mínima de su norma; CONFORME, que el ambiente no tiene índice de ocupación y se sustenta en la norma indicada.

## 5.1  Zona de obras exteriores

Tabla N.° 04: Sustento de la zona de obras exteriores

| AMBIENTE | CANT | CAP | I.O. | NORMA | MÍN. | PROY. | LIN. | RESULTADO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Estacionamiento de autos | 6 | — | — | A.090 art. 17; lineamientos 3.8 | — | 12.50 | — | CONFORME |
| Patio de descarga | 3 | — | — | Lineamientos 2.6 | — | 16.00 | — | CONFORME |
| Estacionamiento de motos | 12 | — | — | A.090 art. 17 | — | 2.52 | — | CONFORME |
| Garita + SS.HH. | 1 | 1 | 3.00 | R.V.M. 208-2019 cuadro 40; lineamientos 2.4 | 3.00 | 10.00 | — | CUMPLE |
| Cisterna y tanque elevado | 1 | — | — | IS.010; lineamientos 2.8 | — | 12.00 | — | CONFORME |
| PTAR | 1 | — | — | IS.020; A.030 anexos | — | 152.00 | — | CONFORME |
| Cunetas de drenaje pluvial | 1 | — | — | Drenaje pluvial | — | 410.10 | — | CONFORME |
| Cerco perimétrico | 1 | — | — | Lineamientos 2.4 | — | 56.75 | — | CONFORME |

Fuente: Elaboración propia.

•  Estacionamiento de autos: La A.090 art. 17 pide 1 estacionamiento cada 6 personas del personal dentro del predio: las 6 plazas atienden hasta 36 personas. El estacionamiento interno permite que las usuarias desciendan dentro del refugio (lineamientos 3.8).

•  Patio de descarga: Zona de carga y descarga de proveedores (zaguán de servicio), con acceso a almacenes, despensa y residuos, separada de los espacios de las residentes (lineamientos 2.6).

•  Estacionamiento de motos: Estacionamiento del personal dentro del predio (A.090 art. 17).

•  Garita + SS.HH.: Con 1 persona a 3.00 m² por persona (R.V.M. 208-2019 cuadro 40), el área mínima es de 3.00 m², y el ambiente tiene 10.00 m². Caseta de control junto al ingreso principal con servicio higiénico de 01 lavadero y 01 inodoro para el personal de guardia (R.V.M. 208-2019 num. 12.3.3), comunicación interna y control de los accesos (lineamientos 2.4 y 2.6).

•  Cisterna y tanque elevado: Almacenamiento de agua potable (lineamientos 2.8; A.030, anexos).

•  PTAR: Tratamiento de las aguas residuales del local, previsto por la A.030 cuando no existe red pública de alcantarillado.

•  Cunetas de drenaje pluvial: Sistema de drenaje pluvial del local.

•  Cerco perimétrico: Cerco de seguridad en todo el perímetro (lineamientos 2.4: barda de al menos 2.00 m).

## 5.2  Zona administrativa

Tabla N.° 05: Sustento de la zona administrativa

| AMBIENTE | CANT | CAP | I.O. | NORMA | MÍN. | PROY. | LIN. | RESULTADO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Área de bienvenida | 1 | 5 | 9.50 | A.080 art. 6 | 47.50 | 47.50 | 30.00 / 40.00 | CUMPLE |
| Oficina de dirección | 1 | 2 | 9.50 | A.080 art. 6 | 19.00 | 19.00 | 6.00 / 10.00 | CUMPLE |
| Sala de reuniones | 1 | 25 | 1.00 | A.090 art. 11 | 25.00 | 25.00 | 12.00 / 20.00 | CUMPLE |
| Secretaría dirección | 1 | 1 | 9.50 | A.080 art. 6 | 9.50 | 9.50 | — | CUMPLE |
| Oficina de administración | 1 | 2 | 9.50 | A.080 art. 6 | 19.00 | 19.50 | — | CUMPLE |
| Sala de espera | 1 | 4 | 9.50 | A.080 art. 6 | 38.00 | 38.00 | — | CUMPLE |
| SS.HH. mujeres | 1 | — | — | A.090 art. 15 | — | 4.00 | — | CONFORME |
| SS.HH. varones | 1 | — | — | A.090 art. 15 | — | 7.20 | — | CONFORME |
| SS.HH. discapacitados | 1 | — | — | A.090 art. 16; A.120 | — | 5.00 | — | CONFORME |
| Cuarto de limpieza | 1 | — | — | R.V.M. 208-2019 num. 12.3.6 y cuadro 40 | 1.50 | 4.80 | — | CUMPLE |
| Sala de visitas | 1 | 5 | 9.50 | A.080 art. 6 | 47.50 | 47.50 | — | CUMPLE |
| Psicología | 1 | 2 | 10.00 | A.090 art. 11 | 20.00 | 20.00 | 9.00 / 13.00 | CUMPLE |
| Asesoría legal | 1 | 2 | 10.00 | A.090 art. 11 | 20.00 | 20.00 | 6.00 / 10.00 | CUMPLE |
| Asistencia social | 1 | 2 | 10.00 | A.090 art. 11 | 20.00 | 20.00 | 6.00 / 10.00 | CUMPLE |
| Tópico | 1 | 3 | 10.00 | A.090 art. 11 | 30.00 | 30.00 | 9.00 / 14.00 | CUMPLE |
| Cuarto de cámaras de vigilancia | 1 | 4 | 3.00 | R.V.M. 208-2019 num. 12.3.3 y cuadro 40; lineamientos 2.4 | 12.00 | 15.00 | — | CUMPLE |
| Data center | 1 | 2 | — | EM.010; lineamientos 2.8 | — | 6.00 | — | CONFORME |
| Archivo | 1 | 2 | — | R.V.M. 208-2019 cuadro 29 | 6.00 | 12.00 | — | CUMPLE |
| Depósito | 1 | 2 | — | R.V.M. 208-2019 cuadro 29 | 4.00 | 15.00 | — | CUMPLE |

Fuente: Elaboración propia.

•  Área de bienvenida: Con 5 personas a 9.50 m² por persona (A.080 art. 6), el área mínima es de 47.50 m², y el ambiente tiene 47.50 m². Supera la superficie sugerida por los lineamientos (30.00 a 40.00 m²). Recibe a las usuarias desde el ingreso, como espacio acogedor de llegada (lineamientos 2.6 y 3.2).

•  Oficina de dirección: Con 2 personas a 9.50 m² por persona (A.080 art. 6), el área mínima es de 19.00 m², y el ambiente tiene 19.00 m². Supera la superficie sugerida por los lineamientos (6.00 a 10.00 m²).

•  Sala de reuniones: Con 25 personas a 1.00 m² por persona (A.090 art. 11), el área mínima es de 25.00 m², y el ambiente tiene 25.00 m². Supera la superficie sugerida por los lineamientos (12.00 a 20.00 m²).

•  Secretaría dirección: Con 1 persona a 9.50 m² por persona (A.080 art. 6), el área mínima es de 9.50 m², y el ambiente tiene 9.50 m².

•  Oficina de administración: Con 2 personas a 9.50 m² por persona (A.080 art. 6), el área mínima es de 19.00 m², y el ambiente tiene 19.50 m².

•  Sala de espera: Con 4 personas a 9.50 m² por persona (A.080 art. 6), el área mínima es de 38.00 m², y el ambiente tiene 38.00 m². Área de espera junto a las oficinas (R.V.M. 104-2019 num. 13.1.1).

•  SS.HH. mujeres: A.090 art. 15, de 7 a 25 empleados: mujeres 1 lavatorio y 1 inodoro.

•  SS.HH. varones: A.090 art. 15, de 7 a 25 empleados: hombres 1 lavatorio, 1 urinario y 1 inodoro.

•  SS.HH. discapacitados: Servicio para personas con discapacidad adicional a los aparatos exigibles (A.090 art. 16), con las dimensiones de la A.120.

•  Cuarto de limpieza: El área mínima es de 1.50 m² y el ambiente tiene 4.80 m². Guardado de implementos de limpieza con lavadero (R.V.M. 208-2019 num. 12.3.6; R.V.M. 104-2019 num. 13.3.5).

•  Sala de visitas: Con 5 personas a 9.50 m² por persona (A.080 art. 6), el área mínima es de 47.50 m², y el ambiente tiene 47.50 m². Junto al ingreso y separada de las áreas privadas, para la confidencialidad de las usuarias (lineamientos 2.6).

•  Psicología: Con 2 personas a 10.00 m² por persona (A.090 art. 11), el área mínima es de 20.00 m², y el ambiente tiene 20.00 m². Supera la superficie sugerida por los lineamientos (9.00 a 13.00 m²). Atención individual con privacidad acústica (lineamientos 3.5).

•  Asesoría legal: Con 2 personas a 10.00 m² por persona (A.090 art. 11), el área mínima es de 20.00 m², y el ambiente tiene 20.00 m². Supera la superficie sugerida por los lineamientos (6.00 a 10.00 m²).

•  Asistencia social: Con 2 personas a 10.00 m² por persona (A.090 art. 11), el área mínima es de 20.00 m², y el ambiente tiene 20.00 m². Supera la superficie sugerida por los lineamientos (6.00 a 10.00 m²).

•  Tópico: Con 3 personas a 10.00 m² por persona (A.090 art. 11), el área mínima es de 30.00 m², y el ambiente tiene 30.00 m². Supera la superficie sugerida por los lineamientos (9.00 a 14.00 m²). Mayor que el tópico de la R.V.M. 104-2019 (7.00 m², cuadro 22) y que el de la R.V.M. 208-2019 (9.00 m² con personal fijo, cuadro 31).

•  Cuarto de cámaras de vigilancia: Con 4 personas a 3.00 m² por persona (R.V.M. 208-2019 cuadro 40), el área mínima es de 12.00 m², y el ambiente tiene 15.00 m². Monitoreo del circuito cerrado de vigilancia (R.V.M. 208-2019 num. 12.3.3 c) de accesos, perímetro y áreas comunes (lineamientos 2.4 y 2.5), con el índice de la caseta de control.

•  Data center: Equipos de comunicaciones e internet (lineamientos 2.8).

•  Archivo: El área mínima es de 6.00 m² y el ambiente tiene 12.00 m². Archivo de 6.00 m², contiguo o integrado al área de oficinas (R.V.M. 208-2019 cuadro 29; R.V.M. 104-2019 cuadro 21).

•  Depósito: El área mínima es de 4.00 m² y el ambiente tiene 15.00 m². Depósito de materiales de oficina de 4.00 m², contiguo o integrado al área de oficinas (R.V.M. 208-2019 cuadro 29).

## 5.3  Zona de ambientes especializados

Tabla N.° 06: Sustento de la zona de ambientes especializados

| AMBIENTE | CANT | CAP | I.O. | NORMA | MÍN. | PROY. | LIN. | RESULTADO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Taller de bisutería | 1 | 20 | 3.00 | R.V.M. 208-2019 cuadro 20; A.040 art. 13 | 60.00 | 60.00 | 45.00 | CUMPLE |
| Taller de repostería | 1 | 20 | 3.00 | R.V.M. 208-2019 cuadro 20; A.040 art. 13 | 60.00 | 60.00 | 45.00 | CUMPLE |
| Taller de costura | 1 | 20 | 3.00 | R.V.M. 208-2019 cuadro 20; A.040 art. 13 | 60.00 | 60.00 | 45.00 | CUMPLE |
| Terapia grupal | 1 | 5 | 10.00 | A.090 art. 11 | 50.00 | 50.00 | 15.00 / 21.00 | CUMPLE |
| Módulo infantil | 1 | 10 | 2.00 | R.V.M. 104-2019 cuadro 18 | 20.00 | 25.00 | 25.00 / 30.00 | CUMPLE |
| Módulo de enseñanza | 1 | 15 | 2.00 | R.V.M. 208-2019 cuadro 12 | 30.00 | 39.00 | 16.00 / 21.00 | CUMPLE |
| SS.HH. mujeres | 1 | — | — | A.040 art. 20 (cuadro 8) | — | 17.00 | — | CONFORME |
| SS.HH. varones | 1 | — | — | A.040 art. 20 (cuadro 8) | — | 14.50 | — | CONFORME |
| SS.HH. discapacitados | 1 | — | — | A.040 art. 20.2; A.120 | — | 5.00 | — | CONFORME |

Fuente: Elaboración propia.

•  Taller de bisutería: Con 20 personas a 3.00 m² por persona (R.V.M. 208-2019 cuadro 20), el área mínima es de 60.00 m², y el ambiente tiene 60.00 m². Supera la superficie sugerida por los lineamientos (45.00 m²). Taller productivo para la autonomía económica de las usuarias (lineamientos 3.7); el índice coincide con el de talleres de la A.040 (3.0 m²/persona).

•  Taller de repostería: Con 20 personas a 3.00 m² por persona (R.V.M. 208-2019 cuadro 20), el área mínima es de 60.00 m², y el ambiente tiene 60.00 m². Supera la superficie sugerida por los lineamientos (45.00 m²). Taller productivo para la autonomía económica de las usuarias (lineamientos 3.7); el índice coincide con el de talleres de la A.040 (3.0 m²/persona).

•  Taller de costura: Con 20 personas a 3.00 m² por persona (R.V.M. 208-2019 cuadro 20), el área mínima es de 60.00 m², y el ambiente tiene 60.00 m². Supera la superficie sugerida por los lineamientos (45.00 m²). Taller productivo para la autonomía económica de las usuarias (lineamientos 3.7); el índice coincide con el de talleres de la A.040 (3.0 m²/persona).

•  Terapia grupal: Con 5 personas a 10.00 m² por persona (A.090 art. 11), el área mínima es de 50.00 m², y el ambiente tiene 50.00 m². Supera la superficie sugerida por los lineamientos (15.00 a 21.00 m²). Sesiones grupales con buena iluminación y ventilación natural (lineamientos 3.5).

•  Módulo infantil: Con 10 personas a 2.00 m² por persona (R.V.M. 104-2019 cuadro 18), el área mínima es de 20.00 m², y el ambiente tiene 25.00 m². Se encuentra dentro de la superficie sugerida por los lineamientos (25.00 a 30.00 m²). Espacio de juego y aprendizaje para niñas y niños, acompañados por personal del hogar (lineamientos 3.2, ludoteca).

•  Módulo de enseñanza: Con 15 personas a 2.00 m² por persona (R.V.M. 208-2019 cuadro 12), el área mínima es de 30.00 m², y el ambiente tiene 39.00 m². Supera la superficie sugerida por los lineamientos (16.00 a 21.00 m²). Continuidad educativa de niñas y niños (lineamientos 3.5). Cumple también el aula de inicial de la R.V.M. 104-2019 (cuadro 16, 2.40 m²: 36.00 m²).

•  SS.HH. mujeres: A.040 cuadro 8: mujeres 1 inodoro cada 30 y 1 lavatorio cada 30.

•  SS.HH. varones: A.040 cuadro 8: hombres 1 inodoro cada 60, 1 lavatorio cada 30 y 1 urinario cada 60.

•  SS.HH. discapacitados: A.040 art. 20.2: al menos un lavatorio, un inodoro y un urinario por piso para personas con discapacidad, de uso mixto.

## 5.4  Zona residencial

Tabla N.° 07: Sustento de la zona residencial

| AMBIENTE | CANT | CAP | I.O. | NORMA | MÍN. | PROY. | LIN. | RESULTADO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Habitaciones simples - tipo I | 3 | 3 | 4.00 | A.030 art. 5 | 12.00 | 12.00 | 11.00 / 25.00 | CUMPLE |
| SS.HH. hab. simple | 3 | 3 | — | A.030 art. 6 | 2.50 | 3.00 | — | CUMPLE |
| Habitaciones simples - tipo II | 3 | 3 | 4.00 | A.030 art. 5 | 12.00 | 12.00 | 11.00 / 25.00 | CUMPLE |
| SS.HH. hab. simple - tipo II | 3 | 3 | — | A.030 art. 6 | 2.50 | 3.00 | — | CUMPLE |
| Habitaciones doble - tipo I | 3 | 5 | 4.00 | A.030 art. 5 | 20.00 | 20.00 | 11.00 / 25.00 | CUMPLE |
| Habitaciones doble - tipo II | 7 | 5 | 4.00 | A.030 art. 5 | 20.00 | 20.00 | 11.00 / 25.00 | CUMPLE |
| SS.HH. hab. doble compartido | 7 | 4 | — | A.030 art. 6 | 2.50 | 4.00 | — | CUMPLE |
| Habitaciones triple - tipo I | 3 | 7 | 4.00 | A.030 art. 5 | 28.00 | 28.00 | — | CUMPLE |
| SS.HH. hab. triple - tipo I | 3 | 6 | — | A.030 art. 6 | 2.50 | 6.00 | — | CUMPLE |
| Habitaciones triple - tipo II | 3 | 7 | 4.00 | A.030 art. 5 | 28.00 | 28.00 | — | CUMPLE |
| SS.HH. hab. triple - tipo III | 3 | 3 | — | A.030 art. 6 | 2.50 | 6.00 | — | CUMPLE |
| Habitación especial | 1 | 3 | 4.00 | A.030 arts. 4 y 5; A.120 | 12.00 | 12.00 | — | CUMPLE |
| SS.HH. habitación especial | 1 | 3 | — | A.030 art. 6; A.120 | 2.50 | 7.00 | — | CUMPLE |

Fuente: Elaboración propia.

•  Habitaciones simples - tipo I: Con 3 personas a 4.00 m² por persona (A.030 art. 5), el área mínima es de 12.00 m², y el ambiente tiene 12.00 m². Se encuentra dentro de la superficie sugerida por los lineamientos (11.00 a 25.00 m²). Mayor que el área mínima de habitación de 6.00 m² (A.030 art. 6).

•  SS.HH. hab. simple: El área mínima es de 2.50 m² y el ambiente tiene 3.00 m². A.030 art. 6: servicio higiénico de 2.50 m² mínimo con inodoro, lavatorio y ducha.

•  Habitaciones simples - tipo II: Con 3 personas a 4.00 m² por persona (A.030 art. 5), el área mínima es de 12.00 m², y el ambiente tiene 12.00 m². Se encuentra dentro de la superficie sugerida por los lineamientos (11.00 a 25.00 m²). Mayor que el área mínima de habitación de 6.00 m² (A.030 art. 6).

•  SS.HH. hab. simple - tipo II: El área mínima es de 2.50 m² y el ambiente tiene 3.00 m². A.030 art. 6: servicio higiénico de 2.50 m² mínimo con inodoro, lavatorio y ducha.

•  Habitaciones doble - tipo I: Con 5 personas a 4.00 m² por persona (A.030 art. 5), el área mínima es de 20.00 m², y el ambiente tiene 20.00 m². Se encuentra dentro de la superficie sugerida por los lineamientos (11.00 a 25.00 m²). Mayor que el área mínima de habitación de 6.00 m² (A.030 art. 6).

•  Habitaciones doble - tipo II: Con 5 personas a 4.00 m² por persona (A.030 art. 5), el área mínima es de 20.00 m², y el ambiente tiene 20.00 m². Se encuentra dentro de la superficie sugerida por los lineamientos (11.00 a 25.00 m²). Mayor que el área mínima de habitación de 6.00 m² (A.030 art. 6).

•  SS.HH. hab. doble compartido: El área mínima es de 2.50 m² y el ambiente tiene 4.00 m². Baño completo compartido por no más de tres habitaciones (lineamientos 3.4); ver la verificación de los servicios higiénicos de la zona residencial.

•  Habitaciones triple - tipo I: Con 7 personas a 4.00 m² por persona (A.030 art. 5), el área mínima es de 28.00 m², y el ambiente tiene 28.00 m². Para núcleos familiares numerosos (lineamientos 1.6: hasta 1 mujer y 5 o más hijas o hijos).

•  SS.HH. hab. triple - tipo I: El área mínima es de 2.50 m² y el ambiente tiene 6.00 m². A.030 art. 6: servicio higiénico de 2.50 m² mínimo con inodoro, lavatorio y ducha.

•  Habitaciones triple - tipo II: Con 7 personas a 4.00 m² por persona (A.030 art. 5), el área mínima es de 28.00 m², y el ambiente tiene 28.00 m². Para núcleos familiares numerosos (lineamientos 1.6).

•  SS.HH. hab. triple - tipo III: El área mínima es de 2.50 m² y el ambiente tiene 6.00 m². A.030 art. 6: servicio higiénico de 2.50 m² mínimo con inodoro, lavatorio y ducha.

•  Habitación especial: Con 3 personas a 4.00 m² por persona (A.030 art. 5), el área mínima es de 12.00 m², y el ambiente tiene 12.00 m². Habitación accesible para casos especiales; según la A.030 art. 4 las habitaciones accesibles se ubican en el nivel de ingreso, con las condiciones de la A.120.

•  SS.HH. habitación especial: El área mínima es de 2.50 m² y el ambiente tiene 7.00 m². Baño accesible de la habitación especial (A.120).

Servicios higiénicos de la zona residencial

Tabla N.° 08: Servicios higiénicos de las habitaciones

| CRITERIO | REQUERIDO | PROGRAMA | RESULTADO |
| --- | --- | --- | --- |
| A.030 art. 6 num. 6: al menos el 50 % de las habitaciones con baño privado | 50 % | 13 de 23 (57 %) | CUMPLE |
| A.030 art. 6 num. 7: 2 SS.HH. comunes por cada 4 habitaciones sin baño (10 habitaciones dobles) | 6 | 7 | CUMPLE |
| Lineamientos 3.4: un baño completo compartido por un máximo de tres habitaciones | 4 | 7 | CUMPLE |

Fuente: Elaboración propia.

Las habitaciones simples, triples y la especial tienen baño privado, y las dobles comparten baños completos de 4.00 m², mayores que el mínimo de 2.50 m² de la A.030. Al ser un hogar para mujeres, sus hijas e hijos, los baños compartidos no requieren diferenciación por sexo.

## 5.5  Zona de servicios complementarios

Tabla N.° 09: Sustento de la zona de servicios complementarios

| AMBIENTE | CANT | CAP | I.O. | NORMA | MÍN. | PROY. | LIN. | RESULTADO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cocina | 1 | 6 | — | Lineamientos 3.2; R.V.M. 208-2019 anexo 4 | 32.00 | 36.00 | — | CUMPLE |
| Despensa | 1 | 1 | — | Lineamientos 3.2; R.V.M. 208-2019 anexo 4 | — | 6.00 | — | CONFORME |
| Alacena | 1 | 1 | — | Lineamientos 3.2; R.V.M. 208-2019 anexo 4 | — | 9.00 | — | CONFORME |
| Comedor/SUM | 1 | 80 | 1.00 | R.V.M. 208-2019 cuadro 22; A.040 art. 13 | 80.00 | 240.00 | — | CUMPLE |
| Lavandería general | 1 | 12 | 3.00 | R.V.M. 208-2019 num. 12.2.1 i; lineamientos 3.4 | 36.00 | 36.00 | — | CUMPLE |
| Biohuerto | 7 | — | — | R.V.M. 104-2019 num. 12.4.1; lineamientos 3.9 | — | 22.00 | — | CONFORME |
| Patio cívico | 1 | — | — | R.V.M. 208-2019 num. 11.6.3 | — | 222.75 | — | CONFORME |
| Patio de juegos | 1 | — | — | R.V.M. 104-2019 num. 11.3; lineamientos 3.9 | — | 138.95 | — | CONFORME |
| Área de descanso (banca + pérgola) | 3 | 20 | 1.00 | A.090 art. 11; lineamientos 3.9 | 20.00 | 44.00 | — | CUMPLE |
| Losa multiuso | 1 | — | — | R.V.M. 208-2019 cuadro 23 | 800.00 | 809.00 | — | CUMPLE |
| Vestidores | 1 | — | — | A.040 art. 20 | — | 39.20 | — | CONFORME |
| Almacén de implementos deportivos | 1 | — | — | R.V.M. 208-2019 num. 11.5.8 y cuadro 40 | 16.00 | 20.50 | — | CUMPLE |

Fuente: Elaboración propia.

•  Cocina: El área mínima es de 32.00 m² y el ambiente tiene 36.00 m². La R.V.M. 208-2019 remite el dimensionamiento de la cocina a la normativa que la regula (anexo 4, cocina escolar); con 0.40 m² por comensal (lineamientos 3.2) los 80 comensales requieren 32.00 m². Acceso restringido a niñas y niños.

•  Despensa: Con la alacena (9.00 m²) suma 15.00 m² de almacenamiento de alimentos, por encima de la superficie sugerida para la despensa (9/12 m², lineamientos 3.2).

•  Alacena: Complementa la despensa.

•  Comedor/SUM: Con 80 personas a 1.00 m² por persona (R.V.M. 208-2019 cuadro 22), el área mínima es de 80.00 m², y el ambiente tiene 240.00 m². La R.V.M. 208-2019 (num. 11.4.1 e) admite las actividades de alimentación en la SUM. Con 1.00 m² por residente (lineamientos 3.2), sus 240.00 m² permiten atender a la totalidad de las residentes en un solo turno, por debajo del máximo de 300 m² de la norma.

•  Lavandería general: Con 12 personas a 3.00 m² por persona (R.V.M. 208-2019 num. 12.2.1 i), el área mínima es de 36.00 m², y el ambiente tiene 36.00 m². El índice se aplica a la mitad de las usuarias del espacio y el área puede reducirse con máquinas lavadoras (R.V.M. 208-2019 num. 12.2.1 i). Lavado, secado y planchado con tendido al aire libre y cubierto (lineamientos 3.4).

•  Biohuerto: Huertos previstos en los lineamientos (3.9 y 4.4).

•  Patio cívico: Espacio exterior de socialización y recreación (R.V.M. 208-2019 num. 11.6.3; lineamientos 3.9).

•  Patio de juegos: Con unas 75 niñas y niños (2/3 de las residentes, lineamientos 1.6) y 2.00 m² por niño(a) (R.V.M. 104-2019) se requieren 150.00 m², cubiertos por el patio de juegos y el patio cívico (361.70 m²).

•  Área de descanso (banca + pérgola): Con 20 personas a 1.00 m² por persona (A.090 art. 11), el área mínima es de 20.00 m², y el ambiente tiene 44.00 m². Área sombreada con pérgola y bancos (lineamientos 3.9).

•  Losa multiuso: El área mínima es de 800.00 m² y el ambiente tiene 809.00 m². Losa multiuso tipo II de la R.V.M. 208-2019 (20 x 40 m, 800 m²), que permite fútbol sala, básquet y vóley (lineamientos 3.9).

•  Vestidores: Servicios de la losa multiuso (A.040 art. 20).

•  Almacén de implementos deportivos: El área mínima es de 16.00 m² y el ambiente tiene 20.50 m². Depósito de implementos deportivos del tipo I de la R.V.M. 208-2019 (16.00 m²), ventilado y con estantes.

## 5.6  Zona de servicios generales

Tabla N.° 10: Sustento de la zona de servicios generales

| AMBIENTE | CANT | CAP | I.O. | NORMA | MÍN. | PROY. | LIN. | RESULTADO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Almacén de donaciones | 1 | 3 | — | Lineamientos 3.4 | — | 25.00 | — | CONFORME |
| Almacén general y de limpieza | 1 | 2 | — | R.V.M. 208-2019 num. 12.3.1 | 10.00 | 17.60 | — | CUMPLE |
| Maestranza | 1 | 4 | — | R.V.M. 208-2019 num. 12.3.2 | — | 15.00 | — | CONFORME |
| Almacén de residuos sólidos | 1 | 3 | — | A.080 art. 23; R.V.M. 208-2019 num. 12.3.5 | 6.00 | 25.00 | — | CUMPLE |
| Tablero eléctrico | 1 | 2 | — | EM.010; R.V.M. 208-2019 num. 12.3.7 | — | 6.00 | — | CONFORME |
| Cuarto de máquinas | 1 | 2 | — | R.V.M. 208-2019 num. 12.3.4 | — | 8.00 | — | CONFORME |
| Garita + SS.HH. | 1 | 1 | 3.00 | R.V.M. 208-2019 cuadro 40; lineamientos 2.4 | 3.00 | 10.00 | — | CUMPLE |
| Subestación | 1 | 2 | — | EM.010; Código Nacional de Electricidad | — | 10.00 | — | CONFORME |
| Grupo electrógeno | 1 | 2 | — | EM.010; A.030 anexos | — | 9.00 | — | CONFORME |

Fuente: Elaboración propia.

•  Almacén de donaciones: Almacén de donativos en especie, de acceso solo del personal (lineamientos 3.4).

•  Almacén general y de limpieza: El área mínima es de 10.00 m² y el ambiente tiene 17.60 m². Almacén general no menor de 10.00 m² (R.V.M. 208-2019 num. 12.3.1; R.V.M. 104-2019 num. 13.3.1); productos de limpieza bajo llave (lineamientos 2.5).

•  Maestranza: Taller de mantenimiento del local (R.V.M. 208-2019 num. 12.3.2), dimensionado para el personal y el equipo de mantenimiento del hogar.

•  Almacén de residuos sólidos: El área mínima es de 6.00 m² y el ambiente tiene 25.00 m². Ambiente cerrado con punto de agua y sumidero (R.V.M. 104-2019), con acceso desde el zaguán de servicio y contenedores diferenciados (lineamientos 3.4).

•  Tablero eléctrico: Sobre el nivel del suelo, ventilado y de acceso restringido; área según la carga instalada (R.V.M. 208-2019 num. 12.3.7), fuera del alcance de niñas y niños.

•  Cuarto de máquinas: Sobre el nivel del suelo, ventilado y de acceso solo del personal de mantenimiento (R.V.M. 208-2019 num. 12.3.4).

•  Garita + SS.HH.: Con 1 persona a 3.00 m² por persona (R.V.M. 208-2019 cuadro 40), el área mínima es de 3.00 m², y el ambiente tiene 10.00 m². Caseta de control de los accesos de servicio (lineamientos 2.4).

•  Subestación: Suministro eléctrico del local.

•  Grupo electrógeno: Energía de respaldo en ambiente separado (A.030, anexos).

## 5.7  Circulación

Tabla N.° 11: Sustento de la circulación

| AMBIENTE | CANT | CAP | I.O. | NORMA | MÍN. | PROY. | LIN. | RESULTADO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Circulaciones | 1 | — | — | A.030 art. 4; A.130 | — | 2267.80 | — | CONFORME |

Fuente: Elaboración propia.

•  Circulaciones: Pasajes y escaleras de 1.20 m de ancho libre mínimo (A.030 art. 4) y evacuación según la A.130.

# 6.  CRITERIOS DE DISEÑO DEL HOGAR

Además del dimensionamiento, el diseño del hogar se rige por los siguientes criterios de los lineamientos y del RNE:

•  Ubicación (lineamientos 2.1): zona tranquila no aislada, con servicios e instituciones de apoyo cercanos, alumbrado público, transporte público y accesos alternativos; sin vegetación ni postes adosados al cerco que permitan escalarlo, y lejos de edificaciones altas desde donde se observe el interior.

•  Tipología y fachada (2.2 y 2.3): conjunto de edificaciones dentro de un recinto cercado, con fachadas acordes al entorno, sin anuncios ni símbolos que revelen el uso y con medidas de seguridad discretas.

•  Seguridad frente a agresiones externas (2.4): caseta de vigilancia en el ingreso con comunicación interna y externa, vigilancia permanente, circuito cerrado en accesos y perímetro, cerco de al menos 2.00 m, puertas con mirilla, salida de emergencia, alarma contra intrusión, estacionamiento interno y registro de las personas que ingresan.

•  Seguridad de la población residente (2.5): cámaras en áreas comunes, detección y alarma contra incendio, señalización de evacuación (A.130), barandas y pisos antideslizantes, rejas de protección para niñas y niños en cocina, lavandería y almacenes, cerraduras en muebles con punzocortantes y medicamentos, vidrios de seguridad y mobiliario sólido.

•  Accesos (2.6): acceso peatonal, acceso de vehículos oficiales, acceso de proveedores y salida de emergencia; zaguán de entrada hacia el área de bienvenida y zaguán de servicio hacia almacenes, despensa y residuos.

•  Accesibilidad (2.7; A.120): áreas comunes y de atención accesibles, habitación y baño accesibles en el nivel de ingreso (A.030 art. 4) y rampas según la A.010 y la A.120.

•  Infraestructura básica (2.8): agua potable, tratamiento de aguas residuales, electricidad, cisterna y tanque elevado, ventilación, telefonía e internet y residuos diferenciados; en clima cálido húmedo, sistemas de ventilación o climatización en las habitaciones (A.030, anexos).

•  Diseño bioclimático y ecotecnias (capítulo IV): ventilación cruzada, protección solar, servicios hacia el norte, captación de agua de lluvia, separación de residuos, huertos y sistemas ahorradores.

•  Organización funcional (3.1): separación entre áreas privadas, de atención y comunes recreativas, para la privacidad de las sesiones y el control de las áreas por el personal según el horario.

•  Alturas y vanos (A.080 arts. 5, 7 y 10; A.090 art. 9; A.040 art. 9): altura libre mínima de 2.40 m en oficinas y de 2.50 m en ambientes educativos; vanos que abren de al menos el 10 % del área del ambiente; puertas de 1.00 m en el ingreso, 0.90 m en ambientes interiores y 0.80 m en servicios higiénicos.

# 7.  RESUMEN Y CONCLUSIONES

Tabla N.° 12: Resultado por zona

| ZONA | AMBIENTES | CUMPLE | CONFORME | ÁREA (m²) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zona de obras exteriores | 8 | 1 | 7 | 1235.45 |
| Zona administrativa | 19 | 15 | 4 | 365.00 |
| Zona de ambientes especializados | 9 | 6 | 3 | 330.50 |
| Zona residencial | 13 | 13 | 0 | 541.00 |
| Zona de servicios complementarios | 12 | 6 | 6 | 1843.40 |
| Zona de servicios generales | 9 | 3 | 6 | 125.60 |
| Circulación | 1 | 0 | 1 | 2267.80 |
| TOTAL | 71 | 44 | 27 | 6708.75 |

Fuente: Elaboración propia.

•  Los 71 ambientes del programa arquitectónico se sustentan en la normativa peruana vigente: los que tienen índice de ocupación alcanzan el área mínima de su norma.

•  Los ambientes de atención, administración, talleres y espacios infantiles alcanzan o superan las superficies sugeridas por los lineamientos internacionales para refugios.

•  La zona residencial cumple el área mínima de habitación y de servicios higiénicos de la A.030 y la proporción de baños privados y compartidos.

•  El programa responde a las ocho áreas funcionales de los lineamientos (comunes, privadas, de servicio, de atención, del personal, productivas, exteriores y de acceso) y a sus criterios de seguridad, accesibilidad y confidencialidad.