INCOMPATIBILIDADES DE UBICACIÓN: CORREGIDO Y PUNTOS PARA CONFIRMAR

Hogar de Refugio Temporal - CUI N.° 2675514  |  Documento de trabajo, no forma parte del expediente

Las 18 incompatibilidades del cuadro quedan en CUMPLE, como en el borrador. Este documento indica lo que ya quedó ajustado en el análisis y lo que conviene confirmar antes de cerrar el expediente.

1. YA AJUSTADO EN EL ANÁLISIS

Tabla N.° 01: Ajustes de redacción y citas

| N.° | EN EL BORRADOR | EN EL ANÁLISIS |
| --- | --- | --- |
| 2, 4, 5, 10, 13, 14, 15, 17, 18 | "I.E.", "UP" y "área definida para la UP" (texto de un proyecto educativo) | "predio" y "entorno del predio" del Hogar de Refugio |
| 12 | Decreto Ley N.° 25884 | Decreto Ley N.° 25844, Ley de Concesiones Eléctricas |
| 18 | Ley Orgánica de Municipales | Ley N.° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades |
| 13 | "cuando una Institución Educativa se encuentre próximo" | restricciones en áreas de uso público próximas a una estación |
| 10 | No se encontró dentro del área definida | Aeropuerto de Tarapoto a unos 3.5 km, al costado de la pista 17/35; edificaciones de baja altura (sigue CUMPLE) |
| 15 | El área no se encuentra en área restringida | Se agrega que el cerco y el colector pluvial frontal quedan dentro del lindero, sin ocupar la faja de la carretera Oasis |
| Todos | Distancia dentro del texto del dispositivo | Columna aparte "DISTANCIA O CRITERIO" |

Fuente: Elaboración propia.

Se añadieron el marco normativo del proyecto (A.090 art. 3 y A.040 art. 7 b), la metodología del área de influencia, los usos colindantes (CAR Varones y CAR Mujeres) y las conclusiones.

2. PARA CONFIRMAR

Tabla N.° 02: Puntos para confirmar

| TEMA | QUÉ CONFIRMAR | POR QUÉ |
| --- | --- | --- |
| Versión de la norma MINEDU | Si el proyecto debe citar la R.V.M. N.° 010-2022-MINEDU (con su modificatoria R.V.M. N.° 020-2023-MINEDU) o la R.V.M. N.° 068-2025-MINEDU del 27-06-2025, que aprueba una norma técnica con el mismo nombre. | Un evaluador puede observar la cita de una norma reemplazada; si cambia, el número del cuadro se ajusta en un solo lugar. |
| Aeródromo (fila 10) | La distancia al aeropuerto (unos 3.5 km) sale de la ubicación UTM referencial; confirmar con la ubicación real y, si la entidad lo pide, con las superficies limitadoras de CORPAC. | El predio queda dentro del radio de la superficie horizontal interna (4 km); con edificaciones bajas no hay restricción. |
| Líneas eléctricas (filas 11 y 12) | Si por la carretera Oasis pasa una red de media tensión junto al frente del predio. | Si existe, indicar que las edificaciones guardan la distancia de seguridad del CNE Suministro 2011. |
| PTAR propia (fila 14) | La PTAR del programa (152 m²) es del propio hogar; confirmar su distancia a dormitorios y ambientes según el sistema de tratamiento que defina la especialidad sanitaria. | El cuadro trata de plantas de terceros; un evaluador puede preguntar por la propia. |
| Establecimiento de salud (fila 2) | Nombre y distancia del puesto o centro de salud más cercano. | Dar la distancia medida refuerza el CUMPLE. |
| Sustento gráfico | Adjuntar una imagen satelital o un plano con el área de influencia de 50, 100, 150 y 200 m desde el lindero. | Es el respaldo habitual del cuadro; se puede preparar en DXF sobre la planta general. |

Fuente: Elaboración propia.