## RESUMEN
RESUMEN DEL PLANTEAMIENTO PRELIMINAR DE CUNETAS POR SISTEMA
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN LA I.E. N.° 0590, DISTRITO DE BARRANQUITA, PROVINCIA DE LAMAS, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN - C.I. N.° 468901
SISTEMA | LONGITUD (m) | CON REJILLA (m) | TAPADO (m) | h MAXIMA (m) | DESCARGA
SISTEMA 1 - OESTE (descarga D1) |  |  |  | 0.894 | D1: Cerco sur-oeste (lado C22-C1, x = 820.1): al talud natural que baja a la quebrada del oeste
SISTEMA 2 - CENTRO Y FRENTE SUR (descarga D3) |  |  |  | 0.922 | D3: Cerco sur junto a C14 (x = 935.5): al terreno exterior que baja al Jr. Alfonso Ugarte (183.00)
SISTEMA 3 - NOR-ESTE Y LOSA (descarga D2) |  |  |  | 0.796 | D2: Cerco norte (x = 965.5): pase en el cimiento del cerco al terreno exterior que baja a la quebrada del norte
SISTEMA 4 - NORTE (descarga D4) |  |  |  | 0.501 | D4: Cerco norte (lado C3-C4, x = 911.0): al talud natural que baja a la quebrada del norte
TOTAL
NOTAS
1. Planteamiento preliminar: ejes de cuneta en las lineas magenta del plano PLANTA_GENERAL_590 ULTIMA VERSION (lados de cada bloque, techos a dos aguas) y uniones hasta las descargas.
2. Sentidos de flujo y descargas segun las curvas de nivel C-TOPO del mismo plano. Techos a dos aguas: cada alero descarga a su lado.
3. Area de intervencion = interior del cerco perimetrico: todas las cunetas quedan dentro del cerco (las perimetrales a 0.60 m de su eje).
4. Interior del cerco nivelado: pisos y pasadizos NPT +184.65; borde de cuneta +184.60; areas verdes +184.55; patio de maniobra +184.50 (cuneta al ras, con rejilla). Fuera del cerco, el terreno natural.
5. D1, D2, D3 y D4 salen por un pase en el cimiento del cerco. Fuera del cerco no hay obra.
6. Tramos de fuerte pendiente con V > 3.0 m/s: gradas de concreto (hoja HIDRAULICA). Verificacion completa en la hoja VERIFICACION.
7. Ver planos PLANTEAMIENTO_CUNETAS_IE0590_BARRANQUITA.dxf: DC-01 planta general de cunetas - planteamiento preliminar; DC-02 cuadro de tramos y secciones tipicas de cuneta; DC-03 a DC-11 perfiles longitudinales de cunetas por eje; DC-12 a DC-15 secciones transversales de cunetas; DC-16 isometrico de la red - vista desde el sur; DC-17 isometrico de la red - vista desde el norte; DC-18 cortes por las descargas d1, d2, d3 y d4; DC-19 cortes generales del terreno y la red; DC-20 detalle isometrico de las descargas por el cerco.

## VERIFICACION
VERIFICACION DEL PLANTEAMIENTO (11 COMPROBACIONES)
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN LA I.E. N.° 0590, DISTRITO DE BARRANQUITA, PROVINCIA DE LAMAS, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN - C.I. N.° 468901
N. | COMPROBACION | RESULTADO | DETALLE
1 | Conectividad: todos los ramales llegan a una descarga | CUMPLE | 19 ramales: EJE-01->D1, EJE-02->D1, EJE-03->D1, EJE-04->D1, EJE-05->D1, EJE-06->D1, EJE-07->D3, EJE-08->D3, EJE-09->D3, EJE-10->D3, EJE-11->D3, EJE-12->D2, EJE-13->D2, EJE-14->D2, EJE-15->D2, EJE-16->D2, EJE-17->D4, EJE-18->D4, EJE-19->D4
2 | Sin contrapendiente en la cota de fondo (cada 0.50 m) | CUMPLE | la cota de fondo baja en todos los puntos
3 | Pendiente minima de la cota de fondo >= 0.5 % | CUMPLE | minima 0.50 % (EJE-01 P-01-P-02); maxima 20.16 %
4 | Profundidad: 0.30 m al inicio y >= 0.25 m en todo el recorrido | CUMPLE | inicio 0.30 a 0.30; minima 0.25 (EJE-01); maxima 0.92 (EJE-07, prog 96.2)
5 | Empalmes: la cuneta que llega no queda por debajo de la que recibe | CUMPLE | 15 empalmes; caida maxima 0.34 m (EJE-16 en P-44)
6 | Descargas por el cerco: el agua sale por gravedad al terreno exterior sin obras fuera del cerco | CUMPLE | D1 C.F. 183.660: pase en el cimiento del cerco; el terreno exterior queda bajo la C.F. a 0.5 m del cerco; D2 C.F. 183.704: pase en el cimiento del cerco; el terreno exterior queda bajo la C.F. a 0.2 m del cerco; D3 C.F. 183.576: pase en el cimiento del cerco; el terreno exterior queda bajo la C.F. a 1.0 m del cerco; D4 C.F. 184.099: pase en el cimiento del cerco; el terreno exterior queda bajo la C.F. a 0.5 m del cerco
7 | Borde de la cuneta 0.05 m bajo el NPT (+184.65) y 0.05 m sobre el area verde (+184.55) | CUMPLE | borde de cuneta +184.60 en la red dentro del cerco (NPT +184.65, area verde +184.55); junto al patio de maniobra (NTN +184.50) borde al ras +184.50 en 292 puntos
8 | Capacidad con el caudal de diseno (borde libre >= 0.05 m) | CUMPLE | I = 211 mm/h, C = 0.80, area total 9393 m2; menor borde libre 0.115 m en EJE-01 P-03-D1 (Q 190.8 l/s, y 0.135, h 0.25)
9 | Velocidad maxima 3.0 m/s (concreto) | CUMPLE CON GRADAS | tramos de fuerte pendiente con V > 3.0 m/s: EJE-01 P-03-D1 (S 8.0 %, V 3.91), EJE-07 P-30-D3 (S 17.2 %, V 4.37) -> gradas (escalones) de concreto
10 | El eje no corta muros de los bloques (>= 0.30 m) | CUMPLE | distancia minima eje-muro 1.22 m en 1993 puntos revisados
11 | Toda la red dentro del cerco perimetrico (limite de intervencion) | CUMPLE | ningun borde de cuneta pasa el cerco; solo las 4 salidas lo atraviesan
DESCARGAS
| DESCARGA | COTA DE FONDO | SALIDA POR GRAVEDAD
| D1 | 183.66 | pase en el cimiento del cerco: el terreno exterior queda bajo la C.F. a 0.5 m (perfilado maximo 0.11 m, sin obra)
| D2 | 183.704 | pase en el cimiento del cerco: el terreno exterior queda bajo la C.F. a 0.2 m (perfilado maximo 0.00 m, sin obra)
| D3 | 183.576 | pase en el cimiento del cerco: el terreno exterior queda bajo la C.F. a 1.0 m (perfilado maximo 0.16 m, sin obra)
| D4 | 184.099 | pase en el cimiento del cerco: el terreno exterior queda bajo la C.F. a 0.5 m (perfilado maximo 0.15 m, sin obra)

## CRITERIOS
CRITERIOS DEL PLANTEAMIENTO PRELIMINAR DE CUNETAS
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN LA I.E. N.° 0590, DISTRITO DE BARRANQUITA, PROVINCIA DE LAMAS, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN - C.I. N.° 468901
PARAMETRO | VALOR | UND | OBSERVACION
Ancho libre de la cuneta (b) | 0.4 | m | Seccion rectangular de concreto
Espesor de muros | 0.1 | m | Ancho total = b + 2 muros
Ancho total |  | m | Criterio del usuario: 0.60 m
Profundidad al inicio de cada ramal | 0.3 | m | Criterio del usuario
Profundidad minima | 0.25 | m | Donde el terreno cae mas que la cuneta
Pendiente de la cota de fondo | 0.005 | m/m | 0.5 %; mayor donde el terreno cae mas
Borde superior de la cuneta (rasante) | 184.6 | m | Indicacion del usuario: NPT +184.65 (pisos y pasadizos), area verde +184.55
Coeficiente de Manning (concreto) | 0.013 |  | Para la capacidad de cada tramo
Borde libre | 0.05 | m | Tirante maximo = h - borde libre
Celda amarilla = dato; celda verde = formula. Los cambios de criterio se reflejan en las capacidades (hoja TRAMOS); las cotas de fondo vienen del trazo (rehacer el calculo si cambian h inicial o S).

## HIDRAULICA
CAUDAL DE DISENO, TIRANTE Y VELOCIDAD POR TRAMO (REFERENCIAL)
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN LA I.E. N.° 0590, DISTRITO DE BARRANQUITA, PROVINCIA DE LAMAS, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN - C.I. N.° 468901
C (escorrentia) | 0.8
I (mm/h) | 211
Factor de seguridad | 1.15
Velocidad maxima (m/s) | 3
I: tc = 10 min, TR = 25 anos, P10 = 35.16 mm (estacion usada en el Hogar de Refugio - Morales); reemplazar por la del proyecto. Area tributaria: cada m2 dentro del cerco a la cuneta mas cercana.
EJE | DE | A | AREA (m2) | Q (l/s) | S (%) | TIRANTE y (m) | h (m) | BORDE LIBRE (m) | V (m/s) | CAPACIDAD | VELOCIDAD | OBSERVACION
EJE-01 | P-01 | P-02 | 533 |  | 0.5 | 0.095 | 0.3 |  | 0.84
EJE-01 | P-02 | P-03 | 553 |  | 20.16 | 0.029 | 0.46 |  | 2.82
EJE-01 | P-03 | D1 | 3539 |  | 8.03 | 0.135 | 0.25 |  | 3.91 |  |  | gradas de concreto (escalones) en este tramo
EJE-02 | P-04 | P-05 | 436 |  | 0.5 | 0.083 | 0.3 |  | 0.78
EJE-02 | P-05 | P-06 | 528 |  | 0.5 | 0.094 | 0.46 |  | 0.83
EJE-02 | P-06 | P-07 | 965 |  | 2.93 | 0.078 | 0.52 |  | 1.84
EJE-02 | P-07 | P-08 | 2216 |  | 0.5 | 0.269 | 0.77 |  | 1.24
EJE-02 | P-08 | P-03 | 2979 |  | 0.5 | 0.339 | 0.83 |  | 1.33
EJE-03 | P-09 | P-06 | 368 |  | 0.5 | 0.074 | 0.3 |  | 0.74
EJE-04 | P-10 | P-11 | 383 |  | 0.5 | 0.076 | 0.3 |  | 0.75
EJE-04 | P-11 | P-12 | 456 |  | 0.5 | 0.085 | 0.43 |  | 0.79
EJE-04 | P-12 | P-13 | 585 |  | 0.5 | 0.101 | 0.48 |  | 0.86
EJE-04 | P-13 | P-14 | 782 |  | 0.5 | 0.124 | 0.5 |  | 0.94
EJE-04 | P-14 | P-15 | 858 |  | 0.5 | 0.132 | 0.58 |  | 0.97
EJE-04 | P-15 | P-07 | 1161 |  | 0.5 | 0.165 | 0.61 |  | 1.05
EJE-05 | P-16 | P-17 | 188 |  | 0.5 | 0.047 | 0.3 |  | 0.59
EJE-05 | P-17 | P-18 | 229 |  | 0.5 | 0.054 | 0.41 |  | 0.63
EJE-05 | P-18 | P-19 | 366 |  | 0.5 | 0.073 | 0.44 |  | 0.74
EJE-05 | P-19 | P-20 | 410 |  | 0.5 | 0.079 | 0.53 |  | 0.77
EJE-05 | P-20 | P-08 | 705 |  | 0.5 | 0.115 | 0.55 |  | 0.91
EJE-06 | P-21 | P-12 | 102 |  | 0.5 | 0.032 | 0.3 |  | 0.47
EJE-07 | P-22 | P-23 | 116 |  | 1.72 | 0.023 | 0.3 |  | 0.73
EJE-07 | P-23 | P-24 | 784 |  | 0.5 | 0.124 | 0.5 |  | 0.94
EJE-07 | P-24 | P-21 | 1153 |  | 0.5 | 0.164 | 0.59 |  | 1.05
EJE-07 | P-21 | P-25 | 1339 |  | 0.5 | 0.183 | 0.62 |  | 1.1
EJE-07 | P-25 | P-26 | 1768 |  | 0.5 | 0.226 | 0.73 |  | 1.18
EJE-07 | P-26 | P-27 | 2084 |  | 0.5 | 0.256 | 0.79 |  | 1.22
EJE-07 | P-27 | P-28 | 2102 |  | 0.5 | 0.258 | 0.81 |  | 1.23
EJE-07 | P-28 | P-29 | 2127 |  | 0.5 | 0.26 | 0.85 |  | 1.23
EJE-07 | P-29 | P-30 | 2191 |  | 0.5 | 0.266 | 0.88 |  | 1.24
EJE-07 | P-30 | D3 | 2193 |  | 17.21 | 0.075 | 0.25 |  | 4.37 |  |  | gradas de concreto (escalones) en este tramo
EJE-08 | P-31 | P-32 | 47 |  | 0.5 | 0.02 | 0.3 |  | 0.35
EJE-08 | P-32 | P-23 | 488 |  | 0.5 | 0.089 | 0.32 |  | 0.81
EJE-09 | P-33 | P-24 | 342 |  | 0.5 | 0.07 | 0.3 |  | 0.72
EJE-10 | P-32 | P-33 | 205 |  | 0.5 | 0.05 | 0.3 |  | 0.61
EJE-10 | P-33 | P-34 | 239 |  | 0.5 | 0.055 | 0.39 |  | 0.64
EJE-10 | P-34 | P-25 | 335 |  | 0.5 | 0.069 | 0.42 |  | 0.72
EJE-11 | P-35 | P-26 | 301 |  | 0.5 | 0.064 | 0.3 |  | 0.69
EJE-12 | P-36 | P-37 | 242 |  | 0.5 | 0.056 | 0.3 |  | 0.64
EJE-12 | P-37 | P-38 | 532 |  | 0.5 | 0.095 | 0.38 |  | 0.83
EJE-12 | P-38 | P-39 | 855 |  | 0.5 | 0.132 | 0.5 |  | 0.97
EJE-12 | P-39 | P-40 | 1128 |  | 0.5 | 0.161 | 0.57 |  | 1.05
EJE-12 | P-40 | P-41 | 1869 |  | 0.5 | 0.235 | 0.62 |  | 1.19
EJE-12 | P-41 | P-42 | 2361 |  | 0.5 | 0.282 | 0.68 |  | 1.26
EJE-12 | P-42 | P-43 | 2487 |  | 0.5 | 0.294 | 0.72 |  | 1.28
EJE-12 | P-43 | P-44 | 2500 |  | 0.5 | 0.295 | 0.78 |  | 1.28
EJE-12 | P-44 | D2 | 3029 |  | 0.5 | 0.344 | 0.79 |  | 1.33
EJE-13 | P-45 | P-39 | 244 |  | 0.5 | 0.056 | 0.3 |  | 0.64
EJE-14 | P-46 | P-47 | 211 |  | 0.5 | 0.051 | 0.3 |  | 0.61
EJE-14 | P-47 | P-48 | 480 |  | 0.5 | 0.088 | 0.39 |  | 0.81
EJE-14 | P-48 | P-49 | 487 |  | 0.5 | 0.089 | 0.4 |  | 0.81
EJE-14 | P-49 | P-50 | 673 |  | 0.5 | 0.112 | 0.41 |  | 0.9
EJE-14 | P-50 | P-40 | 693 |  | 0.5 | 0.114 | 0.5 |  | 0.91
EJE-15 | P-51 | P-52 | 156 |  | 0.5 | 0.042 | 0.3 |  | 0.55
EJE-15 | P-52 | P-53 | 430 |  | 0.5 | 0.082 | 0.36 |  | 0.78
EJE-15 | P-53 | P-41 | 455 |  | 0.5 | 0.085 | 0.38 |  | 0.79
EJE-16 | P-54 | P-55 | 398 |  | 0.5 | 0.078 | 0.3 |  | 0.76
EJE-16 | P-55 | P-56 | 419 |  | 0.5 | 0.081 | 0.46 |  | 0.77
EJE-16 | P-56 | P-44 | 528 |  | 0.5 | 0.094 | 0.45 |  | 0.83
EJE-17 | P-57 | P-58 | 263 |  | 0.5 | 0.059 | 0.3 |  | 0.66
EJE-17 | P-58 | P-59 | 628 |  | 0.5 | 0.106 | 0.5 |  | 0.88
EJE-17 | P-59 | D4 | 632 |  | 0.5 | 0.107 | 0.5 |  | 0.88
EJE-18 | P-31 | P-60 | 93 |  | 0.5 | 0.03 | 0.3 |  | 0.46
EJE-18 | P-60 | P-61 | 252 |  | 0.5 | 0.057 | 0.36 |  | 0.65
EJE-18 | P-61 | P-58 | 365 |  | 0.5 | 0.073 | 0.49 |  | 0.74
EJE-19 | P-62 | P-61 | 109 |  | 0.5 | 0.033 | 0.3 |  | 0.48

## TRAMOS
CUADRO DE TRAMOS DE CUNETAS - COTAS DE FONDO, PROFUNDIDADES, PENDIENTES Y CAPACIDAD
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN LA I.E. N.° 0590, DISTRITO DE BARRANQUITA, PROVINCIA DE LAMAS, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN - C.I. N.° 468901
SISTEMA | EJE | DE | A | L (m) | RASANTE DE | RASANTE A | COTA DE FONDO DE | COTA DE FONDO A | h DE (m) | h A (m) | S (%) | TAPADO (m) | CON REJILLA (m) | TIRANTE MAX. (m) | Q CAPACIDAD (l/s) | DESCRIPCION DEL EJE
1 | EJE-01 | P-01 | P-02 | 31.9 | 184.6 | 184.6 | 184.3 | 184.141 |  |  |  | 0 |  |  |  | Pabellon oeste A: lado nor-oeste y salida D1
1 | EJE-01 | P-02 | P-03 | 2.15 | 184.6 | 184.6 | 184.141 | 183.708 |  |  |  | 0 |  |  |  | Pabellon oeste A: lado nor-oeste y salida D1
1 | EJE-01 | P-03 | D1 | 0.6 | 184.6 | 183.91 | 183.708 | 183.66 |  |  |  | 0.6 |  |  |  | Pabellon oeste A: lado nor-oeste y salida D1
1 | EJE-02 | P-04 | P-05 | 32.42 | 184.6 | 184.6 | 184.3 | 184.138 |  |  |  | 0 |  |  |  | Pabellon oeste B: lado nor-este; pabellon A: lado sur-este; union a D1
1 | EJE-02 | P-05 | P-06 | 11.53 | 184.6 | 184.6 | 184.138 | 184.08 |  |  |  | 0 |  |  |  | Pabellon oeste B: lado nor-este; pabellon A: lado sur-este; union a D1
1 | EJE-02 | P-06 | P-07 | 8.68 | 184.6 | 184.6 | 184.08 | 183.826 |  |  |  | 0 |  |  |  | Pabellon oeste B: lado nor-este; pabellon A: lado sur-este; union a D1
1 | EJE-02 | P-07 | P-08 | 11.47 | 184.6 | 184.6 | 183.826 | 183.768 |  |  |  | 0 |  |  |  | Pabellon oeste B: lado nor-este; pabellon A: lado sur-este; union a D1
1 | EJE-02 | P-08 | P-03 | 12.1 | 184.6 | 184.6 | 183.768 | 183.708 |  |  |  | 0 |  |  |  | Pabellon oeste B: lado nor-este; pabellon A: lado sur-este; union a D1
1 | EJE-03 | P-09 | P-06 | 32.31 | 184.6 | 184.6 | 184.3 | 184.138 |  |  |  | 0 |  |  |  | Pabellon oeste B: lado sur-oeste (patio)
1 | EJE-04 | P-10 | P-11 | 26.1 | 184.6 | 184.6 | 184.3 | 184.17 |  |  |  | 0 |  |  |  | Bloque x=884.9 (lado oeste), bloque D (lado norte) y pabellon C (lado nor-este)
1 | EJE-04 | P-11 | P-12 | 9.43 | 184.6 | 184.6 | 184.17 | 184.122 |  |  |  | 0 |  |  |  | Bloque x=884.9 (lado oeste), bloque D (lado norte) y pabellon C (lado nor-este)
1 | EJE-04 | P-12 | P-13 | 3.78 | 184.6 | 184.6 | 184.122 | 184.103 |  |  |  | 0 |  |  |  | Bloque x=884.9 (lado oeste), bloque D (lado norte) y pabellon C (lado nor-este)
1 | EJE-04 | P-13 | P-14 | 15.97 | 184.6 | 184.6 | 184.103 | 184.024 |  |  |  | 0 |  |  |  | Bloque x=884.9 (lado oeste), bloque D (lado norte) y pabellon C (lado nor-este)
1 | EJE-04 | P-14 | P-15 | 6.79 | 184.6 | 184.6 | 184.024 | 183.99 |  |  |  | 0 |  |  |  | Bloque x=884.9 (lado oeste), bloque D (lado norte) y pabellon C (lado nor-este)
1 | EJE-04 | P-15 | P-07 | 32.81 | 184.6 | 184.6 | 183.99 | 183.826 |  |  |  | 0 |  |  |  | Bloque x=884.9 (lado oeste), bloque D (lado norte) y pabellon C (lado nor-este)
1 | EJE-05 | P-16 | P-17 | 21.32 | 184.6 | 184.6 | 184.3 | 184.193 |  |  |  | 0 |  |  |  | Bloque del ingreso (lado sur), bloque D (lado sur) y pabellon C (lado sur-oeste)
1 | EJE-05 | P-17 | P-18 | 5.89 | 184.6 | 184.6 | 184.193 | 184.164 |  |  |  | 0 |  |  |  | Bloque del ingreso (lado sur), bloque D (lado sur) y pabellon C (lado sur-oeste)
1 | EJE-05 | P-18 | P-19 | 17.83 | 184.6 | 184.6 | 184.164 | 184.075 |  |  |  | 0 |  |  |  | Bloque del ingreso (lado sur), bloque D (lado sur) y pabellon C (lado sur-oeste)
1 | EJE-05 | P-19 | P-20 | 5.77 | 184.6 | 184.6 | 184.075 | 184.046 |  |  |  | 0 |  |  |  | Bloque del ingreso (lado sur), bloque D (lado sur) y pabellon C (lado sur-oeste)
1 | EJE-05 | P-20 | P-08 | 39.15 | 184.6 | 184.6 | 184.046 | 183.85 |  |  |  | 0 |  |  |  | Bloque del ingreso (lado sur), bloque D (lado sur) y pabellon C (lado sur-oeste)
1 | EJE-06 | P-21 | P-12 | 11.74 | 184.6 | 184.6 | 184.3 | 184.241 |  |  |  | 0 |  |  |  | Bloque del ingreso: lado norte (y=815.97) al oeste de x=896.8
2 | EJE-07 | P-22 | P-23 | 11.51 | 184.6 | 184.6 | 184.3 | 184.102 |  |  |  | 0 |  |  |  | Patio central (x=896.8), y=815.97, bajada x=919.6 y atrio de ingreso a D3
2 | EJE-07 | P-23 | P-24 | 17.85 | 184.6 | 184.6 | 184.102 | 184.012 |  |  |  | 0 |  |  |  | Patio central (x=896.8), y=815.97, bajada x=919.6 y atrio de ingreso a D3
2 | EJE-07 | P-24 | P-21 | 6.12 | 184.6 | 184.6 | 184.012 | 183.982 |  |  |  | 0 |  |  |  | Patio central (x=896.8), y=815.97, bajada x=919.6 y atrio de ingreso a D3
2 | EJE-07 | P-21 | P-25 | 22.77 | 184.6 | 184.6 | 183.982 | 183.868 |  |  |  | 0 |  |  |  | Patio central (x=896.8), y=815.97, bajada x=919.6 y atrio de ingreso a D3
2 | EJE-07 | P-25 | P-26 | 11.77 | 184.6 | 184.6 | 183.868 | 183.809 |  |  |  | 0 |  |  |  | Patio central (x=896.8), y=815.97, bajada x=919.6 y atrio de ingreso a D3
2 | EJE-07 | P-26 | P-27 | 3.07 | 184.6 | 184.6 | 183.809 | 183.794 |  |  |  | 0 |  |  |  | Patio central (x=896.8), y=815.97, bajada x=919.6 y atrio de ingreso a D3
2 | EJE-07 | P-27 | P-28 | 7.96 | 184.6 | 184.6 | 183.794 | 183.754 |  |  |  | 7.96 |  |  |  | Patio central (x=896.8), y=815.97, bajada x=919.6 y atrio de ingreso a D3
2 | EJE-07 | P-28 | P-29 | 6.69 | 184.6 | 184.6 | 183.754 | 183.72 |  |  |  | 6.69 |  |  |  | Patio central (x=896.8), y=815.97, bajada x=919.6 y atrio de ingreso a D3
2 | EJE-07 | P-29 | P-30 | 8.21 | 184.6 | 184.6 | 183.72 | 183.679 |  |  |  | 8.21 |  |  |  | Patio central (x=896.8), y=815.97, bajada x=919.6 y atrio de ingreso a D3
2 | EJE-07 | P-30 | D3 | 0.6 | 184.6 | 183.826 | 183.679 | 183.576 |  |  |  | 0.6 |  |  |  | Patio central (x=896.8), y=815.97, bajada x=919.6 y atrio de ingreso a D3
2 | EJE-08 | P-31 | P-32 | 3.88 | 184.6 | 184.6 | 184.3 | 184.281 |  |  |  | 0 |  |  |  | Bloque del centro: lado sur (y=839.94)
2 | EJE-08 | P-32 | P-23 | 35.8 | 184.6 | 184.6 | 184.281 | 184.102 |  |  |  | 0 |  |  |  | Bloque del centro: lado sur (y=839.94)
2 | EJE-09 | P-33 | P-24 | 35.8 | 184.6 | 184.6 | 184.3 | 184.121 |  |  |  | 0 |  |  |  | Patio central: y=822.09
2 | EJE-10 | P-32 | P-33 | 17.85 | 184.6 | 184.6 | 184.3 | 184.211 |  |  |  | 0 |  |  |  | x=932.6 y bloque del frente: lado norte (y=815.97)
2 | EJE-10 | P-33 | P-34 | 6.12 | 184.6 | 184.6 | 184.211 | 184.18 |  |  |  | 0 |  |  |  | x=932.6 y bloque del frente: lado norte (y=815.97)
2 | EJE-10 | P-34 | P-25 | 13.03 | 184.6 | 184.6 | 184.18 | 184.115 |  |  |  | 0 |  |  |  | x=932.6 y bloque del frente: lado norte (y=815.97)
2 | EJE-11 | P-35 | P-26 | 30.36 | 184.6 | 184.6 | 184.3 | 184.148 |  |  |  | 0.5 |  |  |  | Bloque del frente: lado sur (y=804.1)
3 | EJE-12 | P-36 | P-37 | 15.66 | 184.6 | 184.6 | 184.3 | 184.222 |  |  |  | 0 |  |  |  | Losa: lados oeste, sur y este; union por dentro del cerco a D2
3 | EJE-12 | P-37 | P-38 | 23.7 | 184.6 | 184.6 | 184.222 | 184.103 |  |  |  | 0 |  |  |  | Losa: lados oeste, sur y este; union por dentro del cerco a D2
3 | EJE-12 | P-38 | P-39 | 35.28 | 184.6 | 184.5 | 184.103 | 183.927 |  |  |  | 0 |  |  |  | Losa: lados oeste, sur y este; union por dentro del cerco a D2
3 | EJE-12 | P-39 | P-40 | 8.66 | 184.5 | 184.5 | 183.927 | 183.883 |  |  |  | 0 |  |  |  | Losa: lados oeste, sur y este; union por dentro del cerco a D2
3 | EJE-12 | P-40 | P-41 | 11.93 | 184.5 | 184.5 | 183.883 | 183.824 |  |  |  | 0 |  |  |  | Losa: lados oeste, sur y este; union por dentro del cerco a D2
3 | EJE-12 | P-41 | P-42 | 8.63 | 184.5 | 184.5 | 183.824 | 183.781 |  |  |  | 0 |  |  |  | Losa: lados oeste, sur y este; union por dentro del cerco a D2
3 | EJE-12 | P-42 | P-43 | 12.29 | 184.5 | 184.5 | 183.781 | 183.719 |  |  |  | 12.29 |  |  |  | Losa: lados oeste, sur y este; union por dentro del cerco a D2
3 | EJE-12 | P-43 | P-44 | 2.5 | 184.5 | 184.5 | 183.719 | 183.707 |  |  |  | 2.5 |  |  |  | Losa: lados oeste, sur y este; union por dentro del cerco a D2
3 | EJE-12 | P-44 | D2 | 0.6 | 184.5 | 184.5 | 183.707 | 183.704 |  |  |  | 0.6 |  |  |  | Losa: lados oeste, sur y este; union por dentro del cerco a D2
3 | EJE-13 | P-45 | P-39 | 24.38 | 184.5 | 184.5 | 184.2 | 184.078 |  |  |  | 0 |  |  |  | Losa: lado norte (y=831.3)
3 | EJE-14 | P-46 | P-47 | 17.06 | 184.6 | 184.6 | 184.3 | 184.215 |  |  |  | 0 |  |  |  | y=815.97, x=952.3 y bloque nor-este: lado sur (y=839.9)
3 | EJE-14 | P-47 | P-48 | 22.85 | 184.6 | 184.5 | 184.215 | 184.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | y=815.97, x=952.3 y bloque nor-este: lado sur (y=839.9)
3 | EJE-14 | P-48 | P-49 | 1.12 | 184.5 | 184.5 | 184.1 | 184.095 |  |  |  | 0 |  |  |  | y=815.97, x=952.3 y bloque nor-este: lado sur (y=839.9)
3 | EJE-14 | P-49 | P-50 | 19.39 | 184.5 | 184.5 | 184.095 | 183.998 |  |  |  | 0 |  |  |  | y=815.97, x=952.3 y bloque nor-este: lado sur (y=839.9)
3 | EJE-14 | P-50 | P-40 | 5.19 | 184.5 | 184.5 | 183.998 | 183.972 |  |  |  | 0 |  |  |  | y=815.97, x=952.3 y bloque nor-este: lado sur (y=839.9)
3 | EJE-15 | P-51 | P-52 | 13.05 | 184.6 | 184.6 | 184.3 | 184.235 |  |  |  | 0 |  |  |  | Bloque nor-este: lado oeste (x=948.1) y lado norte (y=851.9)
3 | EJE-15 | P-52 | P-53 | 23.58 | 184.6 | 184.5 | 184.235 | 184.117 |  |  |  | 0 |  |  |  | Bloque nor-este: lado oeste (x=948.1) y lado norte (y=851.9)
3 | EJE-15 | P-53 | P-41 | 5.19 | 184.5 | 184.5 | 184.117 | 184.091 |  |  |  | 0 |  |  |  | Bloque nor-este: lado oeste (x=948.1) y lado norte (y=851.9)
3 | EJE-16 | P-54 | P-55 | 31.2 | 184.6 | 184.6 | 184.3 | 184.144 |  |  |  | 0 |  |  |  | Bloque norte: lado norte (y=865.1) y union a D2 por el norte de la planta de tratamiento
3 | EJE-16 | P-55 | P-56 | 3.93 | 184.6 | 184.6 | 184.144 | 184.124 |  |  |  | 0 |  |  |  | Bloque norte: lado norte (y=865.1) y union a D2 por el norte de la planta de tratamiento
3 | EJE-16 | P-56 | P-44 | 14.9 | 184.6 | 184.5 | 184.124 | 184.05 |  |  |  | 0 |  |  |  | Bloque norte: lado norte (y=865.1) y union a D2 por el norte de la planta de tratamiento
4 | EJE-17 | P-57 | P-58 | 39.03 | 184.6 | 184.6 | 184.3 | 184.104 |  |  |  | 3.95 |  |  |  | Bloque norte: lado sur (y=853.5) y salida D4
4 | EJE-17 | P-58 | P-59 | 0.5 | 184.6 | 184.6 | 184.104 | 184.102 |  |  |  | 0 |  |  |  | Bloque norte: lado sur (y=853.5) y salida D4
4 | EJE-17 | P-59 | D4 | 0.6 | 184.6 | 184.6 | 184.102 | 184.099 |  |  |  | 0.6 |  |  |  | Bloque norte: lado sur (y=853.5) y salida D4
4 | EJE-18 | P-31 | P-60 | 11.75 | 184.6 | 184.6 | 184.3 | 184.241 |  |  |  | 0 |  |  |  | Bloque del centro: lado este (x=936.5) y lado norte (y=851.7), tramo este
4 | EJE-18 | P-60 | P-61 | 25.47 | 184.6 | 184.6 | 184.241 | 184.114 |  |  |  | 0 |  |  |  | Bloque del centro: lado este (x=936.5) y lado norte (y=851.7), tramo este
4 | EJE-18 | P-61 | P-58 | 1.91 | 184.6 | 184.6 | 184.114 | 184.104 |  |  |  | 0 |  |  |  | Bloque del centro: lado este (x=936.5) y lado norte (y=851.7), tramo este
4 | EJE-19 | P-62 | P-61 | 13.84 | 184.6 | 184.6 | 184.3 | 184.231 |  |  |  | 0 |  |  |  | Bloque del centro: lado norte (y=851.7), tramo oeste
TOTAL

## NUDOS
NUDOS DE LA RED (COORDENADAS UTM WGS84 DEL PLANO DE ARQUITECTURA)
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN LA I.E. N.° 0590, DISTRITO DE BARRANQUITA, PROVINCIA DE LAMAS, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN - C.I. N.° 468901
NUDO | ESTE (m) | NORTE (m) | EJES QUE PASAN | DESCARGA / OBSERVACION
P-01 | 354844.67 | 9249873.87 | EJE-01
P-02 | 354822.02 | 9249851.41 | EJE-01
P-03 | 354820.536 | 9249849.86 | EJE-01, EJE-02
P-04 | 354876.15 | 9249842.9 | EJE-02
P-05 | 354853.1 | 9249865.7 | EJE-02
P-06 | 354844.95 | 9249857.55 | EJE-02, EJE-03
P-07 | 354838.81 | 9249851.41 | EJE-02, EJE-04
P-08 | 354830.7 | 9249843.3 | EJE-02, EJE-05
P-09 | 354867.8 | 9249834.7 | EJE-03
P-10 | 354884.91 | 9249851.5 | EJE-04
P-11 | 354884.91 | 9249825.4 | EJE-04
P-12 | 354885.1 | 9249815.97 | EJE-04, EJE-06
P-13 | 354881.6 | 9249817.4 | EJE-04
P-14 | 354866.8 | 9249823.4 | EJE-04
P-15 | 354862 | 9249828.2 | EJE-04
P-16 | 354906.62 | 9249804.22 | EJE-05
P-17 | 354885.3 | 9249804.18 | EJE-05
P-18 | 354879.56 | 9249805.51 | EJE-05
P-19 | 354863.11 | 9249812.4 | EJE-05
P-20 | 354858.19 | 9249815.42 | EJE-05
P-21 | 354896.84 | 9249815.97 | EJE-06, EJE-07
P-22 | 354896.84 | 9249851.45 | EJE-07
P-23 | 354896.84 | 9249839.94 | EJE-07, EJE-08
P-24 | 354896.84 | 9249822.09 | EJE-07, EJE-09
P-25 | 354919.61 | 9249815.97 | EJE-07, EJE-10
P-26 | 354919.61 | 9249804.2 | EJE-07, EJE-11
P-27 | 354919.61 | 9249801.13 | EJE-07
P-28 | 354927.57 | 9249801.13 | EJE-07
P-29 | 354927.57 | 9249794.442 | EJE-07
P-30 | 354935.617 | 9249792.836 | EJE-07
P-31 | 354936.52 | 9249839.94 | EJE-08, EJE-18
P-32 | 354932.64 | 9249839.94 | EJE-08, EJE-10
P-33 | 354932.64 | 9249822.09 | EJE-09, EJE-10
P-34 | 354932.64 | 9249815.97 | EJE-10
P-35 | 354949.97 | 9249804.09 | EJE-11
P-36 | 354953.1 | 9249811.69 | EJE-12
P-37 | 354953.2 | 9249796.03 | EJE-12
P-38 | 354976.9 | 9249796 | EJE-12
P-39 | 354976.9 | 9249831.28 | EJE-12, EJE-13
P-40 | 354976.9 | 9249839.94 | EJE-12, EJE-14
P-41 | 354976.9 | 9249851.87 | EJE-12, EJE-15
P-42 | 354976.9 | 9249860.5 | EJE-12
P-43 | 354968 | 9249868.98 | EJE-12
P-44 | 354965.5 | 9249868.98 | EJE-12, EJE-16
P-45 | 354952.52 | 9249831.28 | EJE-13
P-46 | 354935.26 | 9249815.97 | EJE-14
P-47 | 354952.32 | 9249815.97 | EJE-14
P-48 | 354952.32 | 9249838.82 | EJE-14
P-49 | 354952.32 | 9249839.94 | EJE-14
P-50 | 354971.71 | 9249839.94 | EJE-14
P-51 | 354948.13 | 9249838.82 | EJE-15
P-52 | 354948.13 | 9249851.87 | EJE-15
P-53 | 354971.71 | 9249851.87 | EJE-15
P-54 | 354918.93 | 9249865.08 | EJE-16
P-55 | 354950.13 | 9249865.08 | EJE-16
P-56 | 354950.6 | 9249868.98 | EJE-16
P-57 | 354950.03 | 9249853.47 | EJE-17
P-58 | 354911 | 9249853.6 | EJE-17, EJE-18
P-59 | 354911 | 9249854.1 | EJE-17
P-60 | 354936.47 | 9249851.69 | EJE-18
P-61 | 354911 | 9249851.69 | EJE-18, EJE-19
P-62 | 354897.16 | 9249851.69 | EJE-19
D1 | 354820.121 | 9249849.426 | EJE-01 | Cerco sur-oeste (lado C22-C1, x = 820.1): al talud natural que baja a la quebrada del oeste
D2 | 354965.5 | 9249869.58 | EJE-12 | Cerco norte (x = 965.5): pase en el cimiento del cerco al terreno exterior que baja a la quebrada del norte
D3 | 354935.5 | 9249792.248 | EJE-07 | Cerco sur junto a C14 (x = 935.5): al terreno exterior que baja al Jr. Alfonso Ugarte (183.00)
D4 | 354911 | 9249854.7 | EJE-17 | Cerco norte (lado C3-C4, x = 911.0): al talud natural que baja a la quebrada del norte

## SECCIONES
SECCIONES DE LOS PERFILES LONGITUDINALES POR EJE
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN LA I.E. N.° 0590, DISTRITO DE BARRANQUITA, PROVINCIA DE LAMAS, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN - C.I. N.° 468901
SECCION | EJE | PROGRESIVA (m) | NCT | NCF | H (m) | EL (m) | EM (m) | TIPO | OBSERVACION
S-01 | EJE-01 | 0 | 184.6 | 184.3 |  | 0.1 | 0.1 | CON REJILLA | Inicio del eje
S-02 | EJE-01 | 31.9 | 184.6 | 184.141 |  | 0.1 | 0.1 | CON REJILLA
S-03 | EJE-01 | 34.05 | 184.6 | 183.708 |  | 0.1 | 0.1 | TAPADA | Llega EJE-02
S-04 | EJE-01 | 34.64 | 183.91 | 183.66 |  | 0.1 | 0.1 | TAPADA | Descarga D1
S-05 | EJE-02 | 0 | 184.6 | 184.3 |  | 0.1 | 0.1 | CON REJILLA | Inicio del eje
S-06 | EJE-02 | 32.42 | 184.6 | 184.138 |  | 0.1 | 0.1 | CON REJILLA
S-07 | EJE-02 | 43.95 | 184.6 | 184.08 |  | 0.1 | 0.1 | CON REJILLA | Llega EJE-03
S-08 | EJE-02 | 52.63 | 184.6 | 183.826 |  | 0.1 | 0.1 | CON REJILLA | Llega EJE-04
S-09 | EJE-02 | 64.1 | 184.6 | 183.768 |  | 0.1 | 0.1 | CON REJILLA | Llega EJE-05
S-10 | EJE-02 | 76.2 | 184.6 | 183.708 |  | 0.1 | 0.1 | CON REJILLA | Entrega a EJE-01
S-11 | EJE-03 | 0 | 184.6 | 184.3 |  | 0.1 | 0.1 | CON REJILLA | Inicio del eje
S-12 | EJE-03 | 32.31 | 184.6 | 184.138 |  | 0.1 | 0.1 | CON REJILLA | Entrega a EJE-02
S-13 | EJE-04 | 0 | 184.6 | 184.3 |  | 0.1 | 0.1 | CON REJILLA | Inicio del eje
S-14 | EJE-04 | 26.1 | 184.6 | 184.17 |  | 0.1 | 0.1 | CON REJILLA
S-15 | EJE-04 | 35.53 | 184.6 | 184.122 |  | 0.1 | 0.1 | CON REJILLA | Llega EJE-06
S-16 | EJE-04 | 39.31 | 184.6 | 184.103 |  | 0.1 | 0.1 | CON REJILLA
S-17 | EJE-04 | 55.28 | 184.6 | 184.024 |  | 0.1 | 0.1 | CON REJILLA
S-18 | EJE-04 | 62.07 | 184.6 | 183.99 |  | 0.1 | 0.1 | CON REJILLA
S-19 | EJE-04 | 94.88 | 184.6 | 183.826 |  | 0.1 | 0.1 | CON REJILLA | Entrega a EJE-02
S-20 | EJE-05 | 0 | 184.6 | 184.3 |  | 0.1 | 0.1 | CON REJILLA | Inicio del eje
S-21 | EJE-05 | 21.32 | 184.6 | 184.193 |  | 0.1 | 0.1 | CON REJILLA
S-22 | EJE-05 | 27.21 | 184.6 | 184.164 |  | 0.1 | 0.1 | CON REJILLA
S-23 | EJE-05 | 45.04 | 184.6 | 184.075 |  | 0.1 | 0.1 | CON REJILLA
S-24 | EJE-05 | 50.81 | 184.6 | 184.046 |  | 0.1 | 0.1 | CON REJILLA
S-25 | EJE-05 | 89.97 | 184.6 | 183.85 |  | 0.1 | 0.1 | CON REJILLA | Entrega a EJE-02
S-26 | EJE-06 | 0 | 184.6 | 184.3 |  | 0.1 | 0.1 | CON REJILLA | Inicio del eje
S-27 | EJE-06 | 11.74 | 184.6 | 184.241 |  | 0.1 | 0.1 | CON REJILLA | Entrega a EJE-04
S-28 | EJE-07 | 0 | 184.6 | 184.3 |  | 0.1 | 0.1 | CON REJILLA | Inicio del eje
S-29 | EJE-07 | 11.51 | 184.6 | 184.102 |  | 0.1 | 0.1 | CON REJILLA | Llega EJE-08
S-30 | EJE-07 | 29.36 | 184.6 | 184.012 |  | 0.1 | 0.1 | CON REJILLA | Llega EJE-09
S-31 | EJE-07 | 35.48 | 184.6 | 183.982 |  | 0.1 | 0.1 | CON REJILLA
S-32 | EJE-07 | 58.25 | 184.6 | 183.868 |  | 0.1 | 0.1 | CON REJILLA | Llega EJE-10
S-33 | EJE-07 | 70.02 | 184.6 | 183.809 |  | 0.1 | 0.1 | CON REJILLA | Llega EJE-11
S-34 | EJE-07 | 73.09 | 184.6 | 183.794 |  | 0.1 | 0.1 | TAPADA
S-35 | EJE-07 | 81.05 | 184.6 | 183.754 |  | 0.1 | 0.1 | TAPADA
S-36 | EJE-07 | 87.74 | 184.6 | 183.72 |  | 0.1 | 0.1 | TAPADA
S-37 | EJE-07 | 95.95 | 184.6 | 183.679 |  | 0.1 | 0.1 | TAPADA
S-38 | EJE-07 | 96.54 | 183.826 | 183.576 |  | 0.1 | 0.1 | TAPADA | Descarga D3
S-39 | EJE-08 | 0 | 184.6 | 184.3 |  | 0.1 | 0.1 | CON REJILLA | Inicio del eje
S-40 | EJE-08 | 3.88 | 184.6 | 184.281 |  | 0.1 | 0.1 | CON REJILLA
S-41 | EJE-08 | 39.68 | 184.6 | 184.102 |  | 0.1 | 0.1 | CON REJILLA | Entrega a EJE-07
S-42 | EJE-09 | 0 | 184.6 | 184.3 |  | 0.1 | 0.1 | CON REJILLA | Inicio del eje
S-43 | EJE-09 | 35.8 | 184.6 | 184.121 |  | 0.1 | 0.1 | CON REJILLA | Entrega a EJE-07
S-44 | EJE-10 | 0 | 184.6 | 184.3 |  | 0.1 | 0.1 | CON REJILLA | Inicio del eje
S-45 | EJE-10 | 17.85 | 184.6 | 184.211 |  | 0.1 | 0.1 | CON REJILLA
S-46 | EJE-10 | 23.97 | 184.6 | 184.18 |  | 0.1 | 0.1 | CON REJILLA
S-47 | EJE-10 | 37 | 184.6 | 184.115 |  | 0.1 | 0.1 | CON REJILLA | Entrega a EJE-07
S-48 | EJE-11 | 0 | 184.6 | 184.3 |  | 0.1 | 0.1 | CON REJILLA | Inicio del eje
S-49 | EJE-11 | 19.41 | 184.6 | 184.203 |  | 0.1 | 0.1 | TAPADA | Inicio de tapado
S-50 | EJE-11 | 19.91 | 184.6 | 184.2 |  | 0.1 | 0.1 | CON REJILLA | Fin de tapado
S-51 | EJE-11 | 30.36 | 184.6 | 184.148 |  | 0.1 | 0.1 | CON REJILLA | Entrega a EJE-07
S-52 | EJE-12 | 0 | 184.6 | 184.3 |  | 0.1 | 0.1 | CON REJILLA | Inicio del eje
S-53 | EJE-12 | 15.66 | 184.6 | 184.222 |  | 0.1 | 0.1 | CON REJILLA
S-54 | EJE-12 | 39.36 | 184.6 | 184.103 |  | 0.1 | 0.1 | CON REJILLA
S-55 | EJE-12 | 74.14 | 184.6 | 183.929 |  | 0.1 | 0.1 | CON REJILLA | Cambio de borde
S-56 | EJE-12 | 74.64 | 184.5 | 183.927 |  | 0.1 | 0.1 | CON REJILLA | Llega EJE-13
S-57 | EJE-12 | 83.3 | 184.5 | 183.883 |  | 0.1 | 0.1 | CON REJILLA | Llega EJE-14
S-58 | EJE-12 | 95.23 | 184.5 | 183.824 |  | 0.1 | 0.1 | CON REJILLA | Llega EJE-15
S-59 | EJE-12 | 103.86 | 184.5 | 183.781 |  | 0.1 | 0.1 | TAPADA
S-60 | EJE-12 | 116.15 | 184.5 | 183.719 |  | 0.1 | 0.1 | TAPADA
S-61 | EJE-12 | 118.65 | 184.5 | 183.707 |  | 0.1 | 0.1 | TAPADA | Llega EJE-16
S-62 | EJE-12 | 119.25 | 184.5 | 183.704 |  | 0.1 | 0.1 | TAPADA | Descarga D2
S-63 | EJE-13 | 0 | 184.5 | 184.2 |  | 0.1 | 0.1 | CON REJILLA | Inicio del eje
S-64 | EJE-13 | 24.38 | 184.5 | 184.078 |  | 0.1 | 0.1 | CON REJILLA | Entrega a EJE-12
S-65 | EJE-14 | 0 | 184.6 | 184.3 |  | 0.1 | 0.1 | CON REJILLA | Inicio del eje
S-66 | EJE-14 | 17.06 | 184.6 | 184.215 |  | 0.1 | 0.1 | CON REJILLA
S-67 | EJE-14 | 31.47 | 184.6 | 184.143 |  | 0.1 | 0.1 | CON REJILLA | Cambio de borde
S-68 | EJE-14 | 31.96 | 184.5 | 184.14 |  | 0.1 | 0.1 | CON REJILLA | Cambio de borde
S-69 | EJE-14 | 39.91 | 184.5 | 184.1 |  | 0.1 | 0.1 | CON REJILLA
S-70 | EJE-14 | 41.03 | 184.5 | 184.095 |  | 0.1 | 0.1 | CON REJILLA
S-71 | EJE-14 | 60.42 | 184.5 | 183.998 |  | 0.1 | 0.1 | CON REJILLA
S-72 | EJE-14 | 65.61 | 184.5 | 183.972 |  | 0.1 | 0.1 | CON REJILLA | Entrega a EJE-12
S-73 | EJE-15 | 0 | 184.6 | 184.3 |  | 0.1 | 0.1 | CON REJILLA | Inicio del eje
S-74 | EJE-15 | 13.05 | 184.6 | 184.235 |  | 0.1 | 0.1 | CON REJILLA
S-75 | EJE-15 | 16 | 184.6 | 184.22 |  | 0.1 | 0.1 | CON REJILLA | Cambio de borde
S-76 | EJE-15 | 16.49 | 184.5 | 184.218 |  | 0.1 | 0.1 | CON REJILLA | Cambio de borde
S-77 | EJE-15 | 36.63 | 184.5 | 184.117 |  | 0.1 | 0.1 | CON REJILLA
S-78 | EJE-15 | 41.82 | 184.5 | 184.091 |  | 0.1 | 0.1 | CON REJILLA | Entrega a EJE-12
S-79 | EJE-16 | 0 | 184.6 | 184.3 |  | 0.1 | 0.1 | CON REJILLA | Inicio del eje
S-80 | EJE-16 | 31.2 | 184.6 | 184.144 |  | 0.1 | 0.1 | CON REJILLA
S-81 | EJE-16 | 35.13 | 184.6 | 184.124 |  | 0.1 | 0.1 | CON REJILLA
S-82 | EJE-16 | 35.62 | 184.6 | 184.122 |  | 0.1 | 0.1 | CON REJILLA | Cambio de borde
S-83 | EJE-16 | 36.12 | 184.5 | 184.119 |  | 0.1 | 0.1 | CON REJILLA | Cambio de borde
S-84 | EJE-16 | 50.03 | 184.5 | 184.05 |  | 0.1 | 0.1 | CON REJILLA | Entrega a EJE-12
S-85 | EJE-17 | 0 | 184.6 | 184.3 |  | 0.1 | 0.1 | CON REJILLA | Inicio del eje
S-86 | EJE-17 | 8.89 | 184.6 | 184.256 |  | 0.1 | 0.1 | TAPADA | Inicio de tapado
S-87 | EJE-17 | 12.85 | 184.6 | 184.236 |  | 0.1 | 0.1 | CON REJILLA | Fin de tapado
S-88 | EJE-17 | 39.03 | 184.6 | 184.104 |  | 0.1 | 0.1 | CON REJILLA | Llega EJE-18
S-89 | EJE-17 | 39.53 | 184.6 | 184.102 |  | 0.1 | 0.1 | TAPADA
S-90 | EJE-17 | 40.13 | 184.6 | 184.099 |  | 0.1 | 0.1 | TAPADA | Descarga D4
S-91 | EJE-18 | 0 | 184.6 | 184.3 |  | 0.1 | 0.1 | CON REJILLA | Inicio del eje
S-92 | EJE-18 | 11.75 | 184.6 | 184.241 |  | 0.1 | 0.1 | CON REJILLA
S-93 | EJE-18 | 37.22 | 184.6 | 184.114 |  | 0.1 | 0.1 | CON REJILLA | Llega EJE-19
S-94 | EJE-18 | 39.13 | 184.6 | 184.104 |  | 0.1 | 0.1 | CON REJILLA | Entrega a EJE-17
S-95 | EJE-19 | 0 | 184.6 | 184.3 |  | 0.1 | 0.1 | CON REJILLA | Inicio del eje
S-96 | EJE-19 | 13.84 | 184.6 | 184.231 |  | 0.1 | 0.1 | CON REJILLA | Entrega a EJE-18