GERENCIA TERRITORIAL BAJO MAYO - DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

PROYECTO: “CREACIÓN DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN INTEGRAL A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES SIN CUIDADOS PARENTALES O EN RIESGO DE PERDERLOS EN CENTRO DE ACOGIDA RESIDENCIAL - VARONES DISTRITO DE MORALES DE LA PROVINCIA DE SAN MARTÍN DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN”, CON CUI N.° 2705619

ÍNDICE DE PLANOS

ESPECIALIDAD: INSTALACIONES SANITARIAS - DRENAJE PLUVIAL

Distrito de Morales, provincia y departamento de San Martín

| N.° | LÁMINA | DESCRIPCIÓN | FORMATO | ESCALA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LÁMINAS EN FORMATO A0 (4) |  |  |  |  |
| 01 | DPLV-01 | RED GENERAL DRENAJE PLUVIAL | A0 | 1/150 |
| 02 | DPLV-05 | PERFILES LONGITUDINALES 01 EJES 01 A 06, CON LAS SECCIONES 01 A 30 | A0 | INDICADA |
| 03 | DPLV-17 | PLANTA DEL COLECTOR PLUVIAL | A0 | INDICADA |
| 04 | DPLV-43 | PLANTA DE UBICACIÓN DE LLORADEROS EN CUNETAS COLINDANTES CON ÁREA VERDE | A0 | INDICADA |
| LÁMINAS EN FORMATO A1 (13) |  |  |  |  |
| 05 | DPLV-07 | DETALLE MONTANTE EDIFICACIÓN 01 CORTE A-A | A1 | INDICADA |
| 06 | DPLV-08 | DETALLE MONTANTE EDIFICACIÓN 02 CORTE A-A | A1 | INDICADA 1/50 |
| 07 | DPVL-09 | DETALLE MONTANTE EDIFICACIÓN 03 CORTE B-B | A1 | INDICADA 1/50 |
| 08 | DPVL-10 | DETALLE MONTANTE EDIFICACIÓN 04 CORTE A-A | A1 | INDICADA 1/50 |
| 09 | DVPL-11 | DETALLE MONTANTE EDIFICACIÓN 05 CORTE A-A | A1 | INDICADA 1/50 |
| 10 | DPLV-12 | DETALLE MONTANTE EDIFICACIÓN 06 CORTE A-A | A1 | INDICADA 1/50 |
| 11 | DPLV-13 | DETALLE MONTANTE EDIFICACIÓN 07 CORTE A-A | A1 | INDICADA 1/50 |
| 12 | DPLV-14 | DETALLE MONTANTE EDIFICACIÓN 08 CORTE A-A | A1 | INDICADA 1/50 |
| 13 | DPLV-15 | DETALLE MONTANTE EDIFICACIÓN 09 CORTE A-A | A1 | INDICADA 1/50 |
| 14 | DPLV-16 | DETALLE MONTANTE EDIFICACIÓN 10 CORTE A-A | A1 | INDICADA 1/50 |
| 15 | DPLV-18 | PERFIL LONGITUDINAL GENERAL DEL COLECTOR PERFILES 1 A 3: PROG. 0+000.00 A 0+105.29 | A1 | INDICADA |
| 16 | DPLV-23 | DETALLE DE REGISTRO DE LIMPIEZA - TAPA CIEGA DE CONCRETO ARMADO 0.68x0.68x0.08 | A1 | INDICADA 1/2, 1/5, 1/10 |
| 17 | DPLV-25 | EMPALME DEL COLECTOR CON LA CAJA DE LLEGADA CL DEL HOGAR DE REFUGIO | A1 | INDICADA |
| LÁMINAS EN FORMATO A2 (19) |  |  |  |  |
| 18 | DPLV-02 | SECCIONES TRANSVERSALES 01 SECCIONES 01 A 15 | A2 | INDICADA |
| 19 | DPLV-03 | SECCIONES TRANSVERSALES 02 SECCIONES 16 A 30 | A2 | INDICADA |
| 20 | DPLV-04 | SECCIONES TRANSVERSALES 03 SECCIONES 31 A 43 | A2 | INDICADA |
| 21 | DPLV-06 | PERFILES LONGITUDINALES 02 EJES 07 A 09, CON LAS SECCIONES 31 A 42 | A2 | INDICADA |
| 22 | DPLV-19 | PERFIL LONGITUDINAL DETALLADO DEL COLECTOR TRAMOS 1 A 3: PROG. 0+000.00 A 0+053.70 | A2 | INDICADA |
| 23 | DPLV-20 | PERFIL LONGITUDINAL DETALLADO DEL COLECTOR TRAMOS 4 A 6: PROG. 0+053.70 A 0+105.29 | A2 | INDICADA |
| 24 | DPLV-21 | SECCIONES TRANSVERSALES DEL COLECTOR SECCIONES S-01 A S-04 | A2 | INDICADA |
| 25 | DPLV-22 | SECCIONES TRANSVERSALES DEL COLECTOR SECCIONES S-05 A S-08 | A2 | INDICADA |
| 26 | DPLV-24 | DETALLE DEL EMPALME DE CUNETA AL COLECTOR | A2 | INDICADA |
| 27 | DPLV-26 | REGISTRO DE LIMPIEZA CON TAPA CIEGA DE CONCRETO ARMADO 0.68x0.68x0.08 - COMPONENTES | A2 | INDICADA |
| 28 | DPLV-27 | DETALLE CONSTRUCTIVO: REBAJE DE ASIENTO DE LA TAPA CIEGA Y REFUERZO DE BORDE DEL REGISTRO | A2 | INDICADA |
| 29 | DPLV-28 | DETALLE CONSTRUCTIVO: TAPA CIEGA DE CONCRETO ARMADO 0.68x0.68x0.08 - FABRICACIÓN EN OBRA Y COLOCACIÓN | A2 | INDICADA |
| 30 | DPLV-29 | DETALLE CONSTRUCTIVO: JUNTAS E=1" CON TECNOPOR Y SELLADOR ASFÁLTICO (COLECTOR Y CAJA CL) | A2 | INDICADA |
| 31 | DPLV-30 | DETALLE CONSTRUCTIVO: EMPALME DE CUNETA AL COLECTOR (VENTANA EN MURO Y CAÍDA) | A2 | INDICADA |
| 32 | DPLV-31 | DETALLE DE JUNTA DE DILATACIÓN E=1" CON SELLADOR ASFÁLTICO EN CUNETAS (TODA LA SECCIÓN) | A2 | INDICADA |
| 33 | DPLV-32 | JUNTA DE DILATACIÓN EN CUNETAS: PROCESO CONSTRUCTIVO EN ISOMÉTRICO | A2 | INDICADA |
| 34 | DPLV-33 | REJILLA METÁLICA MÓVIL EN CUNETA DE PISO: DETALLE, DESPIECE E ISOMÉTRICOS | A2 | INDICADA |
| 35 | DPLV-34 | DETALLE ISOMÉTRICO INSTALACIÓN LLORADEROS PLUVIALES | A2 | INDICADA |
| 36 | DPLV-36 | DETALLES DE CANALETA DE TECHO, SOPORTE Y ACCESORIOS | A2 | INDICADA |
| LÁMINAS EN FORMATO A3 (8) |  |  |  |  |
| 37 | DPLV-35 | DETALLE DE LLORADERO: CORTE, TUBO PERFORADO Y DESAGREGADO | A3 | INDICADA |
| 38 | DPLV-37 | ISOMÉTRICO DE CANALETA, SOPORTES, PERNOS, TAPA Y BOQUILLA | A3 | INDICADA |
| 39 | DPLV-38 | DETALLES 3D DE LOS ELEMENTOS DEL MONTANTE | A3 | INDICADA |
| 40 | DPLV-39 | ISOMÉTRICO DE LA CAJA SUMIDERO DE PISO | A3 | INDICADA |
| 41 | DPLV-40 | DETALLE DE CAJA SUMIDERO DE PISO: CORTE, PLANTA Y DESAGREGADO | A3 | INDICADA |
| 42 | DPLV-41 | ELEVACIÓN DE CANALETA Y CORTE DEL MONTANTE PLUVIAL | A3 | INDICADA |
| 43 | DPLV-42 | ISOMÉTRICO DEL MONTANTE PLUVIAL TÍPICO | A3 | INDICADA |
| 44 | DPLV-44 | DETALLE CONTRUCTIVO FALSA COLUMNA PARA MONTANTE PLUVIAL | A3 | INDICADA |

Total: 44 láminas (4 en A0, 13 en A1, 19 en A2, 8 en A3).

Escala del rótulo: INDICADA; debajo, en gris, las escalas de los dibujos de cada lámina. Fecha de las láminas: setiembre 2026.

El N.° es el orden de la lámina en el juego de planos, organizado por formato de hoja (A0, A1, A2 y A3).